SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 6.06.2013 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /13/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów jednorazowego użytku,  nr postępowania 9/2013.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający uściśla odpowiedź na pytanie nr 4  udzieloną w odpowiedziach na pytania  z dnia 28.05.2013 r. w postępowaniu nr 9/2013, na dostawę  materiałów jednorazowego użytku.

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pyt. 4.

Czy Zamawiający dopuści również w części 1 poz. 4. Zestaw uniwersalny z włókniny chłonnej, dwuwarstwowej, gramatura min.  57,5 g/m2,  jałowy składający się z:

1 serweta na stolik instrumentariuszki         150 x 190 cm

4 ręczniki                                                           30 x 40 cm

1 taśma samoprzylepna                                    80 x 145 cm

1 taśma samoprzylepna                                    9 x 50 cm

2 samoprzylepne serwety                                  90 x 110 cm

operacyjne, 2-warstwowe Plus

1 samoprzylepna serweta                                  190 x 225 cm

operacyjna, 2-warstwowa Plus

z paskami samoprzylepnymi                              15 + 70 + 15 cm

1 samoprzylepna serweta

anestezjologiczna (ekran anestezjologiczny),    175 x 270 cm

2-warstwowa Plus

z wycięciem

z osłoną podpórek kończyn górnych            45 x 65 cm?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie brzmiała:

Odp. 4. Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Zamawiający uściśla swoją odpowiedź w sposób następujący:

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu pod warunkiem, że w skład zestawu będzie wchodziła wymagana kieszeń samoprzylepna.

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.