SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 19.09.2013 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /13/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 18/2013.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego:

Do Części 1:

Pyt. 1.

Pozycja 6,7,8.  Czy zamawiający wymaga, aby cewniki do odsysania posiadały barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze, które ułatwi identyfikację w trakcie odsysania?

Pyt. 2.

Pozycja 11, 12, 13.  Czy Zamawiajacy wymaga, aby cewniki do żyły pępowinowejnoworodków były wykonane z poliuretanu?

Pyt. 3.

Pozycja 21, 22, 23, 24.  Czy cewniki Pezera mają posiadać 3-4 otwory boczne, zwikszające skuteczność i efektywność drenażu?

Do częsci 2:

Pyt. 4.

Pozycja 1-8, 10-14, 15, 17.  Prosimy o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowania 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem wartości.

Pyt. 5.

Pozycja 1-8, 11-14.  Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie równe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pyt. 6.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby strzykawki z pozycji 11-16 pochodziły od jednego producenta. Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w pozycjach 11-16 na strzykawki różnych producentów, ewentualnie do ograniczenie zapisu o wymogu aby strzykawki pochodziły od jednego producenta jedynie w stosunku do strzykawek dwuczęściowych, tj. Pozycji 11-14.

Pyt. 7

Poz. 1-18.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej za op. 100 szt.

- Pyt. 8.

Poz. 9.  Czy igły do nakłuć mają być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu?

Pyt. 9.

Poz. 11-14.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania  rozszerzonej skali na strzykawkach.

Pyt. 10

Poz. 16.  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie pompy infuzyjne Zamawiający ma na swoim wyposażeniu.

- Pyt. 11.

- Poz. 16.  Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki trzyczęściowe do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych?

Pyt. 12.

Poz. 19. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Do części 3:

Pyt. 13.

Poz. 1,2,3,4,5.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej renomowanej firmy BD z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłonki zabezpieczającej personel medyczny zarówno przed zakłuciem jak i zachlapaniem. Kaniula posiada posiadająca koreczek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka?

Pyt. 14.

Poz. 6,7.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul widocznych z USG.

Pyt. 15.

Poz. 8,9.  Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje kaniul bez automatycznego zatrzasku na końcu mandrynu?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego.

Pyt. 16.

Poz. 11.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczkia, którego trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku ja kogokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej  jego strony.

Pyt. 17.

Poz. 13.  Czy Zamawiający ma na myśli kranik wyposażony w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiająca wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. Produktu ?

- Pyt. 18.

- Poz. 13.  Czy kraniki trójdrożne mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty? Sytuacja taka jest podyktowana względami bezpieczeństwa pracy , takie rozwiązania gwarantuje równomierny przepływ w kraniku bez zmiany ciśnień.

- Pyt. 19.

- Poz. 13. Czy kraniki mają posiadać max. objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23 ml?

- Pyt. 20.

Poz. 14.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego do użytku przez 7 dni lub 100 aktywacji.

- Pyt. 21.

- Poz. 14. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pozycji 10 oczekuje zaworu bezigłowego w pełni przeziernego o prostym i niczym nie zakłóconym przepływie 525 ml/min i objętości wypełnienia 0,1 ml?

- Pyt. 22.

- Poz. 14. Prosimy o wyjaśnienie czy bezigłowe porty mają posiadać jednolitą materiałowo powierzchnie styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego oraz posiadać przepływ min. 525 ml/min zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5, nie wpływając na zmniejszenie deklarowanego przez producenta przepływu przez cewnik naczyniowy?

Pyt. 23.

Poz. 15. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Rozszerzy to grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.

Pyt. 24.

Pozycja 15.  Czy Zamawiający w części 3 poz. 15. miał na myśli kateter  HSG ballon o długośi 230 mm?

Pyt. 25.

Pozycja 8, 9. Czy nie zaszła oczywista omyłka w opisie produktu, gdyż kaniule pediatryczne (neoflony) nie posiadają automatycznegozatrzasku pasywnego na końcu mandrynu. Taki zatrzask posiadaja kaniule dorosłych.

Pyt. 26.

poz. 1 – 5 . Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych posiadających koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

Pyt. 27.

Poz. 8 – 9.  Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie opisu ww. pozycji. Z naszej wiedzy wynika, iż nie ma na rynku medycznym kaniuli pediatrycznej ze zdejmowalnym uchwytem wyposażonej w automatyczny zatrzask pasywny na końcu mandrynu.

Pyt. 28.

poz. 8 – 9 .  Prosimy o dopuszczenie kaniul pediatrycznych wykonanych z Poliuretanu posiadających zdejmowalny dodatkowy uchwyt, bez portu oraz bez automatycznego zatrzasku na końcu mandrynu. Biorąc pod uwagę fakt, iż musiała zaistnieć pomyłka w opisie kaniul w ww. pozycjach. Proszę o dopuszczenie standardowych pediatrycznych kaniul powszechnie stosowanych na oddziałach dziecięcych.

Pyt. 29.

poz. 8 . Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej o przepływie 10 ml/min. Kaniule 0,6 z przepływem 10ml/ min są od lat powszechnie stosowanymi w oddziałach dziecięcych.

Kaniule w rozmiarach 26G o przepływie 10 ml/min są bezpieczniejsze dla noworodków ze względu na kruchość delikatnych naczyń oraz zapobiegają przewodnieniu pacjentów co w konsekwencji może prowadzić do hiponatremii.

Pyt. 30.

poz. 10, 15 . Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji, taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie referentów oraz przyczyni się do osiągnięcia korzystniejszych cen.

Pyt. 31.

poz. 13.  Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty.

Do części  6:

Pyt. 32.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych z PCV dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem, dodatkowa rura długości 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, biologicznie czysty.

- Pyt. 33.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

- Do części 7:

- Pyt. 34.

Poz. 6.  Czy Zamawiajacy oczekuje zestawów do szynowania moczowodów F 5, F 6 i F 8 w odległości między pętlami 26 cm i pętli pęcherzowej o śr. 2 cm? Prosimy o wyjaśnienie jednocześnie, co oznacza opis "261 x 50 mb4", gdyż zestawy są wyrobami sterylnymi i nie są sprzedawane w zwojach.

Pyt. 35.

Poz. 13-18.  Czy Zamawiający, aby uzyskać wysoką jakośc ostrzy (jak używane dotychczas) wymaga oprócz nr ostrza była wygrawerowana również nazwa producenta.

Pyt. 36.

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 18G kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Pyt. 37.

Czy Zamawiający w pozycji 4 będzie wymagał, aby zestawy zawierały opisany w poz. 5 zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta? Wprowadzenie powyższego wymogu przez Zamawiającego spowoduje, iż koszt zakupu zatrzaskowego systemu mocowania cewnika będzie niższy.

Pyt. 38.

Prosimy o rozważenie połączenia poz. 4 i 5 w jedną. Opisane w pozycji 4 zestawy do zo i w pozycji 5 zatrzaskowe elementy do mocowania cewnika, występują również w kompletach. A w związku z tym, że koszt zakupu kompletnych zestawów jest mniejszy niż koszt zakupu powyższych elementów osobno – pozwoli to na znaczące zmniejszenie wydatków szpitala związanych z zakupem tych zestawów.

Do części 8:

Pyt. 39.

Czy Zamawiający w pozycji 14 wymaga, aby zestaw zbudowany był w oparciu 
o bezpieczną igłę Veressa zabezpieczającą przed przypadkowym uszkodzeniem narządów wewnętrznych?

Pyt. 40.

Poz. 1. Czy  nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje folii o wymiarze pola lepnego 35 cm x 35 cm?

Pyt. 41.

Poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby folie były wykonane z polietylenu?

Pyt. 42.

Pyt. 43.

Do części 9:

Pyt. 44.

Poz. 5  Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany smoczek dostępny był w min. dwóch rozmiarach, z możliwością jego dopasowania do kształtu buzi dziecka?

Pyt. 45.

Czy Zamawiający w części 9 sterylne układy  do pomp i respiratorów dla noworodków  dopuści w poz. 3 Układ rur do InfantFlow  NCPAP firmy Intersurgical . Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym o długości około 140-150 cm, przeznaczony dla wcześniaków i noworodków , zawierający odcinek okł. 40 cm bez podgrzewania . generator posiadający 4 dysze.. Układ przystosowany do nawilżacza model MR 85-F – zawierający generator IF , końcówki donosowe dwudrożne o rozmiarach mała 4mm, średnia 4,5 mm, duża 5mm. Mocowanie do czapek za pomocą tasiemki.

Pyt. 46.

Czy Zamawiający w części 9 sterylne układy do pomp i respiratorów dopuści w poz. 7 czapkę wykonana z bawełny wyposażona w tasiemkę do mocowania z generatorem  . rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7.

Pyt. 47.

Poz. 3.  -Układ rur do Infant Flow NCPAP Firmy Viasys.

Do części 11

Pyt. 48.

Czy Zamawiający wymaga, aby w oferowanych  elektrodach neutralnych symetrycznych z dodatkowym pierścieniem ekwipotencjalnym- tak opisany pierścień był odizolowany mechanicznie i elektrycznie od obu połówek elektrody, przez co zapewnione będzie skuteczne rozpraszanie prądu ?

Pyt. 49.

Prosimy o podanie powierzchni elektrody neutralnej, oraz pierścienia ekwipotencjalnego.

Pyt. 50.

Czy w razie wątpliwości co do jakości  oferowanych elektrod neutralnych Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia próbek ?

Pyt. 51.

Czy Zamawiający wymaga elektrod neutralnych okrągłych, symetrycznie dzielonych ?

Pyt. 52.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 11 poz. 1 elektrody neutralnej do diatermii bez pierścienia ekwipotencjalnego, z systemem REM, francuskiej produkcji, bardzo dobrej jakości.

Do części 12:

Pyt. 53.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z części nr 12 pozycji nr 6 i pozycji nr 7 i utworzenie nowej części 12 a.

Pyt. 54.

Pozycja 1, 2.  Czy Zamawiajacy wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów i krwi były wykonane z tworzywa nie zawierającego toksycznych ftalanów.

Pyt. 55.

Poz. 1 – 3. Zwracam się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie odrębnego pakietu ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Do części 13:

Pyt. 56.

Czy Zamawiający wymaga, aby wzierniki ginekologiczne były pozbawione toksycznych ftalanów ( do potwoerdzenie oświadczeń producenta).

Do części 14:

Pyt. 57.

Poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Pyt. 58.

Czy igły mają posiadać ścięcie pod kątem 450  - co pozwala uniknąć ubytku materiału korka i zapobiega zakłuciu się igłą?

Do części 15:

Pyt. 59.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 1 z części nr 15 i utworzenie odrębnego pakietu?

- Pyt. 60.

- Jaki skład ma zawierać sterylny zestaw przeciwko AIDS?

Pyt. 61.

Poz. 2.  Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny SMS zgodny z SIWZ w rozmiarach oznaczinych symbolami L, LL, XL, XLL?

Do części 16:

Pyt. 62.

Dotyczy pkt.III OPZ- części 16 „Igły biopsyjne do mammotomu typu EX SCM23”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł biopsyjnych do systemu biopsji próżniowej firmy Hologic wraz z generatorem próżniowym w cenie igieł.

Pyt. 63.

Dotyczy pkt.III OPZ- części 16 i pkt.1 i 2 zał. nr 2-16 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł biopsyjnych                                  o rozmiarach 9 i 12G kompatybilnych z oferowanym systemem biopsji próżniowej firmy Hologic.

Pyt. 64.

Dotyczy pkt.III OPZ- części 16 i pkt.3 zał. nr 2-16 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników próżniowych kompatybilnych z oferowanym systemem biopsji próżniowej firmy Hologic.

Pyt. 65.

Dotyczy pkt.III OPZ- części 16 i pkt.4  zał. nr 2-16 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania znaczników tkankowych kompatybilnych z oferowanym systemem biopsji próżniowej firmy Hologic.

Do części 17:

Pyt. 66.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 20 G x 150 mm?

Pyt. 67.

Poz. 1 i 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w części 17 poz. 1 i 2 igieł do bipsji cienkoigłowej bez strzykawek.

Pyt. 68.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w części 17 poz. 2 igieł do bipsji cienkoigłowej w rozmiarze 20 G x 150 mm lub 20 G x 200 mm.

Do części 19:

Pyt. 69.

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 cewnik rektalny dwuświatłowy 12 Fr z materiału Pebax z balonem o rozmiarze 15 mm x 75 mm wykonanym z polizoprenu.

Pyt. 70.

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 1 cewnik o długości roboczej 40cm a w pozostałych punktach spełniający wymagania zawarte w SIWZ?

Pyt. 71.

Pozycja 2.  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pozycji nr 2 cewnika rektalnego wykonanego z PCV z balonem lateksowym o rozmiarze 11x55mm?

Do ogólnych warunków umowy:

Pyt. 72.

Dotyczy pkt.VI OPZ i pkt 5 § 3 wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy towarów objętych zamówieniem cząstkowym do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Pyt. 73.

Dotyczy  pkt 7 § 3 wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 96 godzin w przypadku stwierdzenia wad lub braków w dostarczonym towarze.

Pyt. 74.

Dotyczy  pkt 10 § 3 wzoru Umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w punktu, ponieważ Zamawiający w pkt. 9§ 3 wzoru Umowy już raz nałożył na wykonawcę karę umowną.

Pyt. 75.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3 pkt. 6 umowy, by na opakowaniu z towarem (również kurierskim) umieścić adres tylko nadawcy?

Pyt. 76.

- Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy   z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Pyt. 77.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 2, ust. 4 na zapis: „Zamawiający i Wykonawca dopuszczają  zmiany cen brutto towarów wymienionych w Załączniku w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT bez konieczności przygotowywania aneksu. Zmiana będzie obowiązywać z chwilą wejścia w życie stosownych aktów prawnych”.

- Pyt. 78.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 9 na zapis: „W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie określonym w p.5 lub p.7 Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonych towarów”.

Pyt. 79.

- Prosimy Zamawiającego o dodanie art. 2 ust. 5 o treści: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.

- Pyt. 80.

- Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 11 w art. 3 o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo  wypowiedzenia umowy za  3  tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2 %  od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

- Pyt. 81.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony dopuszczają możliwość zmiany cen także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Pyt. 82.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godz.” dodane zostały słowa „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótkie, liczone w godzinach, terminy załatwiania reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Pyt. 83.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 10 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Pyt. 84.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy po słowach „Na fakturze” zostały dodane słowa „lub na innych dokumentach dostawy, np. dokumentach WZ”?

Numer umowy i numer zamówienia nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numeru umowy i numeru zamówienia na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy i numeru zamówienia bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, czyli niekorzystnie wpłynąć na wysokość oferowanej ceny.

Pyt. 85.

§ 7 – Prosimy Zamawiającego o zapis umowy mówiący o stałości cen netto w przypadku zwiększenia stawki podatku Vat przepisami prawa.

Pyt. 86.

Dot. §3 pkt.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na  5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Pyt. 87

Dot. §3 pkt.10

W/w ust. zawiera informację: „W przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostawie zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.”

Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym prawem do rozwiązania umowy i naliczeniem Dostawcy kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w zapisu na: „„W przypadku trzykrotnego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w §4 ust.1 .”

Pyt. 88.

- par. 3 ust. 7.  Prosimy o zmianę wymaganego terminu na wymianę wadliwych towarów na wolne od wad lub dostarczenia brakujących towarów na 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia.

- Pyt. 89.

- par. 4 ust. 2.  Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:  Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Pyt. 90.

par. 5 ust. 1.  Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że część, z której zakupu może zrezygnować Zamawiający, nie będzie większa niż 20% wartości umowy.

Pyt. 91.

- par. 10.  Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Pyt. 92.

Paragraf 1. Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu o nastepującej treści:  "Zamówienie jest ważne jeśli posiada  numer klienta  i kodyproduktów"

Pyt. 93.

Parahraf 3 ust. 5.  Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 3 dni?

Pyt. 94.

Paragraf 3 ust.7. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: "W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych towarach Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie określonej w p. 3., a Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 72 godz. od otrzymania zawiadomienia dostarczyć brakujące towary lub zamienić wadliwe na wolne od wad".

Pyt. 95

Paragraf 3 ust. 8. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: " W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionych towarów 2 dni po terminie o którym mowa w p. 5 lub w p. 7., Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, ostateczny termin, po upływie którego Zamawiający ma prawo doraźnie dokonać zakupu u innego dostawcy, Wykonawca pokryje tylko różnicę w cenie towaru".

Do zapisów SIWZ

Pyt. 96.

- Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są certyfikat CE oraz deklaracja zgodności. Wnosimy o usunięcie zapisów wymagających dołączenia do oferty "zgłoszenia/powiadomienia/wniosku do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania".

- Pyt. 97.

- Czy w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia kataogów zaoferowanego sprzętu?

- Pyt.98.

- Część 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x30?

Pyt. 99.

Część 2, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pyt. 100.

Część 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igła 0,45x13?

Pyt. 101.

Część 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę lokalizacyjną 20G x 150mm lub 21G x 100mm?

Pyt. 102.

Część 3, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne z koreczkiem z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka?

Pyt. 103.

Część 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne teflonowe ze standardowym korkiem portu bocznego?

Pyt. 104.

Część 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25mm?

Pyt. 105.

Część 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32mm?

Pyt. 106.

Część 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym powyżej krawędzi koreczka?

Pyt. 107.

Część 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem?

Pyt. 108.

Część 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji do użycia przez 7dni lub 100aktywacji, pozostałe parametry bez zmian?

Pyt. 109.

Cześć 3, pozycja 15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pyt. 110.

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjna przezroczyste, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Pyt. 111.

Część 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni, pozostałe parametry bez zmian?

Pyt. 112.

Część 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni, pozostałe parametry bez zmian?

Pyt. 113.

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rozciągliwymi rurami o długości 160cm oraz dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 3l?

Pyt. 114.

Część 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zatrzaskowy system do mocowania cewnika zewnątrzoponowego 
z nieprzezroczystą płaską sztywną częścią zatrzaskową?

Pyt. 115.

Część 7, pozycja 6, 8-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pyt. 116.

Część 7, pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pyt. 117.

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjna o całkowitej powierzchni 40x42cm?

Pyt. 118.

Część 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów bez zastawki?

Pyt. 119.

Część 8, pozycja 9, 11, 13, 16, 17

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pyt. 120.

Cześć 14

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków z fiolek bez filtra?

Pyt. 121.

Część 15, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pyt. 122.

Część 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy wykonany z włókniny typu SSMMS

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Odp.1.

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Odp. 2.

Zamawiający uściśla opis:  cewniki do żyły pępowinowej muszą być wykonane  z poliuretanu.

Odp. 3.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 4.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie, Wykonawca musi podać ilość szt. w opakowaniu.

Odp. 5.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie, Wykonawca musi podać ilość szt. w opakowaniu.

Odp. 6.

Zamawiający dopuszcza, aby strzykawki z pozycji 15 i 16 pochodziły od innego producenta, natomiast strzykawki z poz. 11 – 14 muszą pochodzić od tego samego producenta.

Odp. 7.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie, Wykonawca musi podać ilość szt. w opakowaniu.

Odp. 8.

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 9.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 10.

Pompy infuzyjne firm: Braun, Asena, Medima, Infusomat Space.

Odp. 11.

Zamawiający oczekuje, że taki produkt zaoferuje wykonawca.

Odp. 12.

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie proponowanej pozycji z danej części i utworzenie z tej pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 13.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 14.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 15.

Tak, Zamawiający dopuszcza kaniule w pozycji 8 i 9 bez automatycznego zatrzasku.

Odp. 16.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 17.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 18.

Tak, kraniki muszą posiadać indykatory opisane w pytaniu.

Odp. 19.

Maksymalna objętość kranika 0,22 ml.

Odp. 20.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 21.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 22.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 23.

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie proponowanej pozycji z danej części i utworzenie z tej pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 24.

Tak, Zamawiający miał na myśli kateter HSG ballon o długości 230 mm.

Odp. 25.

Tak, Zamawiający w kaniulach pediatrycznych nie wymaga automatycznego zatrzasku pasywnego.

Odp.26.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 27.

Zamawiający w kaniulach pediatrycznych nie wymaga automatycznego zatrzasku pasywnego.

Odp. 28.

Zamawiający w kaniulach pediatrycznych nie wymaga automatycznego zatrzasku pasywnego.

Nie dopuszcza kaniul wykonanych z poliuretanu.

Odp. 29.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 30.

Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie tylko pozycji 15.  z danej części i utworzenie z tej pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 31.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 32.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza obwodu oddechowego opisanego w pytaniu.

Odp. 33.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 34.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. Zapis „ x 50 mb” należy wykreślić, został wstawiony przez pomyłkę.

Odp. 35.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 36.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 37.

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Odp. 38.

Zamawiający dopuszcza złożenie kompletu składającego się z poz. 4 i poz. 5.

Odp. 39.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 40.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 41.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 42.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 43.

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie proponowanej pozycji z danej części i utworzenie z tej pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 44.

Zamawiający uściśla opis:  zaoferowany smoczek musi być dostępny  w min. dwóch rozmiarach, z możliwością jego dopasowania do kształtu buzi dziecka.

Odp. 45.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp.46.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 47.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 48.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 49.

Pow. elektrody 85 cm2 ±2 cm2 , pow. pierścienia 23 cm2  ±2 cm2 .

Odp. 50.

W razie wątpliwości Zamawiający zastosuje metody przewidziane w ustawie PZP.

Odp. 51.

Zamawiający wymaga elektrod okrągłych, dzielonych symetrycznie.

Odp. 52.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 53.

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie proponowanych pozycji z danej części i utworzenie z tych pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 54.

Zamawiający uściśla opis. Przyrządy do przetaczania płynów i krwi muszą być wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.

Odp. 55.

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie proponowanych pozycji z danej części i utworzenie z tych pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 56.

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Odp. 57.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie, Wykonawca musi podać ilość szt. w opakowaniu.

Odp. 58.

Zamawiający uściśla opis: igła musi posiadać ścięcie pod kątem  450 .

Odp. 59.

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie proponowanej pozycji z danej części i utworzenie z tej pozycji odrębnej części zamówienia.

Odp. 60.

Skład zestawu: fartuch barierowy, maseczka, rękawiczki. Do procedur o zwiększonym ryzyku.

Odp. 61.

Zamawiający dopuszcza fartuch  z włókniny SMS. Symbole zgodnie z SIWZ.

Odp. 62.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 63.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 64.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 65.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp.66.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 67.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 68.

Zamawiający dopuszcza tylko igły 20G x 200 mm.

Odp. 69.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 70.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 71.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 72.

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Odp. 73.

Zamawiający w § 3. p.7. ogólnych warunków umowy wydłuża termin dostawy do 72 godzin.

Odp. 74.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (ogólne warunki umowy § 3 p. 10).

Odp. 75.

Zamawiający dopuszcza umieszczenie na opakowaniu z towarem tylko adresu nadawcy pod warunkiem, że wykonawca do oferty dołączy stosowne oświadczenie i poda w nim adres nadawcy.

Adres nadawcy będzie również podany w umowie.

Odp. 76.

Zamawiający  będzie podpisywał tylko jedną umowę z poszczególnymi wykonawcami.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Odp. 77.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 78.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 79.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 80.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 81.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 82.

Patrz odp. 73.

Odp. 83.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 84.

Zamawiający zmienia istniejący zapis w § 4. p.1. ogólnych warunków umowy na następujący:

po słowach „Na fakturze” dopisuje słowa „lub innych dokumentach dostawy”.

Odp.85.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 86.

Patrz odp. 73.

Odp. 87.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 88.

Patrz odp. 73.

Odp. 89.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 90.

Zamawiający zmienia istniejący zapis w § 5. p.1. Ogólnych warunków umowy i zastępuje go zapisem o treści:

"1. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji z   zakupu  niektórych towarów, 	jednak nie więcej niż do 40% wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów 	spośród wymienionych w  Załączniku nr 1 w przypadku:

- zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala;

- zmiany liczby  pacjentów przyjmowanych przez  szpital.”

- Odp. 91.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 92.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

- Odp. 93.

- Termin dostawy określi wykonawca w ofercie.

- Odp. 94.

- Patrz  odp. 73.

- Odp. 95.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 96.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  - ogólne warunki umowy.

Odp. 97.

W razie wątpliwości Zamawiający zastosuje metody przewidziane w ustawie PZP.

Odp. 98.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 99.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 100.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 101.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 102.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 103.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Odp. 104.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 105.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 106.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 107.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 108.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 109.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 110.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 111.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 112.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 113.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 114.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 115.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanych pozycji i utworzenia osobnego pakietu.

Odp. 116.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanej pozycji i utworzenia osobnego pakietu.

Odp. 117.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Odp. 118.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 119.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanych pozycji i utworzenia osobnego pakietu.

Odp.120.

Nie,  Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Odp. 121.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanej pozycji i utworzenia osobnego pakietu.

Odp. 122.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.