SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 2 budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem”,    nr postępowania 34/2013, powtórzenie postępowania

opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Grażyna Pawłowska - przewodniczący

Marta Bednarska

Sylwester Komorowski

Agnieszka Paśniczek

Rafał Rasiński

Zatwierdzam

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 2 budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem”, nr postępowania 34/2013, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Zadanie „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie”.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zarządzania budynkiem i monitoringu BMS (Building Management System), dalej zwanego „Systemem”, umożliwiającego zintegrowanie wszystkich instalacji technicznych budynku w jeden spójny system nadzoru, co umożliwi racjonalne (energooszczędne) gospodarowanie mediami oraz zminimalizuje koszty eksploatacji obiektu w czasie jego użytkowania. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 5 do SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych (załącznik nr 3 do SIWZ). W skład dokumentacji technicznej wchodzą także Rzuty (załącznik nr 6 do SIWZ), schemat typologii sieci (załącznik nr 7 do SIWZ) i schematy szaf automatyki (załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót instalacji niskoprądowych i elektrycznych, dostawę i montaż urządzeń, uruchomienie Systemu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Zgodnie z projektem System BMS zapewni zintegrowane sterowanie i monitorowanie takich instalacji i systemów jak:

·  monitorowanie jakości i zużycia energii elektrycznej,

·  monitoring instalacji elektrycznej

·  monitoring wizyjny,

·  agregaty prądotwórcze,

·  zasilacze UPS,

·  zasilacze sieci separowanej,

·  rozdzielnice strefowe (piętrowe) 0,4kV,

·  serwerownia,

·  oświetlenie wybranych stref (komunikacja),

·  oświetlenie zewnętrzne budynku,

·  oświetlenie terenu szpitala,

·  monitoring dźwigów szpitalnych,

·  monitoring drzwi w newralgicznych pomieszczeniach szpitala;

·  sterowanie i monitorowanie wentylacji mechanicznej,

·  sterowanie i monitorowanie klimatyzacji,

·  monitorowanie zużycia wody ciepłej i zimnej oraz dostarczanej energii cieplnej w węźle cieplnym,

·  monitoring hydroforni bytowej i pożarowej,

·  sprężarkownie sprężonego powietrza,

·  maszynownia próżni,

·  kotłownia rezerwowa,

·  kotłownia gazowa

·  kotłownia parowa,

·  temperatura w newralgicznych pomieszczeniach szpitalnych,

·  system tri generacji,

·  monitoring rezonansu magnetycznego

·  monitoring pomieszczeń zagrożonych zalaniem wody

·  monitoring przepompowni ścieków

·  monitoring poziomu wody w studzienkach kanalizacyjnych

·  monitoring systemu zwalczanie legionelli

Organizacja prac i ruchu na placu budowy będzie wymagała uzgodnień i koordynacji z Zamawiającym oraz z Generalnym Wykonawcą robót związanych z wykończeniem Szpitala (budynek A) firmą WARBUD S.A. oraz przepisów BHP i p/poż obowiązujących na terenie budowy, w zakresie:

- ustalenia zasad współodpowiedzialności pracowników Wykonawcy wobec odpowiedzialności Kierownika Budowy ze strony G.W- ustanowienie ze strony Wykonawcy kierownika z uprawnieniami z całodziennym nadzorem na budowie nad pracownikami i prowadzonymi pracami, przedstawienie kopii posiadanych uprawnień/dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do wykonywania prac,

- dostosowania wszelkich procedur i zasad pracy do standaryzacji obowiązującej w firmie G.W. m.in.: przedstawienia planu BIOZ dla zakresu robót realizowanego przez Wykonawcę, przygotowanie: technologii (metodologii) wykonania prac, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót. Odbiór zgłoszonych robót odbędzie się przy udziale Zamawiającego i G.W.

-  zabezpieczenia na własny koszt, przed zniszczeniem robót  wykonanych przez G.W.

- uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac budowlanych, demontażowych i odtworzeniowych oraz wszystkich utrudnień związanych z podłączeniem i/lub wbudowaniem elementów/urządzeń do istniejących instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i G.W terminu oraz zakresu wykonywania przedmiotowych prac. W szczególności należy zwrócić uwagę na znaczny zakres prac demontażowych i konieczność ponownego montażu w takich elementach jak sufity podwieszane oraz szachty instalacyjne,

- poniesienia kosztów ewentualnej naprawy zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych działalnością Wykonawcy. Wykonawca po formalnym przekazaniu frontu robót ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwie:  prowadzonych prac, zastosowanych technologii i materiałów,

- ustalenia z G.W poziomu partycypacji w kosztach ochrony placu budowy, zużycia energii elektrycznej i wody  przy udziale Zamawiającego,

- ustalenia godzin pracy Wykonawcy, nie wykraczających poza godziny pracy G.W.

-  ustalenia z G.W miejsc składowania materiałów składowania na placu budowy,

-  ustalenia z G.W i Zamawiającym miejsca pod zaplecze socjalne, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe. Wszelkie koszty związane z transportem, wynajmem, podłączeniem obiektów zaplecza będzie ponosił Wykonawca.

-  codziennego sprzątanie po swoich pracach i zapewnienia bieżącego usuwania odpadów  z placu budowy oraz właściwej gospodarki odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- koordynacji swoich prac z G.W na każdym etapie prowadzonych robót przy udziale Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót. Wizja lokalna możliwa po uprzednim pisemnym uprzedzeniu i potwierdzeniu przez zamawiającego terminu (konieczność skoordynowania z GW).

Zamawiający informuje, iż w związku z przewidywanym równoczesnym wykonywaniem innych robót przez innego Wykonawcę, w trakcie trwania umowy mogą wyniknąć czasowe utrudnienia w komunikacji oraz organizacji ruchu i robót na terenie wokół szpitala.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko odpowiednio zabezpieczy teren robót, na bieżąco będzie na nim utrzymywał porządek oraz usuwał wszelkie zbędne materiały i odpady własnym staraniem i na własny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działania lub zaniechania na terenie istniejącego szpitala i budowy.

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze.

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projekty, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także wykonanie innych działań niezbędnych do odbioru robót (wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, odbiorów, przeszkolenie personelu Zamawiającego itp).

Zamawiający wymaga, aby najpóźniej  do dnia dokonania odbioru końcowego, Wykonawca przeszkolił  osoby wskazane przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi systemu.

Rozliczenia z wykonawcą będą się odbywały w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kody CPV:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych, grupa robót – 45300000-0

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – 45310000-3

Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych – 45311000-0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej – 45311100-1

Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych – 45312200-9

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych – 45314000-1

Instalacyjne roboty elektrotechniczne – 45315100-9

Instalacje niskiego napięcia – 45315600-4

Instalowanie stacji rozdzielczych – 45315700-5

Komputerowy system sterujący 48151000-1

Serwery komputerowe – 48822000-6

Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem – 48781000-6

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na dzień 30 maja 2014 r. Zamawiający zainteresowany jest jak najkrótszym terminem wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Dniem wykonania zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej dwa  systemy zarządzania budynkiem BMS wraz z robotami instalacyjnymi, w tym jedna  o wartości co najmniej 1.000.000 zł netto a druga w zrealizowana w obiektach szpitalnych.

2.	Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych  posiadającą odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadającą udokumentowaną co najmniej 3-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami  instalacyjnymi w branży elektrycznej, w tym jedną w obiektach szpitalnych; a także dysponuje specjalistą, który zainstalował, wdrożył i uruchomił minimum jeden system BSM.

3.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 1 000.000 zł.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, jak również brak oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających brak takich podstaw spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

1. Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu pod rygorem odrzucenia oferty.

2. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

3. Zamawiający przedstawia poniższe wymagania w zakresie  gwarancji:

- Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (e-mail lub telefonicznie), możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.

- W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.

- Oświadczenie producenta serwera, stacji roboczych i komputerów zdalnej obsługi, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

- Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

- Minimum  36 miesięcy na roboty instalacyjne.

4. W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał co najmniej jeden raz w roku bezpłatnych konserwacji i przeglądów zamontowanej  instalacji. W zakres serwisu wchodzą wszelkie niezbędne   materiały i części zamienne, dojazd do Zamawiającego oraz wszelkie czynności serwisanta itp.

5. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w formie uproszczonej na podstawie przedmiarów robót dołączonych do Specyfikacji.

VII.	Wymagane dokumenty.

Wykonawca składający ofertę składa razem z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1.	 wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej dwa  systemy zarządzania budynkiem BMS wraz z robotami instalacyjnymi, w tym jedna  o wartości co najmniej 1.000.000 zł netto a druga  zrealizowana w obiektach szpitalnych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2.	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami instalacyjnymi i wdrożeniowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.	Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż                1 000 000 zł.

5.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty:

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.	Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a)	w punktach 1, 2, 3 i 5 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie orzeczono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	w punkcie 4 powyżej - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to każdy z wykonawców dołącza do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w punktach 1 - 7 powyżej, dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca składa też następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Formularz oferty sporządzony według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

2.	Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony na podstawie przedmiarów robót załączonych do Specyfikacji.

3. Oświadczenie producenta serwera, stacji roboczych i komputerów zdalnej obsługi, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych i serwisowych Wykonawcy , przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

4. Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada autoryzacje producenta urządzenia.

5.	Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

6.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

-	w pieniądzu;

-	poręczeniach lub gwarancjach bankowych;

-	gwarancjach ubezpieczeniowych;

-	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893 w takim terminie, aby wpłynęło ono na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na system zarządzania budynkiem część 2”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty. W treści poręczenia lub gwarancji należy wyraźnie wskazać kwotę wadium i nazwę postępowania.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych – Sylwester Komorowski, kierownik Działu Technicznego, tel/faks 22 4502205,

w sprawach proceduralnych – Marta Bednarska, tel/faks 22 4502205.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę. Okres gwarancji należy podać w miesiącach.

4. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest wymagane, kosztorys ofertowy i potwierdzenie wniesienia wadium (kopię polecenia przelewu albo oryginał poręczenia lub gwarancji).

5.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

6. 	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

- formularz oferty,

- kosztorys,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest wymagane),

- dokument wskazujący pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (jeżeli jest wymagany),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- wykaz wykonanych robót budowlanych i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- oświadczenie o posiadaniu przez osoby stosownych uprawnień,

- opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

7.	Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza zamawiającym, uczestników postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć.

8.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

9.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na system zarządzania budynkiem.

Nie otwierać do dnia 05.12.2013 r. do godz. 10:15.”

10.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 9., należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 9.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto dla całości zamówienia, wynikającą z kosztorysów ofertowych.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dołączonych do Specyfikacji. Zauważone niezgodności między przedmiarami a innymi składnikami dokumentacji należy niezwłocznie zgłaszać zamawiającemu. Wykonawca nie może samodzielnie umieszczać w kosztorysie ofertowym robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach, zwiększać lub zmniejszać ilości robót w stosunku do przedstawionych w przedmiarach ani wprowadzać pozycji równoważnych lub zamiennych pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca może zaoferować zerową wartość niektórych robót z tym, że wówczas przyjmuje się, że roboty te zostaną przez wykonawcę faktycznie wykonane, a ich wartość została ujęta w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, oraz że roboty te nie będą mogły być uwzględnione w kosztorysie po wykonawczym.

Do obliczenia wartości kryterium „Cena” będą stosowane ceny brutto.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Cena			100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Umowa zostanie zawarta w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. Wykonawca ten, przed zawarciem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy opisane w rozdziale XVIII oraz najpóźniej w dniu zawarcia umowy - przedłoży zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę podaną w rozdziale V i której koniec obowiązywania będzie przypadał po dniu zawarcia umowy, a której kopia stanowić będzie załącznik do umowy. Nieprzedłożenie polisy zostanie potraktowane przez zamawiającego jako odmowa podpisania umowy przez wykonawcę z konsekwencjami opisanymi w art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ten opracuje też i przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy z wyróżnieniem prac instalacyjnych, dostaw sprzętu i prac wdrożeniowych.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- gdy, w czasie okresu wykonywania umowy i okresu rękojmi za wady Wykonawca odmówi dokonania napraw i przeglądów Systemu oraz zainstalowanych sprzętów i urządzeń, a Zamawiający wykona to we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych, najpóźniej przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- gdy, w czasie okresu wykonywania umowy i okresu rękojmi za wady Wykonawca odmówi dokonania napraw Systemu, robót instalacyjnych, zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, a Zamawiający wykona to we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

XIX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia i ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziałach 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XX.	Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2: Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych systemu zarządzania budynkiem BMS

Załącznik nr 4: Przedmiar BMS

Załącznik nr 5: Projekt wykonawczy – opis systemu BMS dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

Załącznik nr 6: Rzuty:

- BMS-02 teren zewnętrzny

- BMS-03 piwnice -1

- BMS-04 piwnice -7

- BMS-05 niski parter

- BMS-06 wysoki parter

- BMS-07 1 piętro

- BMS-08 2 piętro

- BMS-09 3 piętro

Załącznik nr 7: Schemat typologii sieci

- BMS-01 topologia sieci

Załącznik nr 8: Schematy szaf automatyki

- 01 podziemie  -2

SA P-2 BMS01

SA P-2 BMS02

SA P-2 BMS03

SA P-2 BMS04

- 02 podziemie -1

SA P-1 BMS01

SA P-1 BMS02

SA P-1 BMS03

SA P-1 BMS04

SA P-1 BMS05

SA P-1 BMS06

SA P-1 BMS07

SA P-1 BMS08

SA P-1 BMS09

SA P-1 BMS10

- 03 niski parter

SA P0a BMS01

SA P0a BMS02

SA P0a BMS03

SA P0a BMS04

SA P0a BMS05

SA P0a BMS06

SA P0a BMS07

SA P0a BMS08

SA P0a BMS09

SA P0a BMS10

SA P0a BMS11

SA P0a BMS12

SA P0a BMS13

- 04 wysoki  parter

SA P0b BMS01

SA P0b BMS02

SA P0b BMS03

SA P0b BMS04

SA P0b BMS05

SA P0b BMS06

SA P0b BMS07

SA P0b BMS08

SA P0b BMS09

SA P0b BMS10

SA P0b BMS11

SA P0b BMS12

SA P0b BMS13

SA P0b BMS14

SA P0b BMS15

SA P0b BMS16

- 04 I piętro

SA P1 BMS01

SA P1 BMS02

SA P1 BMS03

SA P1 BMS04

SA P1 BMS05

SA P1 BMS06

SA P1 BMS07

SA P1 BMS08

SA P1 BMS09

SA P1 BMS10

SA P1 BMS11

SA P1 BMS12

SA P1 BMS13

SA P1 BMS14

SA P1 BMS15

- 04 II piętro

SA P2 BMS01

SA P2 BMS02

SA P2 BMS03

SA P2 BMS04

SA P2 BMS05

SA P2 BMS06

SA P2 BMS07

SA P2 BMS08

SA P2 BMS09

SA P2 BMS10

SA P2 BMS11

SA P2 BMS12

SA P2 BMS13

SA P2 BMS14

SA P2 BMS15

- 04 III piętro

SA P3 BMS01

SA P3 BMS02

SA P3 BMS03

SA P3 BMS04

SA P3 BMS05

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 2, budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem” oferujemy wykonanie całego zamówienia:

za cenę kosztorysową brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia .........................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne: ..................................... miesięcy

Oferujemy  następujący okres gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (e-mail lub telefonicznie), z możliwością zgłaszania awarii w trybie 24x7x365: …………………….. miesięcy

Oferujemy następujące warunki płatności: ...................................................................... dni.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń oraz akceptujemy ogólne warunki umowy.

Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................

* - niepotrzebne skreślić

Serwis gwarancyjny sprzętu będziemy sprawować samodzielnie.*

Serwis gwarancyjny sprzętu będzie sprawowany przez:* .....................................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

UMOWA nr 34/2013/.....

w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie systemu BMS

finansowana z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Zadanie „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie”,

zawarta w dniu ........... r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i

........................... z siedzibą w ........., nr kodu ........, wpisanym do .......... pod numerem ......... w dniu ............., reprezentowanym przez

.............

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest (zgodnie z SIWZ) wykonanie systemu zarządzania budynkiem Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie i monitoringu BMS (Building Management System) – dalej zwanego „Systemem”, umożliwiającego zintegrowanie wszystkich instalacji technicznych budynku w jeden spójny system nadzoru, co umożliwi racjonalne (energooszczędne) gospodarowanie mediami oraz zminimalizuje koszty eksploatacji         w czasie użytkowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót instalacji niskoprądowych i elektrycznych, dostawę i montaż urządzeń, uruchomienie Systemu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  przedmiarami robót, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią, System zapewni zintegrowane sterowanie i monitorowanie takich instalacji i systemów jak:

·  monitorowanie jakości i zużycia energii elektrycznej,

·  monitoring instalacji elektrycznej

·  monitoring wizyjny,

·  agregaty prądotwórcze,

·  zasilacze UPS,

·  zasilacze sieci separowanej,

·  rozdzielnice strefowe (piętrowe) 0,4kV,

·  serwerownia,

·  oświetlenie wybranych stref (komunikacja),

·  oświetlenie zewnętrzne budynku,

·  oświetlenie terenu szpitala,

·  monitoring dźwigów szpitalnych,

·  monitoring drzwi w newralgicznych pomieszczeniach szpitala;

·  sterowanie i monitorowanie wentylacji mechanicznej,

·  sterowanie i monitorowanie klimatyzacji,

·  monitorowanie zużycia wody ciepłej i zimnej oraz dostarczanej energii cieplnej w węźle cieplnym,

·  monitoring hydroforni bytowej i pożarowej,

·  sprężarkownie sprężonego powietrza,

·  maszynownia próżni,

·  kotłownia rezerwowa,

·  kotłownia gazowa

·  kotłownia parowa,

·  temperatura w newralgicznych pomieszczeniach szpitalnych,

·  system tri generacji,

·  monitoring rezonansu magnetycznego

·  monitoring pomieszczeń zagrożonych zalaniem wody

·  monitoring przepompowni ścieków

·  monitoring poziomu wody w studzienkach kanalizacyjnych

·  monitoring systemu zwalczanie legionelli

§ 2.

Termin i miejsce realizacji Przedmiotu umowy

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a)		Termin protokolarnego przekazania obszaru budowy - najpóźniej 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b)		Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę - najpóźniej 3 dni po przekazaniu obszaru budowy,

c)		Termin wykonania zamówienia - ............ miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..... r. . Pod pojęciem „Termin wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i złożoną Zamawiającemu ofertą, w szczególności zgodnie z Harmonogramem - przy czym, w razie jakichkolwiek niejasności, wiążące są postanowienia SIWZ - oraz jest zobowiązany do realizacji zobowiązań umownych z najwyższą starannością.

3. Szczegółowe terminy realizacji etapów robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy, dalej: „Harmonogram” (opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego), stanowiący Załącznik nr 2 do umowy i będący jej integralną częścią. Zamawiający dopuszcza zmiany w Harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia, uwzględniając rzeczywiste postępy w prowadzonych robotach, przy czym nie podlega zmianie termin wykonania zamówienia - z zastrzeżeniem ust.  5 poniżej.

4.  Miejscem realizacji Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

5.	Strony zgodnie postanawiają, że zmiana (wydłużenie) terminu wykonania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach:

a)		wstrzymania robót lub przerw w pracach, a także ograniczenia godzin  wykonywania robót spowodowanych decyzją Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy robót wykończeniowych na terenie Szpitala – firmy WARBUD S.A.,

b)		nieprzekazania przez Zamawiającego obszaru robót w terminie określonym w ust. 1. lit. a),

c)		działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej zalicza się w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków u Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa, nie później jednak niż do dnia .....r.

d)		zmiany stanu prawnego w toku realizacji umowy, w tym, m.in. zmiany obowiązujących norm, zmiany obowiązujących terminów administracyjnych przewidzianych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw,

e)		wniosku Wykonawcy, zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru, złożonego w sytuacji, gdy zaplanowany na podstawie przedłożonej dokumentacji proces budowlany zostanie zakłócony lub zmieniony przez działanie podmiotów trzecich - w szczególności służb odpowiedzialnych za dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody albo decyzją Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, albo innych urzędów i instytucji,

6.	W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 5., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu zaktualizowanego Harmonogramu wykonania robót, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Strony uzgodnią nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

7.	Roboty mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 8 do 22, z zastrzeżeniem, że roboty powodujące duży hałas mogą być wykonywane jedynie w godzinach od 9 do 16 po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na doraźne wykonanie robót poza wymienionymi godzinami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doraźnego wstrzymania prac na pewien czas w związku z zaleceniami medycznymi dla pacjentów (np. zabieg, badanie, ważna konferencja, itp.).

8.	Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu zakończenia prac lub ich części, tempo prac i postęp ich wykonania, według Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do pisemnych wezwań o przyspieszenie prac,  Zamawiający będzie uprawniony – w terminie do dnia ………… r. - do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace do momentu odstąpienia Zamawiającego od umowy, które zostaną wycenione na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę.

§ 3.

Obowiązki wykonawcy i zasady wykonywania Przedmiotu umowy

1.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, środki techniczne i osobowe do wykonania Przedmiotu umowy oraz że uwzględni, przy wykonywaniu Przedmiotu umowy fakt, iż prace instalacyjne, dostawa oprogramowania i sprzętu oraz wdrożenie Systemu będzie odbywało się w czynnym szpitalu, udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot umowy w sposób nie zakłócający pracy Szpitala.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, na czas realizacji umowy, teren prac wraz ze znajdującym się na nim mieniem Wykonawcy i Zamawiającego.

3.	Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego projekt i zapoznał się z wszystkimi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

4.	Wykonawca uwzględni w organizacji prac budowlanych fakt, że prace będą prowadzone w działającym szpitalu oraz, że na terenie budynku Szpitala i terenu wokół Szpitala wykonywane są roboty wykończeniowe.

5. Organizacja prac i ruchu na placu budowy będzie wymagała uzgodnień i koordynacji z Zamawiającym oraz z Generalnym Wykonawcą robót związanych z wykończeniem Szpitala (budynek A) firmą WARBUD SA oraz przepisów BHP i p/poż obowiązujących na terenie budowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, w szczególności, że współpraca ta wymaga:

- ustalenia zasad współodpowiedzialności pracowników Wykonawcy wobec odpowiedzialności Kierownika Budowy ze strony G.W- ustanowienie ze strony Wykonawcy kierownika z uprawnieniami z całodziennym nadzorem na budowie nad pracownikami i prowadzonymi pracami, przedstawienie kopii posiadanych uprawnień/dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do wykonywania prac,

- dostosowania wszelkich procedur i zasad pracy do standaryzacji obowiązującej w firmie G.W. m.in.: przedstawienia planu BIOZ dla zakresu robót realizowanego przez Wykonawcę, przygotowanie: technologii (metodologii) wykonania prac, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót. Odbiór zgłoszonych robót odbędzie się przy udziale Zamawiającego i G.W.

-  zabezpieczenia na własny koszt, przed zniszczeniem robót  wykonanych przez G.W.

- uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac budowlanych, demontażowych i odtworzeniowych oraz wszystkich utrudnień związanych z podłączeniem i/lub wbudowaniem elementów/urządzeń do istniejących instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i G.W terminu oraz zakresu wykonywania przedmiotowych prac. W szczególności należy zwrócić uwagę na znaczny zakres prac demontażowych i konieczność ponownego montażu w takich elementach jak sufity podwieszane oraz szachty instalacyjne,

- poniesienia kosztów ewentualnej naprawy zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych działalnością Wykonawcy. Wykonawca po formalnym przekazaniu frontu robót ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwie:  prowadzonych prac, zastosowanych technologii i materiałów,

- ustalenia z G.W poziomu partycypacji w kosztach ochrony placu budowy, zużycia energii elektrycznej i wody  przy udziale Zamawiającego,

- ustalenia godzin pracy Wykonawcy, nie wykraczających poza godziny pracy G.W.

-  ustalenia z G.W miejsc składowania materiałów składowania na placu budowy,

-  ustalenia z G.W i Zamawiającym miejsca pod zaplecze socjalne, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe. Wszelkie koszty związane z transportem, wynajmem, podłączeniem obiektów zaplecza będzie ponosił Wykonawca.

-  codziennego sprzątanie po swoich pracach i zapewnienia bieżącego usuwania odpadów  z placu budowy oraz właściwej gospodarki odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- koordynacji swoich prac z G.W na każdym etapie prowadzonych robót przy udziale Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót. Wizja lokalna możliwa po uprzednim pisemnym uprzedzeniu i potwierdzeniu przez zamawiającego terminu (konieczność skoordynowania z GW).

6. Poszczególne prace będą podlegały odbiorowi zgodnie z niniejszą umową i Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

7.	Prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów Szpitala.

8.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z nieprawidłową realizacją przez niego umowy.

9. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu, od uprawnionego podmiotu -  nieodpłatnej licencji na system BMS, wolnej od ograniczeń punktów danych (fizycznych i programowych) i bez ograniczenia czasowego.

10.	Wykonawca oświadcza, że przed dniem zawarcia umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……..... zł, słownie ................................ złotych, w formie ……………....  Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30 % zabezpieczenia, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.

11.	Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia OC, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta stanowi Załącznik nr 3 do umowy.   Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego. Nieprzedłożenie polisy OC w wymienionym terminie, jak i brak ważnej polisy OC w okresie obowiązywania umowy, uprawniają Zamawiającego – w terminie do dnia …… r. - do odstąpienia  od umowy.

12.	Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest ..........................................................................................................................................

13.	Wykonawca zabezpieczy, na własny koszt i ryzyko, teren robót przez cały czas ich realizacji w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala.

14.	Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów (fabrycznie nowych) i przy użyciu narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami sanitarnymi zakładów służby zdrowia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły z badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

15.	Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwa, po wykorzystaniu, wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały.

16.	Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy i warunki magazynowe dla materiałów i sprzętu.

17.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w czasie realizacji umowy.

18.	Wykonawca uporządkuje teren robót poprzez: usunięcie zaplecza budowy, własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy i innych środków produkcji, materiałów i urządzeń oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy - najpóźniej w terminie 5 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót lub od daty odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy - do czasu uporządkowania terenu robót. Wykonawca – po uzgodnieniu z Zamawiającym - ma prawo pozostawić na terenie robót niezbędne materiały i sprzęt oraz udostępnić teren personelowi Wykonawcy oraz podwykonawców, jedynie  w przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia usterek w przedmiocie umowy – i tylko do czasu ich usunięcia.

19.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Dotyczy to wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami w mieniu lub na osobie, dotyczących lub mogących dotyczyć Zamawiającego, dostawców, podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

20.	Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót  zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi, daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21.	W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji umowy, w szczególności robót zakrytych lub uprzednio odebranych, Wykonawca naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego.

22.	Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i kompletowania, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przygotowywania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego odpowiednich protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Wykonawca prowadził będzie książki obmiarów wykonanych robót, które będzie przekazywał na żądanie Zamawiającemu.

23.	Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek stwierdzanych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót oraz wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów, przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 5. umowy, w najkrótszych terminach uzasadnionych technicznie i organizacyjnie.

24.	Wykonawca ubezpieczy, na własny koszt, roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami, a w szczególności:

a)		Obiekty, budowle, materiały, sprzęt, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót - od szkód wynikających z ich zniszczenia, a także od ognia, huraganu, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych,

b)		Odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

25. Dokument ubezpieczenia (polisę lub polisy) opiewający na kwotę nie mniejszą niż        1 000 000 zł (słownie: jeden  milion złotych), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał dokumentu ubezpieczenia, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta stanowi  Załącznik nr 3 do umowy. Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego. Nieprzedłożenie kolejnej polisy we wskazanym terminie - ważnej w okresie obowiązywania umowy, uprawnia Zamawiającego – w terminie do dnia …… r. - do odstąpienia  od umowy.

26.	Wykonawca będzie składał Zamawiającemu, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca - miesięczne pisemne raporty z postępu robót, określające zgodność lub odstępstwa postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie . Raport zawierał będzie, co najmniej, aktualny opis wykonanego w poprzednim miesiącu zakresu robót przez Wykonawcę i podwykonawców oraz wskazywał zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót w odniesieniu do Harmonogramu.  Dane te będą potwierdzone obmiarami wykonanych robót.

§ 4.

Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający protokolarnie wprowadzi Wykonawcę na miejsce robót i przekaże Wykonawcy obszar budowy w terminach określonych w § 2. ust. 1. lit. a).

2.	Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze, który zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania obszaru budowy.

3.	Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór  inwestorski.

4.	Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5. umowy.

5.	Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

6.	Zamawiający, co najmniej raz w miesiącu w okresie realizacji robót, przeprowadzi z udziałem Wykonawcy kontrolę jakości i terminowości wykonywania robót oraz porządku na terenie i wokół budowy.

§ 5.

Procedury odbioru Przedmiotu umowy

1.	Formą akceptacji wszystkich prac i dostaw określonych umową będą protokoły odbioru poszczególnych etapów, zgodnie z Harmonogramem,  stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a)		odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie robót, potwierdzone obmiarem robót pisemnie zaakceptowanym przez Zamawiającego,

b)		odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c)		odbiór końcowy.

3.	Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i odnotowywał to wpisem w dzienniku budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, a do odbioru częściowego - siódmego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, o ile Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem, dostarczy obmiary wykonanych robót.

4.	Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę  dokonania odbioru rozumie się dzień podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

5.	Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do dołożenia należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

6.	Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, że Wykonawca wykonał  przedmiot umowy niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady są istotne - po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad, nie później jednak niż do dnia ………….. r. Jeżeli wady nie są istotne - Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku usunięcia wad, Wykonawca ponownie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

7.	Wykonawcy nie wolno zakryć robót ulegających zakryciu przed ich odbiorem przez Zamawiającego. Jeżeli tak się stanie, to Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

8.	Wykonawca najpóźniej  do dnia dokonania odbioru końcowego, przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi Systemu.

9. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak, w tym wypadku, prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru, chyba że usprawiedliwi przyczyny nieobecności i wykaże, że była ona przez niego niezawiniona.

10.	Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie przystąpi do odbioru częściowego lub odbioru robót ulegających zakryciu w terminach określonych w ust. 3., to Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. W przypadku odbioru częściowego protokół ten będzie mógł być podstawą do wystawienia faktury częściowej. W przypadku odbioru robót ulegających zakryciu protokół ten będzie upoważniał Wykonawcę do zakrycia robót.

11.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru. Pod pojęciem „gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót” rozumie się wykonanie wszystkich dostaw i robót objętych umową, przeprowadzenie odpowiednich testów Systemu z wynikiem pozytywnym, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, aprobat, atestów i certyfikatów wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w dniu zgłoszenia, a także uprzątnięcie obszaru budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru końcowego 7 dnia od daty pisemnego zgłoszenia.

12.	Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego lub odmowy dokonania tego odbioru w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

13.	Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru końcowego w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę dokonania odbioru końcowego rozumie się datę podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

14.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu braków niektórych dostaw lub robót, nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób/testów lub  wystąpienia wad i usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru - do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

15.	W dniu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak, w szczególności - protokoły odbioru, protokoły rozruchu, wyniki prób i testów, instrukcje obsługi, oraz atesty i zezwolenia, dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

16. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 15, wykonana będzie w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej - na podstawie dokumentacji technicznej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez naniesienie wszystkich zmian. Jeżeli naniesienie zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane od nowa.

17. Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpocznie odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, to Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru końcowego i jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru końcowego przez powołaną przez siebie komisję, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do rozpoczęcia odbioru, z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na wykonanie tej czynności. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia.

18.	Jednostronny odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 17., Wykonawca powinien przeprowadzić w terminie 7 dni roboczych od upływu dodatkowego terminu wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na wyznaczenie terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu jednostronnego odbioru końcowego i dostarczy mu protokół tego odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru.

19.	Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego, przy czym Wykonawca ma zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego najpóźniej 14 dni przed datą zakończenia robót wynikającą z umowy. Powyższe nie dotyczy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi. W przypadku odbioru jednostronnego, za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu tego odbioru - zgodnie z ust. 18 powyżej.

20.	Po odbiorze końcowym, od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego robót - zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji. W przypadku odbioru jednostronnego, termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu tego odbioru - zgodnie z ust. 19 powyżej.

§ 6.

Wynagrodzenie i płatności

1.	Za realizację niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości .................... zł brutto, słownie ……………………………..... złotych brutto.

2.	Wynagrodzenie częściowe będzie wypłacone na podstawie podpisanego protokołu odbioru i   faktury VAT w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie protokołów odbioru częściowego, przy czym wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie końcowe będzie wypłacone na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego  po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego i   faktury VAT w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4.	Płatności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.	W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

6.	Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z pierwszej faktury, obejmującej zakres wykonanych robót, określony w Harmonogramie dla pierwszego etapu prac, jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty za te roboty na rzecz wszystkich podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio również do podwykonawców o potwierdzenie czy przyjęto od nich faktury i czy otrzymali zapłatę.

7. Do każdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawcę, w tym faktury końcowej,  muszą być dołączone potwierdzenia dokonania zapłaty podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz - na życzenie Zamawiającego - oświadczenia przedstawicieli podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy za roboty wykonane na dzień wystawienia danej faktury, zostały uregulowane oraz że nie odmówiono im przyjęcia faktury.

8	W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę, do jakiejkolwiek faktury, potwierdzenia dokonania zapłaty podwykonawcom lub żądanych przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający może zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieuregulowanej przez niego płatności na rzecz podwykonawców. Zatrzymana kwota zostanie zapłacona Wykonawcy po otrzymaniu brakujących potwierdzeń i oświadczeń, a w przypadku ich niedostarczenia w terminie zakreślonym Wykonawcy przez Zamawiającego - może zostać zapłacona przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

9.	Niezapłacenie przez Wykonawcę podwykonawcom należnego im wynagrodzenia,  zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 7.

Nadzór

1.	Ze strony Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru wykonywać będzie:

....., nr uprawnień .....  - w zakresie branży elektrycznej,

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego.

2.	Ze strony Wykonawcy, obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie ……….  nr uprawnień ……... Zakres działania kierownika budowy określają przepisy prawa budowlanego.

3.	Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru - zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, normami i zasadami sztuki budowlanej.

4.	Nadzór autorski nad realizacją robót będzie sprawować Firma BMS TECH Piotr Czernicki.

§ 8.

Podwykonawcy.

1.	Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a)		osobiście przez Wykonawcę,

b)		ewentualnie – wedle uznania Wykonawcy - z udziałem Podwykonawców w następującym zakresie:

....................................................................................................................................

c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową listę podwykonawców.

Zmiana podwykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy a jedynie pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

2.	Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców w zakresach wskazanych wyżej w ust. 1 lit. b/ - odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 § 1-4 kodeksu cywilnego.

3.	W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie prac w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

4.	Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

5.	W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać Wykonawcy należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

6.	W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 7, bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną instalację i System - na okres ……… miesięcy  oraz  dostarczy  oświadczenie producenta, że w razie nie wykonania umowy gwarancyjnej przez serwis Producent przejmuje na siebie odpowiedzialność gwarancyjną  na dostarczony sprzęt, realizowane w miejscu instalacji sprzętu w okresie ..... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisowej wynosi do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (e-mail lub telefonicznie),  zgłaszanie awarii w trybie 24x7x365.

- W szczególności Wykonawca  zapewni:

• że Usługi serwisowe będą świadczone w miejscu użytkowania sprzętu, z możliwością naprawy w

serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. -

• bezpośredni dostęp do poprawek i uaktualnień oraz nowych wersji

oprogramowania objętego umową sposób nie naruszający praw majątkowych.

• że obsługa zgłoszeń dotyczących sprzętu i oprogramowania prowadzona będzie w języku polskim.

• że wszystkie części zamienne będą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji

• że wszelkie koszty związane z dostawą i wymianą części, naprawą oprogramowania ponosi Wykonawca.

• w ramach świadczonego serwisu Wykonawca zapewnia dostęp do portalu internetowego producenta sprzętu i oprogramowania zawierającego narzędzia wsparcia elektronicznego; w szczególności narzędzia te muszą umożliwiać:

- przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej sprzętu i oprogramowania objętego wsparciem zawierającej wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania systemów oraz sposobów naprawy, jak również opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną.

- pobieranie poprawek i nowych wersji oprogramowania objętego serwisem

- uzyskiwanie informacji o zgłoszeniach serwisowych i statusie napraw

- uzyskiwanie informacji o statusie umowy serwisowej oraz o urządzeniach nią objętych

• Wykonawca uruchomi dedykowany numer telefonu do serwisu dla obsługi systemów krytycznych.

• Jeżeli w trakcie rozwiązywania problemu z produktem objętym przedmiotem zamówienia okaże się, że źródło problemu leży w produkcie pochodzącym od innego dostawcy/podwykonawcy, Wykonawca będzie miał obowiązek pomocy w przekazaniu problemu do tego dostawcy. Wykonawca będzie monitorował postęp prac i informował Zamawiającego o postępach prac serwisu w zakresie oprogramowania innego dostawcy/podwykonawcy.

• Jeżeli z przyczyn obiektywnych Wykonawca nie będzie mógł naprawić uszkodzonego oprogramowania to na wniosek Zamawiającego, będzie zobowiązany do przywrócenia jego funkcjonalności wg stanu sprzed awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wniosku. Odtworzenie funkcjonalności, oznacza doprowadzenie do sytuacji, w której np. pracuje motor bazy danych i możliwe jest ewentualne rozpoczęcie odtwarzania danych. Odtworzenie funkcjonalności w szczególności może polegać na odtworzeniu systemu operacyjnego

• Strony mogą uzgodnić inne czasy naprawy oprogramowania systemowego, oprogramowania bazodanowego lub środowiska, jeżeli nie będzie to powodowało istotnych utrudnień w pracy Zamawiającego i wymaga to każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

• Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania wpływu uszkodzonego oprogramowania na pozostałą część systemu informatycznego – izolowanie problemów.

• Wykonawca posiada oświadczenie producenta serwera, stacji roboczych i komputerów zdalnej obsługi, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych i serwisowych Wykonawcy, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

4.	Rękojmia obowiązuje według przepisów Kodeksu Cywilnego, przy czym okres rękojmi zrównany jest z okresem gwarancji.

5.	Wykonawca zapewni - w ramach obowiązków gwarancyjnych -  przynajmniej jeden raz w roku bezpłatny przegląd i konserwację instalacji i Systemu. W zakres serwisu wchodzą wszelkie niezbędne   materiały i części zamienne, dojazd do Zamawiającego oraz wszelkie czynności serwisanta itp. Termin przeglądu Wykonawca uzgodni wcześniej pisemnie z Zamawiającym.

6.	Wykonawca dostarczy pełną dokumentację Systemu w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) i na papierowym wydruku, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi zainstalowanego oprogramowania.

7.	Serwis gwarancyjny sprzętu będzie sprawowany przez  autoryzowany serwis tj: …………………………………...

8.	W przypadku ujawnienia się wad i usterek instalacji i Systemu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w technicznie uzasadnionym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 7  dni. W razie nie usunięcia wad i usterek  w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie kosztów usunięcia wad i usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia wyłącznie w stosunku do elementu, który był naprawiany bądź wymieniany.

10.	Do rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Odstąpienie od umowy.

1.	W terminie do dnia 31.12.2015 r. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu,

c)	W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym od upływu 14 dni od dnia samowolnego przerwania prac,

d)	W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w § 2. ust.  8 związanej z realnym zagrożeniem nieterminowego ukończenia prac, skutkującej cofnięciem środków finansowych pochodzących z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, lecz nie później jednak niż do dnia upływu terminu wykonania zamówienia.

d)		W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał ważnego dokumentu ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 3. ust. 25 umowy.

2.	W terminie do dnia 31.12.2015 r. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą należności objętej przyjętą przez niego fakturą przez okres co najmniej 45 dni. Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania kar umownych.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	W terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca - przy udziale Zamawiającego - sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

§ 11.

Kary umowne

1.	W przypadku opóźnienia  Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania Przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 1 lit. c), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 %  kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia , jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto tego wynagrodzenia.

2.	W przypadku opóźnienia  Wykonawcy w dotrzymaniu terminów usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 %  kwoty brutto wynagrodzenia  określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia .

3.	Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający nie zapłaci tej kary, jeżeli Wykonawca nie zachowa terminów, o których mowa w § 5. ust. 3.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.	Kary umowne przewidziane powyżej płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

6.	Żadne z postanowień niniejszej umowy, w szczególności zastrzeżenie kar umownych, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kwotę zastrzeżonej kary - na zasadach ogólnych.

7.	Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w stosunku do terminu określonego w § 6. ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

8.	Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

9.	Każda ze Stron ma prawo żądać od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10.	Pomimo realizacji prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

11.	Kwota naliczonych przez każdą ze Stron kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary umownej za odstąpienie Zamawiający i Wykonawca nie mają prawa do jednoczesnego naliczenia kar, o których mowa w ust. 1., 2. i 3. powyżej.

§ 12.

Siła wyższa

1.	Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest wynikiem działania Siły wyższej.

2.	Jeżeli zaistnieje Siła wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia, przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.

3.	W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości            ………. zł, słownie ……………………………….złotych, w  formie .........................................

2.	Zabezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy wykonawca odmówi czynności określonych w ust. 2 i zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt ubezpieczyciela.

- Zamawiający ma prawo zaspokajania i potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1., wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi.

6.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 14.

Zmiany w zapisach umowy

1.	Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)	Zmiany terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 5.,

b)	Zmiany podwykonawców oraz zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

c)	Zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje bez zmian,

d)	Zmiany przewidzianych w ofercie materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia standardu wykonania prac ani nie może skutkować roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6. ust. 1.,

e)	Zmiany osób uprawnionych do podpisywania protokołów odbioru,

f)	Zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

g)	Zmian wynikających ze zmian wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

2.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia określone niniejszą umową winny być składane i dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską albo doręczane w oryginale pod adresami wskazanymi poniżej.

2.	Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:

Zamawiający: ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa;

Wykonawca: .....................................................................................................................

Każda ze Stron ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie swojego adresu dla doręczeń. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja przekazana na dotychczas znany adres uznawana jest za skutecznie doręczoną.

3.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.	Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.	Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 16.

Załączniki do umowy.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót (wersja elektroniczna).

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

Załącznik nr 3 - Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3. ust. 25.

Załącznik nr 4 –Dokument potwierdzający wniesienie należytego wykonania umowy

Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy.

Zamawiający 						Wykonawca