SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 06.11.2013 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S/       /13/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr postępowania 27/2013.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Część 1 zamówienia

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w Części 1 poz. 1,2 i 3 nie zaszła pomyłka. W  pulsoksymetrach Nellcor stosowana jest technologia pomiaru saturacji Oxi-Max. Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Części 1 poz 1,2 i 3 ma na myśli czujniki do pomiaru saturacji działające w technologii Oxi-Max kompatybilne z pulsosymetrami Nellcor?

Odp. Przepraszamy, jest to pomyłka niewychwycona na etapie weryfikacji SIWZ. Zamawiający   w Części 1 poz 1,2 i 3 wymaga zaoferowania czujników do pomiaru saturacji działających w technologii Oxi-Max kompatybilnych z pulsosymetrami Nellcor

Pytanie 2 poz. 3

Czy Zamawiający pisząc w rubryce „Asortyment” „1op=24szt”, a przyjmując jm. „szt” ma na myśli 48 opakowań a’ 24sztuki, czy 48 sztuk?

Odp. Zamawiającemu wyjaśnia że należy zaoferować 48 sztuk czujników.

Część 2 zamówienia

Pytanie 3 poz. 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 1,1 m, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujników o parametrach opisanych w pytaniu.

Część 3 zamówienia

Pytanie 4 poz. 5

Czy Zamawiający pisząc w rubryce „Asortyment” „op=34szt”, a przyjmując jm. „szt” ma na myśli 60 opakowań a’ 34sztuki, czy 60 sztuk?

Odp. Zamawiający wyjaśnia że doszło do pomyłki niewychwyconej na etapie weryfikacji SIWZ. W pozycji 5 w rubryce jm należy wpisać 60 opakowań.

Pytanie 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 80 opakowań a’ 20 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 80 opakowań po 20 sztuk

Część 4 zamówienia

Pytanie 6

Czy Zamawiający w części 4 poz. 1 wymaga szczoteczek odpowiadającym wymaganiom określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz aktualnym Rekomendacjom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zgodnie z którymi szczoteczki cytologiczne powinny posiadać wykaz badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych?

Odp. Zamawiający Wymaga aby szczoteczki spełniały wymagania określone przez Ministra Zdrowia.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w części 4 poz. 2 wymaga szczoteczek odpowiadającym wymaganiom określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz aktualnym Rekomendacjom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zgodnie z którymi szczoteczki cytologiczne powinny posiadać wykaz badań klinicznych  potwierdzających  ich skuteczność w badaniach masowych?

Odp. Zamawiający Wymaga aby szczoteczki spełniały wymagania określone przez Ministra Zdrowia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakiej długości ma być szczoteczka w pozycji 1 i 2 dla części 4?

Odp. Zamawiający dopuszcza szczoteczki o wymiarze całkowitym: dla poz. 1 szczoteczka długa: 202 - 205 mm i dla poz. 2 szczoteczka krótka: 198 - 199  mm.

Pytanie 9, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych o długości całkowitej 205 mm, długości włosia 28 mm, szerokości włosia 21 mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza szczoteczkę o parametrach opisanych w pytaniu tylko dla pozycji 1 części 4 zamówienia, pozostałe parametry bez zmian. Dla pozycji 2 części 4 zamówienia Zamawiający nie dopuszcza szczoteczki o parametrach opisanych w pytaniu.

Część 5 zamówienia

Pytanie 10

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wiadra na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą (poz. 3-6)  bez pozycji 1 i 2.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 części 5 zamówienia. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich produktów objętych częścią zamówienia.

Pytanie 11

Prosimy o wydzielenie poz. 3 – 6 do odrębnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 – 6 części 5 zamówienia do osobnej części.

Pytanie 12

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „hermetyczna pokrywa”? Czy Zamawiający wymaga pojemnika zamykanego pokrywą na wcisk, szczelnego, z którego nie wydobywają się żadne opary i wycieki?

Odp. Zamawiający wymaga pojemników zamykanych szczelną pełną pokrywą na wcisk, z których nie wydobywają się żadne opary i wycieki.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 3 pojemników o pojemności do 0,85 l?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemników o pojemności do 0,85 l.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 3 pojemników o pojemności do 1,2 l?

Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 1 do 1,2 l.

Pytanie 15 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o pojemności do 3,4 l?

Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 3 – 3,5 l.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 5 pojemników o pojemności do 25 l?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemników o pojemności do 25 l.

Pytanie 17

Czy Zamawiający miał na myśli w poz. 5 pojemniki o pojemności 30 ml?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników o poj. 30 litrów.

Pytanie 18 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie wiadra na preparaty histopatologiczne o pojemności nominalnej 33L?

Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 30 do 33 l.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 6 pojemników o pojemności do 5,6 l?

Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 5 do 5,6 l.

Część 6 zamówienia

Pytanie 20 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga aby papiery SONY UPP 110S były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów?

Odp. Zamawiający wymaga aby papier do aparatu USG był zgodny z instrukcją obsługi aparatu oraz spełniał zalecenia producenta w zakresie obowiązującej gwarancji.

Pytanie 21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww pakietu pozycji nr 10 tj. Osłonka na materacyk do fototerapii do lampy neoBlue Corsy z fizeliny, jednorazowa.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję 10 z części 6 zamówienia do osobnej 14 części zamówienia.

Pytanie 22 poz. 5-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 - 9 z części 6 zamówienia.

Część 7 zamówienia

Pytanie 23 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc w rubryce „Asortyment” „opakowanie jednostkowe”.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że za opakowanie jednostkowe uważa takie opakowanie w którym znajduje się jedna sztuka fartucha.

Pytanie 24 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 110 opakowań a’100 sztuk?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podania ceny za opakowanie. Należy podać cenę za 1 sztukę fartucha pakowanego w opakowanie jednostkowe.

Pytanie 25 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na fartuchy jednorazowe foliowe w opakowaniach jednostkowych a 100 szt?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartuchów w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. Każda sztuka fartucha musi być oddzielnie zapakowana.

Pytanie 26 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kieliszków wielorazowego użytku z twardego kolorowego tworzywa, o pojemności 20ml z podziałką co 1ml i cyfrą tłoczoną co 5ml z możliwością dezynfekcji i sterylizacji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kieliszków wykonanych z tworzywa opisanego w pytaniu.

Pytanie 27 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 406 opakowań a’75 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 406 opakowań po 75 sztuk

Pytanie 28 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do leków pakowane a 75 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie 29 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie patyczków do cytologii z wacikiem o długości 20cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza patyczki opisane w pytaniu.

Pytanie 30 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści patyczki cytologiczne o długości 15 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza patyczki opisane w pytaniu.

Pytanie 31 poz. 15

Czy Zamawiający wymaga patyczków do cytologii z wacikiem?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga patyczków do cytologii z wacikiem.

Pytanie 32 poz. 15

Czy Zamawiający wymaga  sterylnych patyczków do cytologii?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych patyczków do cytologii.

Pytanie 33 poz. 15

Czy Zamawiający pisząc w rubryce „Asortyment” „op=100szt”, a przyjmując jm. „szt” ma na myśli 700 opakowań a’100 sztuk, czy 700 sztuk?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, ze należy zaoferować 700 szt patyczków do cytologii.

Pytanie 34 poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje preparatu do utrwalania cytologii w aerozolu o pojemności 150ml?

Odp. Zamawiający wymaga aby pojemność preparatu w aerozolu do utrwalania cytologii wynosiła 150 – 200 ml.

Pytanie 35 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 112 opakowań a’144 sztuki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 112 opakowań po 144 sztuki

Pytanie 36 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści prezerwatywy pakowane a 144 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  podanie ceny za opakowanie 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie 37 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie słoja na mocz „Tulipan” z białego twardego tworzywa z podziałką, nadający się do dezynfekcji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza słój opisany w pytaniu

Pytanie 38 poz. 20

Czy Zamawiający pisząc w rubryce „Asortyment” „op. 50szt”, a przyjmując jm. „szt” ma na myśli 13600 opakowań a’50sztuk, czy 13600 sztuk?

Odp. Zamawiający informuje, że jednostką miary są sztuki czyli 13600 sztuk.

Pytanie 39 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści opatrunek ciepło/ zimno w rozmiarze 12x29 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze opisanym w pytaniu.

Pytanie 40 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści opatrunek ciepło/ zimno w rozmiarze 21x38 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze opisanym w pytaniu.

Pytanie 41 poz. 25, 27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 25, 27 z części 7 zamówienia.

Pytanie 42 poz. 28

Prosimy o dopuszczenie żeli do USG i KTG o pojemności 260ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza żele do USG i KTG w opakowaniu o pojemności 260 ml.

Część 9 zamówienia

Pytanie 43  poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej elektrody EKG noworodkowej z przewodem 50 cm, z bezpiecznym wtykiem DIN 1,5 mm do monitora Philips.
Elektroda na podłożu z mikroporowatej włókniny, hydrożel na całej powierzchni elektrody, kształt owalny,  rozmiar 20 x 25 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 44 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 23x23 mm, z wtykiem DIN 1,5 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 45 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę żelową noworodkową w kształcie kwiatka o średnicy 29 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrod o parametrach opisanych w pytaniu.

Część 12 zamówienia

Pytanie 46 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby do każdego pojedynczego opakowania 5L z żelem był dołączony dozownik?

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza opakowanie żelu opisane w pytaniu.

Pytanie 47 poz. 1

Prosimy Zamawiającego w celu zbadania jakości o dopuszczenie zapakowanej oryginalnie próbki o mniejszej pojemności np. 250 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie do badań jakościowych żelu w mniejszym opakowaniu.

Dotyczy ogólnych warunków umowy

Pytanie 48

Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopisanie w § 2 ust. 5 o brzmieniu:

„ 5.  W przypadku spadku kursu EUR/PLN w okresie wykonywania umowy o 10gr, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzi waloryzację ceny jednostkowej  netto o 2,5%, przy czym zmiana ceny w wyniku zastosowania klauzuli nie przekroczy wzrostu ceny jednostkowej netto 10%.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 49

Dotyczy § 2 ust. 2  wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 2  ust. 2 wzoru umowy poprzez rozszerzenie zapisu „ […...  z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 5 .]

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 50

Dotyczy § 2 ust. 4  wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu w § 2  ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie treści: :

[.. z zastrzeżeniem, że zmiana nie wymaga aneksu – wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego  zmianę. ]

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 51

Dotyczy § 5 ust. 1   wzoru umowy

W celu właściwej kalkulacji cen zaoferowanych w postępowaniu wnosimy o dodanie w  § 5 ust. 1 informacji : […......  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu niektórych towarów, jednakże nie więcej jak 20% , …........].

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w  § 5 ust. 1 ogólnych warunków umowy i wprowadza zapis o treści: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu niektórych towarów, jednak nie więcej niż do 40 % wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku: - zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala; - zmiany liczby pacjentów przyjmowanych przez szpital.

Pytanie 52

Dotyczy § 5 ust. 1   wzoru umowy

Biorąc pod uwagę i przedmiotowa umowa jest przewidziana na okres 24 miesięcy prosimy o dokonanie zmiany w brzmieniu  § 5 ust. 1   wzoru umowy poprzez dopisanie treści:

[…..., tylko w przypadku zakończenia jego produkcji, zmiany nr katalogowego , wycofania z rynku.]

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 53

Paragraf 3 ust 7

Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: braków ilościowych w ciągu 72 godzin; wad jakościowych w ciągu 14 dni.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 54

Paragraf 3 ust. 8

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionych towarów 2 dni po terminie o którym mowa w ust. 5. lub w ust 7., Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, ostateczny termin, po upływie którego Zamawiający ma prawo doraźnie dokonać zakupu u innego dostawcy, Wykonawca pokrywa tylko i wyłącznie różnicę w cenie towaru”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie 55

SIWZ VII 10 - 13

Czy Zamawiający dopuści w miejsce dokumentów medycznych - oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu wraz ze zobowiązaniem dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wszystkich dokumentów zawartych w p. VII SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W formularzu asortymentowo cenowym Komisja Przetargowa wydziela:

- z części 6 zamówienia pozycję 10 i tworzy z niej część 14 zamówienia: Osłonka na materacyk  do fototerapii do lampy typu NeoBlue Corsy.

Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca dołączy do oferty prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo-cenowy w wersji przed zmianą (na wszystkie pozycje), Zamawiający uzna taką ofertę za ważną.

Zamawiający modyfikuje załącznik 2-5 część 5 zamówienia poprzez dopisanie pozycji 7: Pojemnik na odpady medyczne (kolor żółty), z hermetyczną wciskaną pokrywą z dodatkowym otworem wrzutowym. Pojemność pojemnika 5 l.

Na podstawie art. 38. ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu  nr 436670-2013 z dnia 25.10.2013 r., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych i w informacjach o częściach zamówienia,

Zamawiający wprowadza następującą część zamówienia:

Część 14 zamówienia: Osłonka na materacyk  do fototerapii do lampy typu NeoBlue Corsy.

Zgodnie z art. 12a. ust.1. ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 14.11.2013 r.