Dział Zamówień Publicznych	           Warszawa, 30.03.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/               /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazów medycznych”, nr postępowania 5/2011.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany tlen medyczny zgodny był z obowiązującą Farmakopeą Europejską lub aktualnie obowiązującą Farmakopeą Polską numer 8 oraz posiadać Charakterystykę produktu zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia, która mówi, że tlen medyczny nie może mieć mniejszej czystości jak 99,5 %?

Zamawiający udziela na to pytanie następującej odpowiedzi:

Tak, zamawiający wymaga zaoferowania tlenu medycznego o cechach przedstawionych w pytaniu.