Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert. Nr postępowania 41/2013
I.	Zamawiający.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25
tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

II.	Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 4 p. 8)
jako zamówienia o wartości do 14 000 euro oraz w oparciu o art. 6a. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w SIWZ z postępowania nr 30/2013 wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajacego na zadane pytania Wykonawców. Jego oszacowana wartość wynosi 41 500 zł netto tj. 10 324,41 euro co stanowi 9,94 % wartości zamówienia pierwotnego z postępowania nr 30/2013.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Zadanie „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie”.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania diagnostycznego na dostarczonym sprzęcie w siedzibie Zamawiającego dla zadania – "podłączenie szpitali".
Kody CPV: 48000000-8, 30200000-1.
IIIa.	Definicje.
W celu ujednolicenia nazewnictwa stosowanego w niniejszej Specyfikacji zamawiający definiuje następujące pojęcia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie dalej SIWZ) - oznacza Specyfikację będącą podstawą ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert w celu udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu o wartości do 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 1, zadanie – podłączenie szpitali”, na podstawie której Wykonawca opracował swoją ofertę.
1.	Użytkownik końcowy - użytkownik korzystający z funkcjonalności Aplikacji opisowej stacji diagnostycznej.
2.	Gwarancja oznacza:
- bezpłatny, pełny zakres obsługi serwisowej w okresie od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Systemu przez okres trwania gwarancji,
- dostępny Helpdesk telefoniczny,
- dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw,
      - zdalną pomoc serwisową,
- reakcje na usterki zakwalifikowane przez zamawiającego jako uniemożliwiające pracę Systemu i usuwanie tych usterek,
- reakcje na usterki nie wpływające na pracę całego Systemu i usuwanie tych usterek,
- ponoszenie przez wykonawcę w okresie gwarancji wszelkich kosztów (diety, noclegi, dojazdy oraz wszelkie czynności serwisu) związanych z serwisowaniem, usuwaniem usterek i naprawą oprogramowania aplikacyjnego.
3.	Protokół odbioru końcowego oznacza dokument, podpisany przez zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzający prawidłowe wykonanie prac objętych zamówieniem.
4. Harmonogram oznacza rozkład, rozplanowanie przebiegu czynności w czasie.

IIIb. Podłączenie szpitali.
Celem jest umożliwianie zdalnego wykonywania opisów badań lekarzom specjalistom zatrudnionym w innych, oddalonych placówkach służby zdrowia.
Zamawiający wymaga dostarczenia stacji diagnostycznej wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zdjęć rentgenowskich.
Zamawiający wymaga zainstalowania systemu operacyjnego, konfiguracji systemu operacyjnego oraz pełnej instalacji i konfiguracji oprogramowania specjalistycznego.
Zamawiający wymaga przeszkolenia lokalnych administratorów oraz użytkowników systemu w liczbie 8 godzin przypadających na każdą z 8 wskazanych osób.
Zamawiający wymaga, aby dostarczona stacja diagnostyczna była kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego systemami specjalistycznymi diagnostyki obrazowej.
Zamawiający wymaga, aby stacja diagnostyczna składała się z komponentów przedstawionych w tabelach poniżej.

Komputer z systemem operacyjnym - 1 szt. Tabela nr 1.

Tabela 1.
Komponent	Minimalne wymagania
Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb opisowej stacji diagnostyki obrazowej, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej
Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/) co najmniej wynik 6500 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 08/10/2013 lub najnowszy, aktualny w dniu złożenia ofert). / Zamawiający zastrzega, że w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
Pamięć operacyjna RAM	Min. 8 GB (2x4096 MB) DDR3 1600 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min.16GB, dwa sloty wolne do dalszej rozbudowy
Parametry pamięci masowej	2 x 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5" HDD konfigurowany w RAID 0,1
Wydajność grafiki	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 6 EU (Graphics Execution Units)
Wyposażenie multimedialne	Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy
Wymagania dodatkowe	Wbudowane porty i złącza: / - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt. Display Port, / - min. 4 x USB 2.0 wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, min. 2 porty USB 3.0 / - port sieciowy RJ-45, / - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. / - serial port (RS-232) / - 2 szt. PS/2 / Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI. / Płyta główna wyposażona w: / - sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 2 szt. PCIe x1, 1 szt. PCI 2.3 / - 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III / Klawiatura USB w układzie polski programisty / Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) / Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti
Obudowa	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne, / Obudowa fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 szt. dysków 3,5” lub dysków 2,5” / Masa max. 15 kg, / Zasilacz o mocy min. 320 W pracujący w sieci 230 V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50 % oraz o efektywności min. 87 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100 %, / Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera pozwalający na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych), / Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), / Obudowa musi posiadać wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: / awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora, / uszkodzenie lub brak pamięci RAM, / uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej, / uszkodzenie kontrolera video. / Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów opisanych w rubryce „Wymagania dodatkowe”.
BIOS	Możliwość odczytania z BIOS: / 1. Wersji BIOS / 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 / 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach / 4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność / 5. Informacji o napędzie optycznym / Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. / Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. / Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.
Bezpieczeństwo	1. BIOS musi posiadać możliwość / - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, / - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) / - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; / - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI / - kontroli sekwencji boot-ącej; / - startu systemu z urządzenia USB / - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń / 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); / 3. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa.
Zarządzanie	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, / a także umożliwiająca: / - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; / - zdalną konfigurację ustawień BIOS; / - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD / z serwera zarządzającego; / - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; / - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); / - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego / (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; / - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu)
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
Certyfikaty i standardy	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu), / Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), / Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,
Ergonomia	Maksymalnie 29 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
Warunki gwarancji	Min. 5 lat gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. / Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta. / Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 2008 i/lub PN - EN ISO 9001 2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Wsparcie techniczne producenta	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: / - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć), / - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. / Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera / Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.
System operacyjny	Zainstalowany system operacyjny 64bit PL, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik lub równoważny system operacyjny.

Oprogramowanie stacji opisowej - 1 szt. Tabela nr 1a.

Tabela 1a.
Oprogramowanie stacji opisowej
1	Wszystkie menu oraz opisy w języku polskim
2	Możliwość przesłaniania fragmentu obrazu (blenda)
3	Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów
4	Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie
5	Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów - co najmniej według identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty
6	Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów
7	Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level
8	Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień
9	Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) oraz Dicom Key Objects w zakresie przesyłania, tworzenia i odczytu
10	Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie obrazów na dwóch monitorach medycznych
11	Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni
12	Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz - dla zaznaczonego obszaru - ich wartości średniej i odchylenia standardowego
13	Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90º oraz dokonywanie lustrzanego odbicia
14	Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna)
15	Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, aby możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym
16	Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa)
17	Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu
18	Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linią referencyjną
19	Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego układu odniesienia (tzw. „kursor 3D”)
20	Możliwość automatycznej synchronizacji serii należących do tego samego układu odniesienia
21	Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej
22	Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR
23	Możliwość zapisania wyświetlanego obrazu w postaci pliku JPG z zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta
24	Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU
25	Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS
26	Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze), możliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie
27	Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modality) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie, treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom
28	Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom
29	Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików
30	Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum
31	Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego
32	Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub oznaczone znakiem CE

Monitor kolorowy - 1 szt. Tabela nr 2.

Tabela 2.
Komponent	Minimalne wymagania
Wymiary	Wysokość max 52 cm, szerokość max 56 cm, głębokość max 19 cm
Konstrukcja	Regulacja kąta pochylenia
Przekątna ekranu	Min. 24"
Proporcje wymiaru matrycy	16:10
Typ matrycy	IPS
Rozdzielczość	1920X1200
Zastosowane technologie	Podświetlenie LED
Czas reakcji	Max 8 ms
Rozmiar plamki	0,27 mm
Jasność	300 cd/m2
Kąt widzenia	178 stopni w pionie
Pobór mocy	38 w
Podstawowe złącza	Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D, DisplayPort)
Dodatkowe złącza	USB
Warunki gwarancji	Min. 3 lata gwarancji. / Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim

Monitor diagnostyczny - 2 szt. Tabela nr 3.

Tabela 3.
Komponent	Minimalne wymagania
Rodzaj podświetlenia	CCFL
Kolor obudowy	Czarny
Matryca	IPS
Przekątna	54 cm / 21,3”
Naturalna rozdzielczość	1200 x 1600
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	324,0 x 432,0 mm
Rozmiar piksela	0,270 x 0,270 mm
Kąty widzenia pionowo poziomo	170°, 170°
Rekomendowana jasność do kalibracji	500 cd/m²
Kontrast	min 700:1
Czas reakcji	23 ms
Sygnał wideo / wejścia sygnałowe	DVI-Dx1
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	min. 31 - 100 kHz, 48 - 71.5 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz), tryb synchronizacji klatek: 59 - 61 Hz
USB	2.0
Zarządzanie energią	DVI DMPM (Funkcja oszczędzania energii znajdująca się w wybranych monitorach LCD, która automatycznie wyłącza jego podświetlenie po pewnym czasie braku aktywności. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję przy pomocy opcji PowerManager w menu ekranowym monitora.)
Zasilanie	Zasilacz AC 200 - 240 V, 50 Hz, normalne zużycie energii na poziomie 85W, w trybie oszczędnym 2W.
Stabilizacja jasności	Tak
Predefiniowane tryby pracy	CAL-Switch
Digital Uniformity Equalizer	Tak
FDA 510(k)	Tak (dla radiografii ogólnej)
Certyfikaty i standardy	CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, C-tick, RoHS, CCC, GOST-R
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D), kabel USB, karta gwarancyjna
Gwarancja	Min. 3 lat. Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Karta graficzna medyczna - 1 szt. Tabela nr 4.

Tabela 4.
Parametr	Minimalne wymagania
Interfejs	PCI-Express x16
Kompatybilna z systemami operacyjnymi 32 bit / 64 bit	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Liczba wyjść	2
Pamięć	Min. 512 MB
Wyświetlacz Skala szarości / kolory	10 bit, 8 bit
Terminal wyjściowy	DVI-I x 1, DisplayPort x 1, DisplayPort to DVI-D cable x 1
Maksymalny pobór mocy	43 W
Ilość potrzebnych slotów do montażu	1 slot PCI-Express x16
Typ mocowania/ profil karty	Standard / niski profil
Wymiary	umożliwiające montaż w oferowanej obudowie
Gwarancja	Min. 3 lata gwarancji, naprawa w miejscu instalacji. / Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Dokumentacja użytkownika	Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim.

Zasilacz UPS do stacji diagnostycznej - 1 szt. Tabela nr 5.

Tabela 5.
Komponent	Minimalne wymagania
Moc znamionowa	Min. 500 W
Czas działania	Min. 5 min przy pełnym obciążeniu, min. 14 min przy obciążeniu 50 %
Napięcia wejściowe	220 - 240 V
Napięcia wyjściowe	220 - 240 V
Złącza wejściowe	(4) IEC 320C13 do IEC 320C14
Gniazda wyjściowe	IEC 320C13 (6)
Wymiary	170 x 216 x 391 mm
Emisja ciepła w trybie normalnym	85 BTU/godz
Gwarancja	Min. 3 lata gwarancji na UPS i min 2 lata na baterię

Klawiatura - interfejs USB - 1 szt. Tabela nr 6.

Tabela 6.
Standardowa klawiatura z układem klawiatury QWERTY, interface USB, gwarancja min. 2 lata.

Mysz laserowa wyposażona w scroll i interfejs USB - 1 szt. Tabela nr 7.

Tabela 7.
Standardowa mysz laserowa wyposażona w scroll, interface USB, gwarancja min. 2 lata.

Przełącznik 8 portowy LAN 10/100/1000 - 1 szt. Tabela nr 8.

Tabela 8.
Minimum 8 portów, prędkość 10/100/1000, gwarancja min. 2 dwa lata.

Listwa zabezpieczająca z filtrem antyprzepięciowym, posiadająca min. 6 gniazd, długość kabla zasilającego min. 5 m - 15 szt. Tabela nr 9.

Tabela 9.
Filtr antyprzepięciowy, długość kabla min. 5 m, min. 6 gniazd, gwarancja min. 2 lata.

Drukarka laserowa z automatycznym dupleksem, sieciowa do obsługi stanowiska administracyjnego - 1 szt. Tabela nr 10.

Tabela 10.
Parametr	Minimalne wymagania
Typ, rodzaj	Drukarka laserowa monochromatyczna
Wyświetlacz	Tak
Pamięć	128 MB
Obsługiwane formaty	A4, A5, A6, B5, koperty
Rodzaje nośników	Papier typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki, koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
Podajnik papieru	50 arkuszy
Odbiornik papieru	150 arkuszy
Druk dwustronny	Tak, automatyczny duplex
Max rozdzielczość	1200 x 1200
Max prędkość drukowania w czerni	33 str./min
Interfejs	USB, Ethernet
Gwarancja	Min. 3 lata
Kabel USB	Kabel USB o długości minimum 3m

IV.	Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia Zamawiający określa na dzień 30 kwietnia 2014 r. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.
Pod pojęciem „wykonania zamówienia” zamawiający rozumie dostarczenie sprzętu i oprogramowania objętego zamówieniem, rozstawienie sprzętu w przewidzianych dla niego miejscach, zainstalowanie, uruchomienie i skonfigurowanie oprogramowania, przeszkolenie użytkowników i administratorów w zasadach korzystania i obsługi sprzętu oraz oprogramowania i przekazanie zamawiającemu poprawnie działającego sprzętu i oprogramowania do eksploatacji protokołem odbioru końcowego. Dniem wykonania zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
V.	Warunki płatości.
Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zatwierdzam

....................................................

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
UMOWA nr 41/2013/.....
w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi

finansowana z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Zadanie „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie”,
zawarta w dniu ........... r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 p. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez
Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
i ........................... z siedzibą w ........., nr kodu ........, wpisanym do .......... pod numerem ......... w dniu ............., reprezentowanym przez
.............
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
następującej treści:

DEFINICJE:
Wskazane poniżej pojęcia oznaczają:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie dalej SIWZ) - oznacza Specyfikację będącą podstawą ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert w celu udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu o wartości do 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 1, zadanie – podłączenie szpitali”, na podstawie której Wykonawca opracował swoją ofertę.
1.	Użytkownik końcowy - użytkownik korzystający z funkcjonalności Aplikacji opisowej stacji diagnostycznej.
2.	Gwarancja oznacza:
- bezpłatny, pełny zakres obsługi serwisowej w okresie od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Systemu przez okres trwania gwarancji,
- dostępny Helpdesk telefoniczny,
- dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw,
      - zdalną pomoc serwisową,
- reakcje na usterki zakwalifikowane przez zamawiającego jako uniemożliwiające pracę Systemu i usuwanie tych usterek,
- reakcje na usterki nie wpływające na pracę całego Systemu i usuwanie tych usterek,
- ponoszenie przez wykonawcę w okresie gwarancji wszelkich kosztów (diety, noclegi, dojazdy oraz wszelkie czynności serwisu) związanych z serwisowaniem, usuwaniem usterek i naprawą oprogramowania aplikacyjnego.
3.	Protokół odbioru końcowego oznacza dokument, podpisany przez zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzający prawidłowe wykonanie prac objętych zamówieniem.
4. Harmonogram oznacza rozkład, rozplanowanie przebiegu czynności w czasie.

§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są określone w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia dostawy sprzętu i oprogramowania, udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie, wykonanie prawidłowej instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie ich wdrożenia u Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem odpowiednich instruktaży szkoleniowych dla użytkowników i administratorów Zamawiającego.
Podłączenie szpitali opisane w SiWZ w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale IIIb.
Dostarczenie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - w terminie do dnia 30.04.2013r., zakończone protokołem odbioru końcowego.
Dostawy sprzętu, oprogramowania i licencji według specyfikacji określonej w SIWZ w w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale IIIb, Tabele nr 1 - 10.
1.	Komputer z systemem operacyjnym 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 1.
2.	Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 1.
3. Oprogramowanie stacji opisowej – 1 szt. Tabela nr 1a.
4. Monitor kolorowy 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 2.
5.	Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 2.
6.	Monitor diagnostyczny 2 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 3.
7.	Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 3.
8.	Karta graficzna medyczna 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 4.
9.	Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 4.
10.	Zasilacz UPS do stacji diagnostycznej 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 5.
11.	Gwarancja 3 lata na UPS i 2 lata na baterię - specyfikacja według Tabeli nr 5.
12.	Klawiatura z interfejsem USB 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 6.
13.	Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 6.
14.	Mysz laserowa wyposażona w scroll z interfejsem USB 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 7.
15.	Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 7.
16.	Przełącznik 8-portowy LAN 10/100/1000 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 8.
17.	Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 8.
18.	Listwa zabezpieczająca z filtrem antyprzepięciowym 15 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 9.
19.	Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 9.
20.	Drukarka laserowa z automatycznym dupleksem, sieciowa do obsługi stanowiska administracyjnego 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 10.
21.	Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 10.
§ 2.
Termin i miejsce realizacji Przedmiotu umowy
1.	Miejscem realizacji Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
2.	Termin wykonania całości Przedmiotu umowy określa się na dzień 30.04.2013r.
3.	Przedmiot umowy będzie realizowany według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę.
4.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i złożoną Zamawiającemu ofertą, w szczególności zgodnie z Harmonogramem oraz jest zobowiązany do realizacji zobowiązań umownych z należytą starannością właściwą dla profesjonalisty, w szczególności zgodnie ze standardami wdrożeniowymi PRINCE2 lub równoważnymi.
5.	Strony zgodnie postanawiają, że zmiana (wydłużenie) terminu wykonania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach:
a)	Wstrzymania prac lub przerw w pracach, a także ograniczenia godzin wykonywania prac spowodowanych decyzją Zamawiającego,
b)	Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej zalicza się w szczególności działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków u Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa, nie później jednak niż do dnia 31.12.2014r.
c)	Zmiany stanu prawnego w toku realizacji umowy, w tym m.in. zmiany obowiązujących norm, zmiany obowiązujących terminów administracyjnych przewidzianych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw.
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu zakończenia prac lub ich części, tempo prac i postęp ich wykonania według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do pisemnych wezwań Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace do momentu odstąpienia od umowy, które zostaną wycenione na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę.

§ 3.
Obowiązki wykonawcy i zasady wykonywania Przedmiotu umowy
1.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, środki techniczne i osobowe do wykonania Przedmiotu umowy oraz że uwzględni, przy wykonywaniu Przedmiotu umowy fakt, iż dostawa oprogramowania i sprzętu oraz wdrożenie Systemu będzie odbywało się w czynnym szpitalu, udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot umowy w sposób nie zakłócający pracy Szpitala, w tym w szczególności w sposób nie zakłócający dostępu do funkcjonujących systemów komputerowych, baz danych, łączy internetowych i telekomunikacyjnych, itd.
2.	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, na czas realizacji umowy, teren prac wraz ze znajdującym się na nim mieniem Wykonawcy i Zamawiającego.
3.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu w godzinach pracy, niezbędny dostęp do usług sieciowych oraz dostęp do istniejących systemów informatycznych działających w Szpitalu.
4.	Poszczególne prace będą podlegały odbiorowi zgodnie z niniejszą umową i Harmonogramem.
5.	Prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów Szpitala.
6.	Obsługa infrastruktury informatycznej powinna zapewniać utrzymanie urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym, zapewniającym ich maksymalną sprawność, ciągłość pracy, bezpieczną eksploatację przy zachowaniu wymagań producentów oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
7.	W zakresie prowadzonych prac Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o konieczności naprawy, wymiany lub rozbudowy elementów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu.
8.	Wykonawca zapewni ciągłość pracy Systemu.
9.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac określonych w umowie w sposób ciągły.
10.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z nieprawidłową realizacją przez niego umowy.
Wykonawca oświadcza, że przed dniem zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……..... zł, słownie ................................ złotych, w formie …………….... Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie terminu gwarancji i rękojmi za wady.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż ………….... zł przez cały okres obowiązywania umowy i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia OC, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta stanowi Załącznik do umowy. Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego. Nieprzedłożenie polisy OC w wymienionym terminie, jak i brak ważnej polisy OC w okresie obowiązywania umowy, uprawniają Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

13.	Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Działu Informatycznego mgr inż. Rafał Rasiński
Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
..........................................................................................................................................
§ 4.
Zobowiązania Zamawiającego
1.	Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy:
a)	Przekazać na piśmie Wykonawcy, stosownie do wytycznych otrzymanych od Wykonawcy - wszelkie dane dotyczące posiadanego sprzętu komputerowego i systemu informatycznego oraz oprogramowania systemowego funkcjonującego w Szpitalu.
b)	Udostępnić Wykonawcy na czas realizacji usług wdrożeniowych serwery i stacje robocze.
2.	W terminie 7 dni od daty spełnienia wymagań określonych w ust. 1 Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych brakach w danych, o których mowa wyżej w ust. 1 lit. a) i Strony uzgodnią termin ich uzupełnienia.

§ 5.
Procedury odbioru Przedmiotu umowy
1.	Formą akceptacji wszystkich prac określonych umową będą protokoły odbioru poszczególnych etapów wymienionych w § 1.
2.	Zamawiający dokona odbioru częściowego dostaw sprzętu i oprogramowania w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania towarów i dokumentów dostawy od Wykonawcy.
3.	Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Brak w tym terminie decyzji Zamawiającego o dokonaniu odbioru lub odmowie odbioru będzie oznaczał dokonanie jednostronnego odbioru przez Wykonawcę.
4.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, braków bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do odbioru końcowego wynikami prac i założeniami przyjętymi dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół rozbieżności.
5.	Po otrzymaniu protokołu rozbieżności Wykonawca w terminie 7 dni roboczych dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki prac do ponownego odbioru.
6.	Prawo i obowiązek podpisu protokołów odbioru mają przedstawiciele:
- ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Informatycznego mgr inż. Rafał Rasiński
- ze strony Wykonawcy: .............................................................…………………………..
7.	Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu odbioru przez obie Strony.

§ 6.
Wynagrodzenie i płatności
1.	Za realizację niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości .................... zł brutto, słownie ……………………………..... złotych brutto.
2.	Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie podpisanego protokołu odbioru i faktury VAT w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.	Płatności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

§ 7.
Udzielenie licencji
1.	Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że do wszelkich systemów, elementów, materiałów i sprzętu składających się na Przedmiot umowy oraz jakimi posłuży się przy wykonywaniu Przedmiotu umowy - przysługują mu prawa umożliwiające jego wykonanie, tj. odpowiednio - autorskie prawa majątkowe do korzystania z Systemu i materiałów, udzielone Wykonawcy na podstawie odpowiednich licencji. Wykonawca oświadcza dalej, że korzystanie przez niego z Systemu i materiałów wskazanych wyżej oraz udzielenie wszelkich praw Zamawiającemu do ich wykorzystywania zgodnie z niniejszą umową - nie narusza oraz nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich.
2.	Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu o zaprzestanie naruszeń praw autorskich tej osoby, zapewni uzyskanie dla Zamawiającego odpowiednich licencji na dalsze korzystanie z oprogramowania lub materiałów, do których rości sobie prawa osoba trzecia oraz pokryje wszelkie szkody jakie Zamawiający odniósł w wyniku zapłaty osobie trzeciej określonych prawem odszkodowań.
3.	Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego - Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowych licencji na korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
a)	Stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
b)	Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii,
c)	Tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
d)	Zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.
4.	Czynności podejmowane przez Zamawiającego w stosunku do oprogramowania, wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymagają zgody Wykonawcy w przypadku, gdy są niezbędne do korzystania z oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym czynności poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
5.	Jeżeli efektem wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę będzie utwór (powstały), do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie autorskie prawa majątkowe do powstałych, w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy utworów na polach eksploatacji opisanych odpowiednio w zależności od rodzaju utworu w art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednakże co najmniej na tych polach, które są opisane w Załączniku nr 2 par. 7 ust. 3.
   Jednocześnie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa do zezwalania na
  wykonanie praw zależnych w związku z powstałymi utworami .
6.	Wykonawca oświadcza, że dostarczany System jest wolny od wad prawnych.
7.	Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie oprogramowania składającego się na System oraz nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek zapewnień, co do funkcjonalności i charakterystyki oprogramowania systemowego - ponad zapewnienia zawarte w stosownej dokumentacji i informacjach producenta.
8.	W trakcie trwania umowy określającej również okres gwarancji, w przypadku opublikowania przez Wykonawcę nowych rozwiązań z zakresu objętego Przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się - na wyraźne życzenie Zamawiającego - wymienić oprogramowanie wraz z przeszkoleniem użytkowników Zamawiającego i uruchomić je u Zamawiającego - bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8.
Podwykonawcy.
1.	Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany z udziałem / bez udziału podwykonawców.
2.	Wykonywanie prac przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 § 1-4 kodeksu cywilnego.
3.	W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
4.	Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
5.	W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

§ 9.
Gwarancja i rękojmia
1.	Wykonawca udziela Gwarancji na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę Systemu w zakresie funkcjonalnym i technicznym określonym w SIWZ w okresie ............................... miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. W tym samym okresie Wykonawca zapewni nadzór autorski.
2.	Rękojmia obowiązuje według przepisów Kodeksu Cywilnego, przy czym okres rękojmi zrównany jest z okresem gwarancji.
3.	Wykonawca zapewni - w ramach obowiązków gwarancyjnych i nadzoru autorskiego, w okresie o którym mowa w ust. 1 powyżej:
a)	Pełną funkcjonalność Systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów Systemu, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które System wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne,
b)	Bezpłatny, pełny zakres obsługi gwarancyjnej,
c)	Wprowadzanie wymaganych modyfikacji w terminie do 60 dni od chwili zgłoszenia, modyfikacje będą przeprowadzone bezpłatnie w ramach umowy, ilość modyfikacji bez limitu,
d)	Helpdesk telefoniczny dostępny w godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze,
e)	Dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia,
f)	Zdalną pomoc serwisową dostępną w godzinach 8:00 - 16:00 w dni robocze,
g)	Konsultacje i pomoc merytoryczną w eksploatacji wdrożonych modułów w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 w przypadku, gdy pomoc zdalna lub telefoniczna jest nieefektywna i nie rozwiązuje problemu,
h)	Dostarczanie i instalację nowych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany przepisów prawa, zasad rozliczeń z NFZ, itp. Instalacja aktualizacji zostanie wykonana najpóźniej na 7 dni przed ich wejściem w życie lub do 30 dni po ich opublikowaniu, jeśli zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania lub obowiązuje wstecz,
i)	Aktualizacje oprogramowania do najnowszych wersji udostępnianych przez Wykonawcę lub producenta.
4.	Wykonawca zapewnia:
a)	Czas reakcji na usterki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako uniemożliwiające pracę systemu 1 dzień roboczy i czas usunięcia tych usterek do 3 dni roboczych,
b)	Czas reakcji na usterki nie wpływające na pracę całego systemu do 14 dni roboczych i czas usunięcia tych usterek do 30 dni roboczych.
5.	Wykonawca dostarczy pełną dokumentację w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) i na papierowym wydruku, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania.
6.	Serwis gwarancyjny sprzętu będzie sprawowany przez …………………………………...
7.	Wykonawca zapewni sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.
8.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

§ 10.
Ochrona tajemnicy
1.	Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim wszelkich poufnych danych o Zamawiającym, jak również o jego działalności i pacjentach, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron.
2.	Bez pisemnej zgody każdej Stron prawa i obowiązki płynące z niniejszej umowy nie mogą być cedowane na osoby trzecie.
3.	Zakaz udostępnienia określonych informacji nie obejmuje obowiązków Wykonawcy wynikających z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi oraz innych przypadków prawem przewidzianych, w których Strony zobowiązane będą do udostępnienia tych informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji, orzeczeń i zarządzeń odpowiednich władz, sądów, itp., a także udostępnienia tych informacji organom i podmiotom kontrolującym, audytorom, kancelariom prawnym oraz innym podmiotom w przypadku gdy udostępnienie danej informacji zmierza do ochrony interesów jednej ze Stron.
4.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i aktów prawa wewnętrznego, obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.
5.	W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie przekazywania danych osobowych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. W takim przypadku Strony dokonają ustaleń dotyczących dalszego postępowania.

§ 11.
Odstąpienie od umowy.
1.	W terminie do dnia 31.12.2014 r. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu,
c)	W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym od upływu 14 dni od dnia samowolnego przerwania prac,
d)	W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w § 2. ust. 6 związanej z realnym zagrożeniem nieterminowego ukończenia prac, skutkującej cofnięciem środków finansowych pochodzących z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013, lecz nie później jednak niż do dnia upływu terminu wykonania zamówienia.
2.	W terminie do dnia 31.12..2014 r. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą należności objętej przyjętą przez niego fakturą przez okres co najmniej 45 dni. Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania kar umownych.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a)	W terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

§ 12.
Kary umowne
1.	W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania Przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wartości tego wynagrodzenia.
2.	W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości tego wynagrodzenia.
3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4.	Kary umowne przewidziane powyżej płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.
5.	Żadne z postanowień niniejszej umowy, w szczególności zastrzeżenie kar umownych, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kwotę zastrzeżonej kary - na zasadach ogólnych.

§ 13.
Siła wyższa
1.	Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest wynikiem działania Siły wyższej.
2.	Jeżeli zaistnieje Siła wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia, przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
3.	W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

§ 14.
Zmiany w zapisach umowy
1.	Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
a)	Zmiany terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 5.,
b)	Zmiany podwykonawców oraz zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,
c)	Zmiany firmy sprawującej serwis gwarancyjny,
d)	Zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje bez zmian,
e)	Zmiany przewidzianych w ofercie materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia standardu wykonania prac ani nie może skutkować roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia umownego określonego w § 7. ust. 1.,
f)	Zmiany osób uprawnionych do podpisywania protokołów odbioru,
g)	Zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
h)	Zmian wynikających ze zmian wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.
2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego,  jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
§ 16.
Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia określone niniejszą umową winny być składane i dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską albo doręczane w oryginale pod adresami wskazanymi poniżej.
2.	Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:
Zamawiający: ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa;
Wykonawca: .....................................................................................................................
Każda ze Stron ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie swojego adresu dla doręczeń. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja przekazana na dotychczas znany adres uznawana jest za skutecznie doręczoną.
3.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.	Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 ............................................. .....................................
Zamawiający	Wykonawca

Wzór formularza oferty

............................................
     Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Adres wykonawcy:	.....................................................................................................
.....................................................................................................
Numer telefonu (z numerem kierunkowym):	...........................................................
Numer faksu (z numerem kierunkowym):	...........................................................
Adres poczty elektronicznej:	...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podłączenie szpitali w ramach zadania: Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie” oferujemy dostawę towarów
 za cenę brutto ................... zł, słownie ................................................................... złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia:......................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary:
..................................................................................................
....................................................................................................
Oferujemy następujące warunki płatności: ........................................................................
Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – opisem przedmiotu zamówienia oraz z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń a także akceptujemy ogólne warunki umowy.
Oświadczamy, że wszystkie oferowane towary spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienie wykonamy sami.*
Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................
* - niepotrzebne skreślić
Serwis gwarancyjny sprzętu będziemy sprawować samodzielnie.*
Serwis gwarancyjny sprzętu będzie sprawowany przez:* .....................................................
* - niepotrzebne skreślić

....................................................... .....................................................
        miejscowość i data podpis i pieczątka upoważnionego
        przedstawiciela wykonawcy