SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 12.02.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S/410/14/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na  dostawę igieł biopsyjnych mammotomicznych wraz z użyczeniem urządzenia do wykonywania biopsji mammotomicznej, nr postępowania 1/2014.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wady przedmiotu użyczenia lub wstawienia urządzenia wolnego od wad do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu usunięcia wady przedmiotu użyczenia lub wstawienia urządzenia wolnego od wad do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga urządzenia do biopsji pod kontrolą USG z możliwością doposażenia o kolejne zobrazowania (MR i RTG)

Odp.  Zamawiający wymaga urządzenia do biopsji pod kontrolą USG i mammografu, natomiast nie wymaga urządzenia pracującego pod kontrolą MR.

Pytanie 3

Jeśli Zamawiający wymaga, aby urządzenie pracowało pod kontrolą RTG prosimy o podanie parametrów mammografu, w celu dobrania odpowiednich akcesoriów?

Odp. Zamawiający będzie pracował na mammografie typu GE Senographe DMR +.

Pytanie 4

Jeśli Zamawiający wymaga aby urządzenie pracowało pod kontrolą MR prosimy o podanie parametrów rezonansu w celu dobrania odpowiednich akcesoriów.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego pracy urządzenia do wykonywania biopsji pod kontrolą MR.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania zabiegu otrzymywane próbki były odseparowane od siebie? Takie rozwiązanie pozwala operatorowi makroskopowo oceniać pobierane wycinki oraz ułatwia dalszą ocenę przez histopatologiczną.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach opisanych w pytaniu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby igła składała się z dwóch kanałów: pierwszy zasysa zmianę do komory na całej długości, drugi transportuje wycinki do otwartego zbiornika na zewnątrz igły? Dzięki temu rozwiązaniu otrzymywane biopaty są reprezentatywne i podnoszą wartość diagnostyczną w badaniu.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o cechach opisanych w pytaniu.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga aby znaczniki tkankowe były widoczne pod RTG i MR (na stałe) pod USG  (do 6 miesięcy), takie rozwiązanie pozwala na dokładne oznaczenie miejsca biopsji i ułatwia dalszą diagnostykę?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza znaczniki o cechach opisanych w pytaniu.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 5 pkt 6 umowy, by na opakowaniu z towarem (również kurierskim) umieścić adres tylko nadawcy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §5 pkt 6 ogólnych warunków umowy.

Pytanie 9

Dotyczy pkt. 2.  i  3 „Formularz asortymentowo-cenowy” – Załącznik nr 2

Prosimy o dopuszczenie igieł biopsyjnych mammotomicznych z zestawem drenów ssących o rozmiarach: 9 G i 12 G, kompatybilnych z urządzeniem z poz. 1.

Rozmiary te pozwolą na jeszcze bardziej precyzyjne i szybsze pobranie bioptatu tej samej wielkości co rozmiary opisane w SIWZ przy zachowaniu mniejszej inwazyjności zabiegu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igieł o rozmiarach podanych w pytaniu.

Pytanie 10

Dotyczy pkt.V.1. SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.”

Rozumiemy i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku wykonanie min. 1 dostawy sprzętu medycznego (np. mammografu cyfrowego) wraz z systemem do biopsji mammotomicznej, którego wyposażenie stanowiło: urządzenie do biopsji sterotaktycznej oraz pod kontrolą USG wraz zestawem igieł do biopsji mammotomicznej, której wartość jest nie mniejsza niż 350.000,00 zł netto?

Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna dostawy igieł biopsyjnych mammotomicznych. Za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawy o wartości netto nie mniej niż: 350.000,00 zł.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wartość samych igieł do wykonywania biopsji mammotomicznej dostarczonych z innymi urządzeniami wyniosła nie mniej niż 350.000,00 zł netto.

Pytanie 11

Dotyczy pkt. IV. „Termin wykonania zamówienia oraz  ust. 3  § 3 Załącznika nr 3 – ogólne warunki umowy;

W nawiązaniu do w/w punktów zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na dostawę/ użyczenie  urządzenia do biopsji wspomaganej próżniowo do 14 dni od daty podpisania umowy.

Wyjaśniamy, że przedmiot użyczenia pochodzi od producenta zagranicznego, 
w związku z czym termin 7 dni na dostawę tego systemu z USA, może  okazać się niewystarczający. Natomiast za nieterminową dostawę Wykonawcy grozi kara umowna w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzenia do wykonywania biopsji mammotomicznej. Zamawiający modyfikuje treść  § 3 ust. 3. ogólnych warunków umowy i wprowadza zapis: „Wykonawca dostarczy przedmiot użyczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy”.

Pytanie 12

Dotyczy ust. 12 § 3 Załącznika nr 3 – ogólne warunki umowy;

W nawiązaniu do w/w punktu, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych (tj. liczonych od pn-pt i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminie wyznaczonym na usunięcie wady przedmiotu użyczenia, wynoszącym 7 dni. Wyjaśniamy, że przedmiot użyczenia pochodzi od producenta zagranicznego. W związku z tym, termin 7 dni na naprawę może okazać się                       niewystarczający, gdy zachodzi konieczność wymiany sprowadzanej części zamiennej od                     producenta lub w przypadku stwierdzenia wady wymiana całego urządzenia na nowe. Natomiast za nieterminową naprawę, Wykonawcy grozi kara umowna w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 13

Dotyczy ust. 7 § 5 Załącznika nr 3 – ogólne warunki umowy;

W nawiązaniu do w/w ustępu, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych (tj. liczonych od pn-pt i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminie wyznaczonym na dostawę brakujących towarów lub zamianę wadliwych towarów na wolne od wad. Wyjaśniamy, że                Wykonawca, (jak i wszyscy pozostali Dostawy) świadczy swoje usługi w dni robocze, tj. pn-pt i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez uwzględnienie dni roboczych, (jw.), gdyż za  nieterminową dostawę, Wykonawcy grozi kara umowna w wysokości 0,2% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiajacy dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiajacy modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 poz. 1 (formularz asortymentowo - cenowy). Nowy zapis brzmi:

„Urządzenie do biopsji wspomaganej próżniowo pod kontrolą USG i mammografu składający się z: modułu sterującego zapewniającego sterowanie wszystkimi funkcjami systemu do biopsji, wraz z pompą próżniową, zainstalowany na podstawie jezdnej, pedału sterującego oraz rękojeści służącej do podłączenia igieł do biopsji”.

Na podstawie art. 38. ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiajacy wprowadza zmianę w ogłoszeniu  nr 39530 - 2014 z dnia 04.02.2014 r., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 12a. ust.1. ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień  19.02.2014 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19. 02.2014 r godz 10: 15.