SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 18.02.2014 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /14/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę  odczynników laboratoryjnych,  nr postępowania 2/2014,

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na   na dostawę odczynników laboratoryjnych:

Pytanie 1

Dotyczy części 3

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne  (pochodzące od producenta aparatu) elektrody – pozycje nr 7-10, które są ogólnie dostępne z określoną przez producenta gwarancją?

Pytanie 2

Dotyczy części 3

Czy pod określeniem „Elektroda Referencyjna” - pozycja nr 10 Zamawiający rozumie „Obudowę elektrody Referencyjnej” czy kompletną elektrodę referencyjna?

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji: 1 - 4 oraz 8-20 co pozwoli na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga testu o czułości analitycznej dla rotawirusów: 8 ng/ml a dla adenowirusów: 4 ng/ml?

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 2 poz.8

Czy Zamawiający wymaga testu z użyciem przeciwciał monoklonalnych zarówno w strefie testowej jak i kontrolnej membrany?

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 2 poz.8

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z testem do wykrywania rota/ adenowirusów dodatkowej kontroli pozytywnej i negatywnej w postaci płynnej oraz dołączenia do oferty metodyki wykonania testu oraz instrukcji użycia tych kontroli?

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 2, poz 9 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu zawierającego w zestawie kontrolę dodatnia i ujemną oraz dołączenia do oferty  metodyki wykonania testu?

Pytanie 8

Dotyczy Części Nr: 3 Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu AVL 9180.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych pochodzących od jednego producenta? Kompatybilność materiałów i odczynników gwarantuje uzyskanie prawidłowych wyników.

Pytanie 9

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2,  poz. 4 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

- Pytanie 10

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2,  poz. 3 wymaga testu kasetkowego półilościowego o zakresach wykrywalności 0,1 / 0,1-1 / >1 ng/ml ?

- Pytanie 11

Czy Zamawiający w Części 2, poz. 6, 7, 10-20 dopuści termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji odczynnika? Dostarczony towar będzie posiadał minimum 75% terminu ważności od daty produkcji.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga, aby termin dostawy odczynników wyspecyfikowanych w części 5 wynosił 7 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw w części nr 5, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Uzasadnienie

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga, aby w części 5 Wykonawcy zaoferowali w poz. 2 standard anty-D o stabilności odczynnika z datą ważności po otwarciu do daty ważności umieszczonej na etykiecie i zachowywała aktywność po otwarciu?

Pytanie 15

W związku z nieuprawnionym opisem przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 pozycja 9 niezgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy Pzp oraz stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazującego na pochodzenie oraz producenta poprzez podanie nazwy oczekiwanego asortymentu (Papaina STL), utrudniającego uczciwą konkurencję, wnosimy o dopuszczenie produktów równoważnych. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z ustawa Pzp wyrażony w art. 29 pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych.

Wnosimy zatem o dopuszczenie w części 5 pozycja 11 produkt równoważny w postaci Papainy płynnej ? Papaina STL jest wytwarzana przez RCKiK Katowice, który opatentował  nazwę własną produktu i cykl produkcyjny. Zatem dochodzi do sytuacji ,że opisano przedmiot zamówienia pod wybraną firmę. Ponadto wskazujemy że po rozpuszczeniu papainy STL produkt jest ważny 24 godziny (zgodnie ze wskazaniem producenta), a Papaina płynna jest ważna przez cały okres gwarancji.

W UE stosuje się papainę płynną, która ma termin ważności 12 miesięcy (również po otwarciu), w przeciwieństwie do papainy liofilizowanej. Ta ostatnia po rozcieńczeniu ważna jest tylko do kilkunastu godzin, co świadczy o jej  nieekonomiczności  (ilość niezużytą należy utylizować).

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby asortyment wyspecyfikowany w części 5 poz. 17-19 wyodrębnić do osobnego zadania? Wskazujemy, iż powyższe pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego korzystnych ekonomicznie ofert.

Pytanie 17

Dotyczy Części nr 4 i Części nr 7 (Rozdz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu analizatora potwierdzonego certyfikatem producenta aparatu, wystawionego nie wcześniej niż w 2012 roku?

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w części 5 poz. 10 odczynnika monoklonalnego anty – K w buteleczkach z zakraplaczem o pojemności 2 ml w ilości 5 opakowań?

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w części 5 poz. 17 płyt jednorazowych 8x5 (bezbarwnych)?

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 5 poz. 18 i 19?

Dotyczy wzoru umowy:

Pytanie 21

Dotyczy ogólnych warunków umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) - § 5 ust. 1.

Prosimy o zmianę postanowienia umownego w § 5 ust. 1 na następujący:

„ Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji z zakupu niektórych towarów, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku:

- zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala;

- zmiany liczby  pacjentów przyjmowanych przez  szpital,

jednakże zmniejszenie ilości zamówionych towarów nie przekroczy 20% ilości przedmiotu umowy.

Pytanie 22

Wnosimy o dodanie do zapisów §10 ogólnych warunków umowy informacji, że zapewnienie serwisu technicznego dotyczy Wykonawców składających ofertę w części, której dotyczą zapisy. Z bieżącego brzmienia umowy wynika, iż wszyscy Wykonawcy składający ofertę w danej części zobowiązują się do zapewnienia serwisu aparatury.

Pytanie 23

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu tak, aby zmiana następowała z mocy prawa z dniem wejścia w życie odnośnych przepisów?

Pytanie 24

Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 2 dni robocze?

Pytanie 25

Par. 3 ust. 9 „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.    Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §3 ust. 10 wyrażenia „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Pytanie 26

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy? Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".

Pytanie 27

Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia:

„W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”?

Pytanie 28.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5, Odczynników z pozycji 1, 2, 3, 11, 12 i 13 z krótszym terminem ważności np. 6 miesięcy?

Pytanie 29.

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynu do odbiałcznaia, płynu myjącego oraz płynu do kondycjonowania elektrody sodowej w opakowaniu 125 ml?

Zamawiający udzielił na zadane  pytania następujących odpowiedzi:

Odp. 1.

Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Odp. 2.

Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnej elektrody referencyjnej.

Odp. 3.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. 4.

Zamawiający dopuszcza test  opisany w pytaniu.

Odp. 5.

Zamawiający wymaga testu z użyciem przeciwciał w strefie testowej i kontrolnej membrany.

Odp. 6.

Zamawiający dopuszcza dodatkowe kontrole.

Odp.7.

Zamawiający dopuszcza test  opisany w pytaniu.

Odp. 8.

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne pochodziły od jednego producenta.

Odp. 9.

Zamawiający dopuszcza kontrole  opisane w pytaniu.

Odp. 10.

Zamawiający wymaga testu, który zapewni prawidłową wykrywalność troponiny zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w diagnozie zawału serca.

Odp. 11.

Zamawiający dopuszcza termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji jednak nie krótszy  niż 10 miesięcy w chwili dostawy.

Odp. 12.

Zgodnie z rozdziałem VI. SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy towarów objętych zamówieniem cząstkowym nie dłuższego niż 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia.

Odp. 13.

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy harmonogramu dostaw krwinek.

Odp. 14.

Zamawiający  nie stawia wymagań przedstawionych w pytaniu.  Zgodnie z rozdziałem VI. SIWZ

Zamawiający wymaga  terminów ważności dla odczynników co najmniej  12 miesięcy.

Odp. 15.

Dla Papainy STL Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie taki sam skład i stabilność.

Odp. 16.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Odp.17.

Zamawiający wymaga zgodnie z rozdziałem III. SIWZ zapewnienie autoryzowanego serwisu. Zamawiający dopuszcza certyfikat producenta aparatu.

Odp. 18.

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik opisany w pytaniu.

Odp. 19.

Tak, Zamawiający dopuszcza płyty opisane w pytaniu.

Odp. 20.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. 21.

Zamawiający zmienia treść ogólnych warunków umowy  w § 5. ust. 1 na następujący:

1. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  rezygnacji z   zakupu  niektórych towarów, jednak nie więcej niż 40% wartości umowy, bądź do zmiany ilości poszczególnych towarów spośród wymienionych w  Załączniku nr 1 w przypadku:

- zmiany procedury medycznej związanej z potrzebami szpitala;

- zmiany liczby  pacjentów przyjmowanych przez  szpital.

- Odp. 22.

- Zamawiający podtrzymuje zapis w ogólnych warunkach umowy.

- Odp. 23.

- Zamawiający podtrzymuje zapis w ogólnych warunkach umowy.

- Odp. 24.

Zamawiający zmienia istniejący zapis w par. 3. ust. 7. o treści: „w ciągu 48 godz.” i zastępuje go zapisem „w ciągu 2 dni roboczych”.

Odp. 25.

Zamawiający w par. 3. ust. 10. ogólnych warunków umowy słowo: „opóźnienia” zastępuje słowem  „zwłoki”.

Odp. 26.

- Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis w ogólnych warunkach umowy.

Odp. 27.

- Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis w ogólnych warunkach umowy.

- Odp.28.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie terminu ważności na 6 miesięcy.

- Odp. 29.

- Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie  opisane w pytaniu.

W związku ze zmianami w treści SIWZ przeprowadzonymi zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  w oparciu o  art. 38. ust. 6 ustawy Pzp  przedłuża  termin składania ofert i wyznacza go na dzień 24.02.2014 r.