Dział Zamówień Publicznych                                                                          Warszawa, 20.05.2014

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./ 1235 /14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów do sterylizacji, nr postępowania 14/2014.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Część 2 zamówienia

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-8) i utworzenie odrębnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1-8 z pakietu nr 2 zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych w SIWZ ilości próbek tj. z 20 m rękawków papierowo-foliowych do ilości pozwalającej przetestować jakość oferowanych wyrobów np. do 2 mb z poz. 1 i poz. 2?

Odp. Przepraszamy nastąpiła omyłka niewychwycona na etapie weryfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla części 2 i 5 zamówienia należy zaoferować próbki rękawków o długości 2 mb.

Pytanie 3

Poz. 1-8 - Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji o gramaturze papieru 70 g/m2, co zdecydowanie podnosi jakość papieru i jego wytrzymałość mechaniczną?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo foliowe o gramaturze 70  g/m2

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.

Pytanie 5

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp. Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE na etykiecie. Zamawiający nie wymaga oznakowania znakiem CE na rękawie.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i testy umieszczone były poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu, od strony folii, aby zapobiec zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

Odp. Zamawiający wymagania aby testy  (wskaźniki) znajdowały się poza przestrzenią pakowania.

Część 5

Pytanie 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa Tyvek spełniającego wymagania siwz, którego wskaźnik sterylizacji zmienia się z beżowego na niebieski lub z żółtego na ciemny niebieski?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawki opisane w pytaniu pod warunkiem że zmiana koloru będzie wyraźnie widoczna.

Pytanie 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawy typu Tyvek ze wskaźnikiem, spełniające wymagania SIWZ zmieniające kolor wskaźnika po sterylizacji z żółtego na niebieski?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawki opisane w pytaniu pod warunkiem że zmiana koloru będzie wyraźnie widoczna.

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu próbek do w/w pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodny na odstąpienie od wymogu próbek.

Pytanie dot. projektu umowy:

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie we wzorze umowy par. 3 pkt. 10 słów:” po uprzednim wezwaniu wykonawcy”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Uwaga

Dla części 2 i 5 zamówienia należy zaoferować próbki rękawków o długości 2 mb a nie jak podano w SIWZ 20 mb. Przepraszamy nastąpiła omyłka niewychwycona na etapie weryfikacji SIWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.