Dział Zamówień Publicznych                                                                         Warszawa, 11.06.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./1432/14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników mammograficznych, nr postępowania 19/2014

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga błony mammograficznej tego samego typu jaki obecnie używa tj. błony obustronnie pokrytej jedną warstwą emulsji światłoczułej?

Odp. Zamawiający wymaga błony dwuemulsyjnej z warstwami emulsji na każdej stronie podłoża do stosowania z pojedynczymi ekranami wzmacniającymi.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga dokonania kalibracji mammografu, automixera oraz ciemni przez serwis autoryzowany przez producenta poszczególnych urządzeń.

Odp. Zamawiający wymaga aby kalibrację urządzeń przeprowadził serwis spełniający wymagania opisane w art. 90 ust. 4 ustawy O wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacji ulega opis przedmiotu zamówienia w rozdziale III SIWZ dotyczący cech błon mammograficznych p. 6. Po modyfikacji opis brzmi: Film dwuemulsyjny z warstwami emulsji na każdej stronie podłoża do stosowania z pojedynczymi ekranami wzmacniającymi. Poprzedni opis brzmiał: „film oblewany pojedynczą jednostronną warstwą emulsji”.

Zgodnie z art. 12a. ust.1. ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 16.06.2014 r. godz. 12.00 w Sekretariacie Szpitala, termin otwarcia ofert: 16.06.2014 r., godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.