Dział Zamówień Publicznych                                                                         Warszawa, 16.06.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./1479/14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów do dezynfekcji, nr postępowania 21/2014

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1

Część 2 poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów np. głowic ultradźwiękowych, pleksi, sond TEE, bez zawartości alkoholu, aldehydów, pochodnych guanidyny, na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru, kwasu octowego, o trwałości preparatu po otwarciu 28 dni, o pH ok. 2,2, o wymiarach 30cm x 20cm, o klasie wyrobu medycznego IIb, o spektrum działania B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), F (Candida albicans), S (Clostridium difficile), V (Noro, Adeno) w czasie do 5 minut oraz Tbc (Mycobacterium terrae), V (Polio) w czasie do 15 minut, w opakowaniach a 50szt. chusteczek.

Odp.  Zamawiający dopuszcza chusteczki opisane w pytaniu.

Pytanie 2

Część nr 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w części nr 2 wskazujący jednego dostawcę wydzieli do oddzielnego pakietu produkt z pozycji 7, 7a, 8?

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ pkt. VII, 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dokumentu przedstawiającego badania potwierdzającego spektrum dla preparatów zarejestrowanych, jako wyroby medyczne oraz produkt biobójczy? W przypadku produktów zarejestrowanych, jako produkt leczniczy dokumentem potwierdzającym spektrum i czas działania jest Charakterystyka produktu leczniczego, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia.

Odp. Zamawiający dopuszcza dokument wymieniony w pytaniu.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ pkt. VII, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do ofert zamiast badań potwierdzających dane spektrum i czas działania, oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów i przekazaniu ich Zamawiającemu na każde żądanie. Takie rozwiązanie znacznie zmniejszy objętość ofert oraz usprawni proces ich badania.

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ pkt. VII, 16

W związku z tym, że od 11 lipca 2013 preparaty posiadające status kosmetyku winny być wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009  z 30 listopada 2009 r., prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania dokumentów dopuszczających dla kosmetyków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym?

Odp. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów dopuszczających do obrotu kosmetyki zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ pkt. VII, 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kart charakterystyki dla substancji i preparatów, które nie zostały sklasyfikowane, jako niebezpieczne zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub Dyrektywą 1999/45/WE?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.