Dział Zamówień Publicznych 	            Warszawa,09.05.2011  r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/ 910/10/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów opatrunkowych.”

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Część nr 1.

- Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych z nitką RTG 17 nitkowych 8 warstwowych 10cm x 10cm pakowanych a ‘ 100 szt.

- Pozycja 10, 11, 13. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Część nr 3.

- Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hypoalergicznego plastra na włókninie o strukturze gładkiej pozwalającego skórze oddychać, pozostałe parametry spełnione.

- Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do oklejania venflonów jałowego wykonanego z folii poliuretanowej o wymiarach 6 cm x 7 cm.

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Część nr 1.

- Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych z nitką RTG 17 nitkowych 8 warstwowych 10cm x 10cm pakowanych  a ‘ 100 szt.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia pozycji 10,11,13 z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Część nr 3.

- Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania hypoalergicznego plastra na włókninie o strukturze gładkiej pozwalającego skórze oddychać, pozostałe parametry spełnione.

- Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania plastra do oklejania venflonów jałowego wykonanego z folii poliuretanowej o wymiarach 6 cm x 7 cm.