SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 10.05.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/928/11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów opatrunkowych.”

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1. Pakiet 3 pozycja 1, 2, 3, 5, 9

Prosimy o dopuszczenie plastrów w przedziale długości 9,10 – 9,20m ?

Pytanie 2. Pakiet 3 pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12

Czy Zamawiający wymaga aby plastry były pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym bez    zawartości uczulającego tlenku cynku?

Pytanie 3. Pakiet 3 pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga pod postacią „Hipoalergiczny plaster porowaty (przez który oddycha skóra), bezpośrednio na skórę”, plastra chirurgicznego, z włókniny poliestrowej, hipoalergicznego, perforowanego na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychającego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku.

Pytanie 4. Pakiet 6 pozycja 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie po ile sztuk Zamawiający oczekuje opakowania serwet bawełnianych. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 5 szt?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

- Tak, Zamawiający dopuszcza plastry w przedziale długości 9,10 – 9,20m.

- Tak, Zamawiający wymaga  aby plastry były pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku.

- Nie, Zamawiający nie wymaga pod postacią „Hipoalergiczny plaster porowaty (przez który oddycha skóra), bezpośrednio na skórę”, plastra chirurgicznego, z włókniny poliestrowej, hipoalergicznego, perforowanego na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychającego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku.

- Tak, Zamawiający dopuszcza serwety pakowane po 5 szt. dla pozycji 2, części 6 zamówienia. Odnośnie pozycji 1 patrz poniższa zmiana SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2f, część 6, pozycja 1 z:

serweta bawełniana operacyjna 4W, 17 N z nitką rtg, bez tasiemki, jałowa, rozmiar 45 cm x 45 cm, ilość 17600szt.

na:

serwety do osuszania rąk, rozmiar 50 cm x 40 cm, ilość 8800 szt.

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 16.05.2011 r., godz. 10:00 na dzień 20.05.2011r., godz. 10:00.