SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 35/2014 o wartości zamówienia powyżej 207000 euro na zakup aparatury i sprzętu medycznego

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 35/2014, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 207.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury i sprzętu medycznego. Zamówienie jest podzielone na 4 części:

Część 1 zamówienia: Zakup aparatu ultrasonograficznego ginekologicznego, kod CPV 33112200-0.

Część 2 zamówienia: Zakup aparatów ultrasonograficznych: pediatryczno - chirurgicznego i ogólnego stosowania, kod CPV 33112200-0.

Część 3 zamówienia: Zakup manipulatora ginekologicznego, kod CPV 33168000-5.

Część 4 zamówienia: Zakup bilirubinometru, kod CPV 33161000-6.

Właściwości techniczno - użytkowe urządzeń są podane w Załącznikach nr 2-1 - 2-4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby termin wykonania zamówienia nie był dłuższy niż 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wpisał w formularzu oferty zaoferowany przez siebie termin wykonania zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji wynikających z obowiązujących przepisów, przeszkolenie personelu zamawiającego w zasadach prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń i przekazanie poprawnie działających urządzeń razem z wyposażeniem do eksploatacji i z kompletną dokumentacją, której podstawą będzie protokół zdawczo - odbiorczy i protokół instalacyjny, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego oraz protokół ze szkolenia personelu. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wszystkie urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z:

- instrukcjami obsługi w języku polskim,

- instrukcjami konserwacji w języku polskim określającymi częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych i ich zakres, zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji,

- kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i we właściwościach techniczno - użytkowych dla każdego wyszczególnionego urządzenia i jego wyposażenia oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym ze wskazaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dopuszczonego przez producenta,

- specyfikacją dostawy z numerami seryjnymi oraz numerami katalogowymi urządzenia i wyposażenia,

- kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji dla oferowanych urządzeń pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości lub zakresu wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości lub zakresu wartości parametru, albo informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość lub zakres wartości parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna dostawy urządzeń objętych daną częścią  zamówienia, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawy o wartości brutto:

dla Części 1 i 2 zamówienia - co najmniej 200.000,00 zł,

dla Części 3 i 4 zamówienia - co najmniej 10.000,00 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.

2.	Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

3.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to i dokumenty wymienione poniżej w punktach od 4 do 10 składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

4.	Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.	Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.	Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w p. 4 - 6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, a zamiast dokumentów o których mowa w p. 7 i 8 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

11.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

12.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

13.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

14.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 - 2-4. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.

15.	Zestawień asortymentowo - cenowych towarów oferowanych w ramach części zamówienia, sporządzonych przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- wskazanie części zamówienia,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów składających się na część zamówienia, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

16.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy.

17.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

18.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

19.	Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla Części 1 zamówienia - 4.000,00 zł,

dla Części 2 zamówienia - 6.000,00 zł,

dla Części 3 zamówienia - 300,00 zł,

dla Części 4 zamówienia - 300,00 zł.

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg nr 35/2014 na zakup aparatury i sprzętu medycznego, część ….. zamówienia”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 5 ustawy pzp oraz art. 46 ust. 4a) ustawy pzp.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważniony Tomasz Stopiński, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryk przeznaczonych na wpisanie ceny pozostałych części bądź wykasować je.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 - 2-4.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzenia oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenia cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty formularze dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów należy sporządzić według wskazówek w rozdziale VII oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych głównych dostaw i dowody, czy zostały wykonane należycie,

pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 1. - 19.

9.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

10.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 35/2014 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Nie otwierać do dnia 12.11.2014 r. do godz. 10:15.”

11.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 10., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 10. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem ponosi Wykonawca.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 12 listopada 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny te muszą być identyczne z łącznymi cenami oferowanych towarów podanymi w zestawieniach asortymentowo - cenowych sporządzonych przez wykonawcę. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, podatków, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, itp.). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena”	100 %,

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Umowy z wykonawcami, których oferty będą uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarta w terminach określonych w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2-1 - 2-4:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania nr 35/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na   zakup aparatury i sprzętu medycznego oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 4 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: ...................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO GINEKOLOGICZNEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Aparat ultrasonograficzny ginekologiczny – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o małych wymiarach i masie do 90 kg, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy oddziałami wyposażony w funkcję kolorowego dopplera | Tak |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 19” wyposażony w wysięgnik | Tak |  |
| 3 | Konsola o możliwości regulacji lewo - prawo i regulacji góra - dół w zakresie min. 15 cm | Tak |  |
| 4 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min. 200.000 | Tak |  |
| 5 | Dynamika systemu min. 250 dB | Tak |  |
| 6 | Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 30 cm | Tak |  |
| 7 | Cztery niezależne skrętne koła, wyposażone w blokadę | Tak |  |
| 8 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych + min. 1 parkingowe | Tak |  |
| 9 | Tryby pracy aparatu: 2D M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, Doppler PWD, Tryb Doppler tkankowy, Tryb M-mode, Duplex (2D/PWD), Triplex (2D/PWD/CD) | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne dostępne we wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| 11 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie zawierające protokół DICOM | Tak |  |
| 13 | Integracja wyżej wymienionego oprogramowania z siecią placówki - RIS/PACS, AMMS Asseco Poland - pozwalająca na przesyłanie i archiwizowanie wygenerowanych raportów z badań | Tak |  |
| 14 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |
| 15 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |
| 16 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. ± 20 stopni | Tak |  |
| 17 | Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak |  |
| 18 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak |  |
| 19 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. 8x. Funkcja tzw. zoom wysokiej rozdzielczości umożliwiający zoom wybranego fragmentu zwiększający rozdzielczość i częstotliwość odświeżania | Tak |  |
| 20 | Głowica convex z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | Tak |  |
| 22 | Kąt widzenia - min. 60º | Tak |  |
| 23 | Przystawka biopsyjna – głowica convex | Tak |  |
| 24 | Głowica liniowa z obrazowaniem harmonicznym do badań małych narządów, naczyniowych, pediatrycznych | Tak |  |
| 25 | Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 10 MHz | Tak |  |
| 26 | Głowica endowaginalna | Tak |  |
| 27 | Przystawka biopsyjna – glowica endowaginalna | Tak |  |
| 28 | Ilość elementów - min. 128 | Tak |  |
| 29 | Kąt widzenia - min. 100º | Tak |  |
| 30 | Głowica proktologiczna 3D | Tak |  |
| 31 | Kąt widzenia 360º | Tak |  |
| 32 | Częstotliwość pracy głowicy min. 6 do 16 MHz | Tak |  |
| 33 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań: jamy brzusznej, małych narządów, naczyniowych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, kardiologicznych | Tak |  |
| 34 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 35 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
| 36 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak |  |
| 37 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | Tak |  |
| 38 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 200 GB pojemności | Tak |  |
| 39 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum: B: Regulacja wzmocnienie 2D gain, powiększenie obrazu, mapy szarości, koloryzacja, regulacja funkcji wygładzania obrazu, zakres dynamiki obrazu PW-Mode: Przesunięcie linii bazowej, korekcja kąta, automatyczne kalkulacje, modyfikacja obliczeń, czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode: Przesunięcie linii bazowej, mapy koloru, próg przejścia do analizy koloru | Tak |  |
| 40 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | Tak |  |
| 41 | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | Tak |  |
| 42 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PENDRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | Tak |  |
| 43 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 44 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |
| 45 | Zasilanie 220-240 V 50Hz | Tak |  |
| 46 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 47 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 48 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 49 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH:

PEDIATRYCZNO - CHIRURGICZNEGO I OGÓLNEGO STOSOWANIA

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Wymagana jest wymienność sond między  aparatem ultrasonograficznym pediatryczno - chirurgicznym, a aparatem ultrasonograficznym ogólnego stosowania.

1. Aparat ultrasonograficzny  pediatryczno - chirurgiczny – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o małych wymiarach i masie do 90 kg, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy oddziałami wyposażony w funkcję kolorowego dopplera | Tak |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 19” wyposażony w wysięgnik | Tak |  |
| 3 | Konsola o możliwości regulacji lewo - prawo i regulacji góra - dół w zakresie min 15 cm | Tak |  |
| 4 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min. 200.000 | Tak |  |
| 5 | Dynamika systemu min. 250 dB | Tak |  |
| 6 | Zakres głębokości obrazowania min od 2 do 30 cm | Tak |  |
| 7 | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | Tak |  |
| 8 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych + min. 1 parkingowe | Tak |  |
| 9 | Tryby pracy aparatu: 2D M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, Doppler Fali Ciągłej - na głowicy kardiologicznej, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, Doppler PWD, Tryb Doppler tkankowy, Tryb M-mode, Duplex (2D/PWD), Triplex (2D/PWD/CD) | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne dostępne we wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| 11 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie zawierające protokół DICOM | Tak |  |
| 13 | Integracja wyżej wymienionego oprogramowania z siecią placówki - RIS/PACS, AMMS Asseco Poland - pozwalająca na przesyłanie i archiwizowanie wygenerowanych raportów z badań | Tak |  |
| 14 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |
| 15 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |
| 16 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. ± 20 stopni | Tak |  |
| 17 | Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak |  |
| 18 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak |  |
| 19 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. 8x. Funkcja tzw. zoom wysokiej rozdzielczości umożliwiający zoom wybranego fragmentu zwiększający rozdzielczość i częstotliwość odświeżania | Tak |  |
| 20 | Głowica convex z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 5 MHz | Tak |  |
| 22 | Kąt widzenia - min. 60º | Tak |  |
| 23 | Głowica liniowa z obrazowaniem harmonicznym do badań małych narządów, naczyniowych, pediatrycznych | Tak |  |
| 24 | Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 10 MHz | Tak |  |
| 25 | Głowica microconvex | Tak |  |
| 26 | Ilość elementów - min. 128 | Tak |  |
| 27 | Kąt widzenia - min. 100º | Tak |  |
| 28 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań: jamy brzusznej, małych narządów, naczyniowych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, kardiologicznych | Tak |  |
| 29 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 30 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
| 31 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak |  |
| 32 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | Tak |  |
| 33 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 200 GB pojemności | Tak |  |
| 34 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum: B: Regulacja wzmocnienie 2D gain, powiększenie obrazu, mapy szarości, koloryzacja, regulacja funkcji wygładzania obrazu, zakres dynamiki obrazu PW-Mode: Przesuniecie linii bazowej, korekcja kąta, automatyczne kalkulacje, modyfikacja obliczeń, czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode: Przesunięcie linii bazowej, mapy koloru, próg przejścia do analizy koloru | Tak |  |
| 35 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | Tak |  |
| 36 | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | Tak |  |
| 37 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PENDRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | Tak |  |
| 38 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 39 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |
| 40 | Wymienność sond z aparatem ultrasonograficznym ogólnego stosowania. | Tak |  |
| 41 | Zasilanie 220-240 V 50Hz | Tak |  |
| 42 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 43 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 44 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 45 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |

2. Aparat ultrasonograficzny ogólnego stosowania – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o małych wymiarach i masie do 90 kg, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy oddziałami wyposażony w funkcję kolorowego dopplera | Tak |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 19” wyposażony w wysięgnik | Tak |  |
| 3 | Konsola o możliwości regulacji lewo - prawo i regulacji góra - dół w zakresie min. 15 cm | Tak |  |
| 4 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min. 200.000 | Tak |  |
| 5 | Dynamika systemu min. 250 dB | Tak |  |
| 6 | Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 30 cm | Tak |  |
| 7 | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | Tak |  |
| 8 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych + min. 1 parkingowe | Tak |  |
| 9 | Tryby pracy aparatu: 2D M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, Doppler Fali Ciągłej – na głowicy kardiologicznej, Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów, Doppler PWD, Tryb Doppler tkankowy, Tryb M-mode, Duplex (2D/PWD), Triplex (2D/PWD/CD) | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne dostępne we wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| 11 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie zawierające protokół DICOM | Tak |  |
| 13 | Integracja wyżej wymienionego oprogramowania z siecią placówki - RIS/PACS, AMMS Asseco Poland - , pozwalająca na przesyłanie i archiwizowanie wygenerowanych raportów z badań | Tak |  |
| 14 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |
| 15 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |
| 16 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. ± 20 stopni | Tak |  |
| 17 | Min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Tak |  |
| 18 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak |  |
| 19 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. 8x. Funkcja tzw. zoom wysokiej rozdzielczości umożliwiający zoom wybranego fragmentu zwiększający rozdzielczość i częstotliwość odświeżania | Tak |  |
| 20 | Głowica convex z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | Tak |  |
| 22 | Kąt widzenia - min. 60º | Tak |  |
| 23 | Głowica liniowa z obrazowaniem harmonicznym do badań małych narządów, naczyniowych, pediatrycznych | Tak |  |
| 24 | Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 10 MHz | Tak |  |
| 25 | Elastografia | Tak |  |
| 26 | Głowica sektorowa + opcja kardiologiczna | Tak |  |
| 27 | Głowica endowaginalna | Tak |  |
| 28 | Pakiety obliczeniowe / raporty do badań: jamy brzusznej, małych narządów, naczyniowych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, kardiologicznych | Tak |  |
| 29 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 30 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
| 31 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak |  |
| 32 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | Tak |  |
| 33 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 200 GB pojemności | Tak |  |
| 34 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum: B: Regulacja wzmocnienie 2D gain, powiększenie obrazu, mapy szarości, koloryzacja, regulacja funkcji wygładzania obrazu, zakres dynamiki obrazu PW-Mode: Przesuniecie linii bazowej, korekcja kąta, automatyczne kalkulacje, modyfikacja obliczeń, czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode: Przesunięcie linii bazowej, mapy koloru, próg przejścia do analizy koloru | Tak |  |
| 35 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | Tak |  |
| 36 | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | Tak |  |
| 37 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PENDRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | Tak |  |
| 38 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 39 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |
| 40 | Wymienność sond z aparatem ultrasonograficznym pediatryczno-chirurgicznym | Tak |  |
| 41 | Zasilanie 220-240 V 50Hz | Tak |  |
| 42 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 43 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 44 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 45 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

MANIPULATORA

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Manipulator – sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulator umożliwiający napinanie struktur więzadłowych, ustawianie macicy w różnych położeniach, identyfikacje sklepień pochwy, uszczelnianie pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej | Tak |  |
| 2 | Manipulator umożliwiający płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0 – 90 stopni oraz blokowanie w pożądanych pozycjach | Tak |  |
| 3 | Manipulator umożliwiający wymianę końcówek manipulacyjnych | Tak |  |
| 4 | Manipulator posiadający mechanizm uszczelniający pochwę zapobiegający ucieczce gazu po przecięciu sklepień pochwy | Tak |  |
| 5 | Manipulator posiadający łopatkę anatomiczną z prostopadłym uchwytem do obracania i napinania sklepień pochwy | Tak |  |
| 6 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 7 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 9 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-4 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

BILIRUBINOMETRU

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Bilirubinometr – sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pomiarowy: od 0 do 20 mg/dl, od 0 do 340 μmol/l | Tak |  |
| 2 | Dokładność pomiarów: ± 1,5 mg/dl, ± 25,5 - 26 μmol/l | Tak |  |
| 3 | Czujnik dezynfekowalny wielokrotnego stosowania | Tak |  |
| 4 | Masa poniżej 300 g | Tak |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
| 6 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 9 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 10 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 11 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 35/2014/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ........ 2014 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

p.o. Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ............................, zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tego urządzenia.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzenia są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia ...... Montaż i uruchomienie urządzenia zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządza protokół wraz z opisem jego zakresu. Protokół podpisują osoby szkolące i szkolone.

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami:

- instrukcją obsługi w języku polskim,

- instrukcją konserwacji w języku polskim określającą częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych i ich zakres,

- kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji z wyszczególnieniem urządzenia i jego wyposażenia oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym ze wskazaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dopuszczonego przez producenta,

- specyfikacją dostawy z numerami seryjnymi oraz numerami katalogowymi urządzenia i wyposażenia,

- kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

5.	Wykonawca ustali telefonicznie lub faksem z pracownikiem Działu Techniczno - Inwestycyjnego Zamawiającego - tel. /fax 22 4502205 termin dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzenia najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie .......-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ..... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ..... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia. Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia, wraz z bezpłatnymi częściami zużywalnymi i ich wymianą objętych przeglądem, bezpłatnym

dojazdem w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg i dokumentacją przy dostawie. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem oczekując jednocześnie, że w związku z bieżącą obsługą pacjentów czynności serwisowe i naprawcze w jak najmniejszym stopniu będą utrudniały funkcjonowanie Szpitala.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca