/2014/DZP Warszawa, 06.11.2014 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 35/2014 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

1.	Część 2 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny pediatryczno - chirurgiczny, Zagadnienie 9:

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy posiadający tryby obrazowania: 2D M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, Doppler PWD, Tryb Doppler tkankowy, Tryb M-mode, Duplex (2D/PWD), Triplex (2D/PWD/CD)?

2.	Część 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ogólnego stosowania, Zagadnienie 9:

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy posiadający tryby obrazowania Tryby pracy aparatu: 2D M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, Doppler PWD, Tryb Doppler tkankowy, Tryb M-mode, Duplex (2D/PWD), Triplex (2D/PWD/CD)?

3.	Część 1 zamówienia: Aparat ultrasonograficzny ogólnego stosowania, Zagadnienie 24-25:

Zamawiający nie sprecyzował na której głowicy powinna być dostępna opcja elastografii. Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający dopuści od przetargu głowicę liniową obsługującą obrazowanie elastograficzne o częstotliwości 5-12 MHz?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o cechach podanych w pytaniu.

2.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu o cechach podanych w pytaniu.

3.	Opcja elastografii ma być dostępna na głowicy liniowej.

Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy o cechach podanych w pytaniu.