Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 28.10.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./               /14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Uprzejmie informujemy, że w związku z uwzględnieniem odwołania wniesionego przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. zostają dokonane poniższe zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W rozdziale IV wymagany termin wykonania zamówienia zmienia się z 15 grudnia 2014 r. na 23 grudnia 2014 r.

W rozdziale XII pkt 10 datę 13.11.2014 r. zmienia się na 21.11.2014 r.

W rozdziale XIII datę składania i otwarcia ofert zmienia się z 13 listopada 2014 r. na 21 listopada 2014 r. Godziny pozostają bez zmian.

W Załączniku nr 1 - wzór formularza oferty termin wykonania zamówienia zmienia się z 15 grudnia 2014 r. na 23 grudnia 2014 r.

W Załączniku nr 2-4 „Właściwości techniczno - użytkowe cyfrowego aparatu mammograficznego”:

Poz. 39 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia” otrzymuje następujące brzmienie: „Płytka kompresyjna do formatu 18 x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora”.

Poz. 42 wykreśla się.

Poz. 44 wykreśla się.

Poz. 48 wykreśla się.

Poz. 49 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia” otrzymuje następujące brzmienie: „Kratka przeciwrozproszeniowa do wykonywania wszystkich rodzajów akwizycji obrazu (z wyjątkiem zdjęć z powiększarkami)”. Wpisy w rubrykach „Wartość lub zakres wartości wymaganych” i „Punktacja” wykreśla się.

Poz. 51 wykreśla się.

Poz. 77 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia” otrzymuje następujące brzmienie: „Funkcjonalności oprogramowania do opisywania badań mammograficznych: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM), funkcje powiększania: interaktywne powiększanie i przesuwanie, konfigurowalna lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, wyrównanie obrazów w pionie i poziomie, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, synchroniczne przewijanie badań poprzednich, inwersja skali szarości”.

Poz. 78 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia” otrzymuje następujące brzmienie: „Pakiet oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy: prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy bieżącego oraz poprzedniego, wyświetlanie scen typu cine z możliwością regulacji szybkości odtwarzania”.

Poz. 88 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia” otrzymuje następujące brzmienie: „Funkcjonalności oprogramowania do opisywania badań mammograficznych: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM), funkcje powiększania: interaktywne powiększanie i przesuwanie, konfigurowalna lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, wyrównanie obrazów w pionie i poziomie, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, synchroniczne przewijanie badań poprzednich, inwersja skali szarości”.

Poz. 97 wykreśla się.

W załączniku nr 2-5 „Właściwości techniczno - użytkowe systemu do monitorowania noworodków wraz z upgradem centrali”:

Poz. 4 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia” otrzymuje następujące brzmienie: „Wyposażenie każdego monitora w funkcje i akcesoria pomiarowe: EKG z kompletem przewodów 3-odprowadzeniowych, pulsoksymetria z min. 2 czujnikami wielorazowymi, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi z zestawem 80 mankietów jednorazowych w rozmiarze 2 i 80 mankietów jednorazowych w rozmiarze 3, oddech z kompletnym przewodem, temperatura z czujnikiem powierzchniowym lub głębokim, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi i 5 zestawów jednorazowych przetworników dla noworodków. Wszystkie akcesoria pomiarowe przeznaczone do zastosowania u noworodków”.

W Załączniku nr 3 - ogólne warunki umowy w § 3 ust. 1 zmienia się termin wykonania zamówienia z 15 na 23 grudnia 2014 r.