/2014/DZP Warszawa, 13.11.2014 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 36/2014 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Dotyczy Załącznika nr 2-4 „Właściwości techniczno - użytkowe cyfrowego aparatu mammograficznego”.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w zapisach dla punktów 80 i 90 i wymaga monitorów o przekątnej min. 21” oraz oczywistą omyłkę w punkcie 64 i wymaga nanoszenia znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej.