               /2014/DZP Warszawa, 14.11.2014 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 36/2014 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.11.2014 r. do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące SIWZ:

Dotyczy właściwości techniczno - użytkowych cyfrowego aparatu mammograficznego:
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie metody liczenia punktów za ocenę techniczną dotyczącą mammografu cyfrowego. Zamawiający w kolumnie punktacja przyznaje punkty proporcjonalnie w zakresie „0-5” - prosimy o podanie wzoru na liczenie punktacji dla parametrów ocenianych w ten sposób.

Zamawiający udziela na to pytanie następującej odpowiedzi:

Dla parametrów ocenianych w skali 0 - 5 punktów parametr o najlepszej wartości spośród zaoferowanych otrzyma 5 punktów, parametr o najgorszej wartości spośród zaoferowanych otrzyma 0 punktów, a parametry o wartościach pośrednich otrzymają pośrednie liczby punktów.