Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 14.10.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./               /14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego nr 37/2014 na dostawę wyposażenia Banku Mleka.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1.	Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o zakresie temperatur chłodziarki od +2 ºC do +8 ºC? Zaproponowana chłodziarko-zamrażarka spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

2.	Czy Zamawiający dopuści laktator o masie do 2,9 kg oraz spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie chłodziarko-zamrażarki o cechach podanych w pytaniu.

2.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie laktatora o cechach podanych w pytaniu.