SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych  związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Świętej Rodziny”, nr postępowania   41 /2014

Opracowała Komisja Przetargowa:

Grażyna Pawłowska - Przewodnicząca

Tomasz Stopiński

Marta Bednarska

Sylwester Komorowski

Zatwierdzam

..........................

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych  związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Świętej Rodziny”, nr postępowania  41/2014, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5 186 000 euro.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.                                                             Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu robót budowlanych tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

Wydatek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia" Projektu "Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w budynku A1 Szpitala, dostawa i montaż sprzętu medycznego (naściennego, sufitowego i obudowanego ściśle związanego z modernizacją pomieszczeń), przeniesienie obecnej lampy operacyjnej do nowoprojektowanej sali, przeniesienie aparatu rentgenowskiego będącego własnością Zamawiającego z budynku A1 do budynku A2.

1. Zakres prac budowlanych objętych zamówieniem stanowią:

1.1. Przebudowa następujących instalacji typowych dla obiektów szpitalnych:

- instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek  	azotu, dwutlenek węgla oraz instalacja odprowadzająca gazy anestezjologiczne);

- instalacji elektrycznej separowanej dla sal operacyjnych i intensywnego 	nadzoru;

- instalacji przyzywowej.

1.2. Roboty ogólnobudowlane takie jak:

- przebudowa pomieszczeń;

- wykonanie w istniejącym budynku w miejscu sal chorych i pokoi personelu dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych;

- wykonanie w ramach termomodernizacji ocieplenia i elewacji ścian wschodniej i zachodniej.

1.3. Roboty branżowe takie jak:

- wykonanie wentylacji mechanicznej;

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i  sanitarnej;

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji elektrycznej słaboprądowej (telefoniczne, komputerowe,  kontroli dostępu),

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego.

Łączna powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do wykończenia wynosi około 3 000 m2.

2. Zakres dostaw i montażu  sprzętu medycznego obejmuje:

| Stacje pielęgniarskie zintegrowane z systemem zamontowanym w bloku operacyjnym (stacja podglądowa cyfrowych obrazów) według opisu i wymagań | 4 szt. |
| --- | --- |
| Stanowisko pielęgnacji noworodka, wyposażone w wanienkę, przewijak oraz umywalkę | 11 szt. |
| Stanowisko pielęgnacji noworodka, wyposażone w wanienkę oraz przewijak | 4 szt. |
| Panel ścienny jednostanowiskowy | 10 szt. |
| Panel ścienny dwustanowiskowy | 12 szt. |
| Most medyczny dwustanowiskowy | 3 szt. |
| Kolumnowy system zasilający anestezjologiczny | 4 szt. |
| Kolumnowy system zasilający chirurgiczny | 3 szt. |
| Kolumnowy system zasilający endoskopowy | 2 szt. |
| Kolumnowy system zasilający ION z lampą zabiegową | 2 szt. |
| Panel ścienny jednostanowiskowy -sala intensywnej terapii | 1 szt. |
| Panel ścienny jednostanowiskowy opieki długotrwałej | 5 szt. |
| Ścienna pionowa jednostka zasilająca opiekę długotrwałą - noworodki | 3 szt. |
| Most medyczny dwustanowiskowy (NP 170/172) | 2 szt. |
| Most medyczny trzystanowiskowy | 1 szt. |
| Lampa zabiegowa sufitowa | 14 szt. |
| Lampa zabiegowa sufitowa operacyjna | 1 szt. |
| Myjnia chirurgiczna ze stali nierdzewnej wraz z bateriami bezdotykowymi | 1 szt. |
| Myjnia, dezynfakator do kaczek i basenów | 1 szt. |
| Lampy bakteriologiczne | 20 szt. |

3.  Zakres przeniesienia istniejącego już sprzętu obejmuje:

- demontaż  jednej  lampy operacyjnej  i ponowne jej zamontowanie w nowej sali operacyjnej;

- deinstalację jednego aparatu  rentgenowskiego typu Precsion Rxi firmy GE, będącego w posiadaniu Zamawiającego;

- przeniesienie urządzenia rtg  z  wysokiego parteru budynku A1 na niski parter budynku A2 (pracownia radiologii) i ponowną jego  instalację w nowej lokalizacji;

- uruchomienie urządzenia rtg, jego kalibracja, przeprowadzenie testów, przygotowanie urządzenia do pracy z wpisem do paszportu, oraz odbiór pracowni przez sanepid.

4.  Osprzęt aktywny - wymagania wobec dostarczanego sprzętu:

Dostarczony sprzęt sieciowy musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

Wszystkie urządzenia sieciowe muszą pochodzić od tego samego producenta.

Urządzenia sieciowe muszą być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Zamawiający informuje, że obecna infrastruktura sieciowa znajdująca się w Szpitalu w części urządzeń aktywnych oparta jest o technologię CISCO natomiast w części pasywnej i okablowaniu strukturalnym oparta jest o technologię MOLEX.

Wymogi dodatkowe dotyczące zadania dostarczenia urządzeń aktywnych:

4.1. Zamawiający wymaga dostarczenia modułu X2-10GB-LRM do posiadanego 	przełącznika Cisco Catalyst serii 4500.

4.2.	Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych 35 licencji do posiadanego 	kontrolera sieci bezprzewodowej Cisco serii 5508.

4.3.	 Zamawiający wymaga dostarczenia 7 modułów GLC-T do posiadanego kontrolera 	 sieci bezprzewodowej Cisco serii 5508.

4.4.  Zamawiający wymaga dostarczenia 8 modułów „stackujących” do posiadanych 	 	  przełączników Cisco Catalyst 2960S.

4.5. Zamawiający wymaga dostarczenia wymaganych zestawów montażowych 	przeznaczonych do montażu urządzeń aktywnych w szafach RACK oraz AP i anten.

4.6. Zamawiający wymaga wykonania pełnego wdrożenia dostarczonego rozwiązania 	zgodnego ze specyfikacją, montażu i podłączenia we wskazanych szafach, pełnej 	konfiguracji wszystkich dostarczonych urządzeń, montażu AP wraz z kompletem 	anten, szkolenia instruktażowego  administratorów (4 osoby) z obsługi dostarczonego 	rozwiązania, 	wykona kopię bezpieczeństwa konfiguracji wszystkich dostarczonych 	urządzeń, 	przekaże pliki konfiguracyjne administratorowi Szpitala w wersji 	elektronicznej, wykona dokumentację powdrożeniową.

Szczegółowy opis sprzętu technicznego, aktywnego i medycznego znajduje się w załączniku nr 2 w formularzu właściwości techniczno-użytkowych  sprzętu medycznego i technicznego.

Zakres wymienionych prac jest kolejnym etapem zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Szpitala. W związku z powyższym należy uwzględnić, że prace będą prowadzone  w  działającym Szpitalu (w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru robót będą przebywali pacjenci) oraz w sąsiedztwie budynku mieszkalnego.  Wykonawca przejmując miejsce robót przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za powierzony mu obszar.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona oddzielne przyłącza wody i energii elektrycznej dla swoich potrzeb z miejsc wskazanych mu przez zamawiającego, a po odbiorze końcowym całości robót dokona ich demontażu.

Organizacja prac i ruchu na placu budowy będzie wymagała uzgodnień i koordynacji z Zamawiającym.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko odpowiednio zabezpieczy teren robót, na bieżąco będzie na nim utrzymywał porządek oraz usuwał wszelkie zbędne materiały i odpady.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działania lub zaniechania na terenie istniejącego Szpitala i budowy.

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze. Ewentualne zajęcie pasów drogowych na drogach wokół szpitala wykonawca zapewni sobie własnym staraniem i na własny koszt.

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną (projekty, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także wykonanie działań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyremontowanych pomieszczeń (wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, odbiorów, itp).

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz pozostałej części szpitala (w celu rozpoznania dotychczasowego standardu prac i wyposażenia).

Zamawiający informuje, iż w związku z przewidywanym równoczesnym wykonywaniem innych robót przez innego Wykonawcę, w trakcie trwania umowy mogą wyniknąć czasowe utrudnienia w komunikacji oraz organizacji ruchu i robót na terenie wokół Szpitala.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót oraz w formularzu właściwości technicznych sprzętu medycznego i technicznego. Dokumenty te są dołączone do Specyfikacji w formie elektronicznej i stanowią załącznik do SIWZ.

Dokumentacja projektowa w formie papierowej może być udostępniona wykonawcy odpłatnie w cenie 5000 złotych + 23 % VAT. W celu odebrania płatnej dokumentacji projektowej należy zgłosić się do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Zamawiający informuje, że prace modernizacyjne będą odbywać się w budynku A1 wybudowanym w latach pięćdziesiątych (w tym czasie używano różnych materiałów np. z rozbiórek powojennych) oraz przebudowanego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Szpital nie posiada szczegółowej dokumentacji z wymienionych robót. W związku z powyższym istnieje możliwość odkrycia nieprzewidzianych elementów konstrukcyjnych. Jeżeli dalsze prowadzenie prac modernizacyjnych będzie uzależnione od prac z tymi elementami  to  Zamawiający zastosuje art. 67. ust. 1. p. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje roboty zamienne o których mowa w art. 20 ust. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane. Konieczność wykonania robót zamiennych będzie zachodzić w sytuacjach gdy :

- materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być  	użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia 	innymi;

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną           	technologię wykonania robót.

Ilekroć w SIWZ lub załącznikach do niej  zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.” lub słowem „typu”. Użycie tych nazw należy traktować jako przykładowe i oznacza, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności dotyczą parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych i są określone w opisie wyrobu w formularzu właściwości techniczno-użytkowych oraz w przedmiarach robót.

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się stosowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia równoważnych opisywanym – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na rozwiązania równoważne opisywanym Wykonawca jest zobowiązany wykazać – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Klasyfikacja robót według kodów CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45215140-0 Obiekty szpitalne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

33167000-8 lampy chirurgiczne

33162100-4 mosty, panele

33168000-5 kolumny laparoskopowe

33191000-5 urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higeniczne (myjnia, dezynfektor)

30200000-1 urządzenia aktywne (urzadzenia komputerowe)

33100000-1 stanowisko do pielęgnacji noworodków

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Zamawiający wykonanie zamówienia podzielił na dwa etapy: I etap -  wykonanie robót  i II etap -  wykonanie zamówienia .

Zamawiający wyznacza  termin wykonania robót  na dzień 31.07.2015 r.

Pod pojęciem „Terminu wykonania robót” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego i złożenie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pod pojęciem „Termin wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień doręczenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 50 dni od terminu wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania robót.

Wykonawca przed podpisanie umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji:

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- harmonogram wykonywanych robót.

Zamawiający dopuszcza, w uzgodnieniu z wykonawcą, dokonania korekt harmonogramów w zależności od potrzeb.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia i utrzymania należytego porządku i czystości wokół miejsca prowadzenia prac własnym staraniem i na własny koszt.

Zamawiający udostępni wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca będzie zobowiązany do założenia na swój koszt liczników energii elektrycznej i wody w miejscach poboru mediów i do zwrotu zamawiającemu kosztów pobranych mediów według wskazań liczników wraz z opłatami towarzyszącymi (np. przydział mocy, ścieki, itp.). Cenami rozliczeniowymi będą łączne ceny energii elektrycznej oraz wody i ścieków podane w fakturach wystawionych zamawiającemu przez dostawców tych mediów.

Wykonawca zapewni nadzór geodezyjny na potrzeby budowy własnym staraniem i na własny koszt.

Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska pozwolenia niezbędne do prowadzenia robót (np. na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie zakazu parkowania, itp.) i poniesie opłaty z tym związane, o ile takie pozwolenia będą wykonawcy potrzebne.

Rozliczenia z wykonawcą będą się odbywały w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie robót będą przebywali pacjenci, w związku z powyższym Zamawiający może zażądać, aby  w określonych godzinach, niektóre uciążliwe i głośne prace jak np. wyburzenia, kucie wnęk i bruzd były prowadzone ręcznie bez użycia maszyn i narzędzi mechanicznych (młoty i wiertarki udarowe).

Zamawiający nie zezwala na transport ludzi i materiałów budowlanych przez obszar szpitala na którym przebywają lub z którego korzystają pacjenci lub personel. Do tego celu Wykonawca zobowiązany jest  do zainstalowania  zewnętrznych wind transportowych.

Zamawiający informuje, że pomieszczenia przeznaczone do remontu będą przekazywane wykonawcy sukcesywnie. Jednak nie później niż do dnia 28.02.2015 r.

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniej niż 8 000 000,00 złotych brutto, polegającej na budowie i/lub przebudowie budynku szpitalnego, prowadzonej w warunkach czynnego,  prowadzącego działalność leczniczą  szpitala. W zakresie robót powinno być co najmniej: wykonanie  prac wykończeniowych ścian, posadzek i sufitów, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sanitarnych w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie certyfikowanej jako wyrób medyczny instalacji gazów medycznych wraz z dostawą medycznych jednostek zasilających (panele ścienne, kolumny medyczne).

2.	Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi,  posiadającą odpowiednie uprawnienia uzyskane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  należącej do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadającej co najmniej 3-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu  co najmniej jedną robotą budowlaną wykonywaną  w czynnym szpitalu i której wartość wynosiła co najmniej 4 000 000,00 zł.

3.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, jak również brak oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających brak takich podstaw spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści składanej oferty.

1.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.	W cenie zamówienia wykonawca musi zaoferować wykonanie wszystkich robót, usług  i dostaw objętych zamówieniem.

4.	Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności faktur nie krótszego niż 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury zamawiającemu pod rygorem odrzucenia oferty.

5.	Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy na roboty budowlane i wykończeniowe, na zamontowane urządzenia i sprzęt techniczny oraz na zamontowany  sprzęt medyczny  (np.: kolumny,  panele, mosty, myjki, lampy, stanowiska) pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga aby urządzenia sieciowe były objęte 36-miesięczną gwarancją  producenta.

6.	Wykonawca w okresie gwarancji będzie dokonywał bezpłatnych napraw, konserwacji i przeglądów zamontowanego sprzętu i urządzeń, przy czym zamontowany sprzęt medyczny będzie naprawiany, konserwowany i przeglądany zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 90 ust. 3-5 tejże ustawy.  W zakres wymienionych  czynności wchodzą wszelkie niezbędne materiały, części zamienne i dojazd do zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności związanych z naprawami, konserwacją i przeglądami sprzętu medycznego innym podmiotom pod warunkiem potwierdzenia tego faktu stosowną umową  podpisaną przez obie strony.

Zamawiający wymaga dokonywania wpisów do paszportów technicznych sprzętu przez podmiot wykonujący wszelkie czynności serwisowe przy dostarczonych sprzętach od momentu ich zamontowania.

Częstotliwość przeglądów i konserwacji będzie zgodna z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Wykonawca przy przekazaniu sprzętu do eksploatacji zamawiającemu zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

- protokółu zdawczo - odbiorczego sprzętu, który będzie zawierał ceny jednostkowe netto i brutto przekazywanych sprzętów z wypisanymi numerami seryjnymi,

- protokół instalacji i szkolenia instruktażowego personelu w zakresie niezbędnym do prawidłowej  obsługi i konserwacji  sprzętu w celu wypełnienia warunków gwarancji,

- karty gwarancyjne zawierające warunki gwarancji oddzielnie dla każdego sprzętu,

- specyfikacja dostawy sprzętu z wyszczególnionymi numerami seryjnymi podzespołów i ich numery katalogowe wraz z ich wartością,

- certyfikaty i deklaracje zgodności,

- instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD.

Brak wyżej wymienionych dokumentów spowoduje, że zamawiający odmówi rozpoczęcia tego odbioru sprzętu.

7.	Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w formie szczegółowej  ściśle na podstawie przedmiarów robót dołączonych do Specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia kosztorysów uproszczonych ani wstawiania do kosztorysów pozycji   zamiennych pod rygorem odrzucenia oferty z zastrzeżeniem art. 87. ust. 2. p. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wymaga sporządzenia dwóch  kosztorysów ofertowych. Jeden z kosztorysów dotyczyć będzie modernizacji budynku A1 bez uwzględnienia obszaru  wyznaczonego na aptekę ogólnodostępną, drugi kosztorys ofertowy dotyczyć będzie obszaru modernizowanego  z przeznaczeniem na ww. aptekę. W związku z powyższym Zamawiający przedstawił dwa rodzaje odrębnych przedmiarów.

8.	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty formularz asortymentowo - cenowy oferowanego sprzętu aktywnego 	sporządzonego przez Wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

9. Wykonawca wypełni wszystkie kolumny i rubryki zawarte w wymaganiach i opisie 	sprzętu technicznego i  medycznego. Zamawiający będzie żądał aby dostarczony 	sprzęt spełniał wszystkie wymagane kryteria pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu:

1.	Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 	publicznego w 	przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie 	zamówienie  albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 	zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący 	wspólnie.

4.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 	o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 	ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 	1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem 	terminu 	składania ofert.

5.	Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 	posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli 	przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

6.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej 	wiedzy i doświadczenia, należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych  w 	okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 	prowadzenia  	działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie,  odpowiadających 	swoim  rodzajem  i  wartością   robotom stanowiącym przedmiot zamówienia 	zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V. p. 1. Wykaz powinien  zawierać 	rodzaj i  wartość robót oraz daty i miejsce 	wykonania  	zamówienia.  Wykonawca 	zobowiązany  jest  do  załączenia  dowodów    określających, czy roboty te zostały 	wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 	zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.	 W celu potwierdzenia spełnienia warunku 	dysponowania osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia, należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w 	wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 	robotami 	budowlanymi. Wykaz powinien zawierać 	informacje 	na 	temat ich kwalifikacji 	zawodowych i doświadczenia zgodnie z 	wymaganiami 	określonymi w 	rozdziale V. p. 2., a także zakres wykonywanych przez 	nie czynności, 	oraz 	informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8.	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 	wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 	finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej, niż 3 	miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 	postępowaniu.

9.	Listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  co  wykonawca, w 	rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, 	albo informację o tym, 	że nie należy do grupy kapitałowej.

10.	Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż   2 000 000 zł. Polisa ma być aktualna (ważna) na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

11.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

12.	Kosztorysów ofertowych w formie szczegółowej sporządzonych na podstawie 	przedmiarów robót, dokumentacji technicznej  załączonych do Specyfikacji.

13. Formularza właściwości techniczno - użytkowych oferowanego sprzętu medycznego 	i technicznego sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 2.

14. Formularza asortymentowo - cenowego oferowanego sprzętu aktywnego 	sporządzonego przez Wykonawcę samodzielnie. Formularz winien zawierać: nazwę 	sprzętu, ilość, cenę jednostkową i wartość.

15.	Specyfikacji technicznej oferowanego osprzętu aktywnego, zgodnie z wymaganiami 	podanymi w rozdziale III i formularzu właściwości techniczno-użytkowych.

16. Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego 	przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą o 	wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z 	  art. 29. ust. 5. niniejszej ustawy.

17.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających 	zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 	Medycznych i Produktów Biobójczych.

18. Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie  podlegającymi  obowiązkowi 	zgłoszenia  do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o 	wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do 	używania na tym terytorium.

19. Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności  dla  	towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami 	WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia 	wykonawcy, 	  sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, 	zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy;

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, 			   w ramach której są oferowane;

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”;

20.	Potwierdzenia wniesienia wadium.

21. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby 	nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako 	uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

22. Informacja wykonawcy czy zamówienie wykona samodzielnie czy przy udziale 	podwykonawcy.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu  przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 420 000,00 PLN  (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na wykonanie robót budowlanych  związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1” . Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom zaproszonym do składania ofert bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać potwierdzenia przeczytania informacji.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych Henryk Janiak , tel. 22 4502258 faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

w sprawach proceduralnych – Grażyna Pawłowska tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Cenę należy podać w PLN.  Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Termin płatności należy podać w dniach.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest wymagane, kosztorys ofertowy, wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy robót i potwierdzenie wniesienia wadium (kopię polecenia przelewu albo oryginał poręczenia lub gwarancji).

3.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

4.	Wszystkie rubryki kolumny „Wartość oferowana” formularza właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość oferowana” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość wymagana” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość oferowana”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość wymagana” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następuje słowo „podać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość oferowana”.

5.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

6.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych  związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1 Szpitala im. Świętej Rodziny”

Nie otwierać do dnia 21.11.2014 r. do godz. 10:15.”

7.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 6., należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 6.

8.	Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza zamawiającym, uczestników postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 21.11.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25  w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   21.11.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto dla całości zamówienia, wynikającą z kosztorysów ofertowych i formularza asortymentowo - cenowego sprzętu  aktywnego.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy w formie szczegółowej na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dołączonych do Specyfikacji. Zauważone niezgodności między przedmiarami a innymi składnikami dokumentacji należy niezwłocznie zgłaszać zamawiającemu. Wykonawca nie może samodzielnie umieszczać w kosztorysie ofertowym robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach, zwiększać lub zmniejszać ilości robót w stosunku do przedstawionych w przedmiarach ani wprowadzać pozycji równoważnych lub zamiennych pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca może zaoferować zerową wartość niektórych robót z tym, że wówczas przyjmuje się, że roboty te zostaną przez wykonawcę faktycznie wykonane, a ich wartość została ujęta w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, oraz że roboty te nie będą mogły być uwzględnione w kosztorysie powykonawczym.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena”		95 %.

„Okres gwarancji   na roboty budowlane”  5%.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

PC = (Cmin / C) x 95

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Gwarancja” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

PG= (G / Gmax) x 5

gdzie:

PG - wartość kryterium „Gwarancja ” badanej oferty;

G– liczba punktów  przyznanych badanej ofercie przez członków Komisji Przetargowej;

Gmax - największa liczba przyznanych punktów.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zależna od zaoferowanego okresu gwarancji, obliczona w ten sposób, że dla 36 miesięcy gwarancji będzie to 0 punktów, dla 60 i więcej miesięcy gwarancji będzie to 10 punktów, a dla wartości pośrednich pośrednia liczba punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PG) będzie największa.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy o ile nie będą one niekorzystne dla Zamawiającego. Zakres i warunki dokonania zmian są określone w ogólnych warunkach umowy.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- gdy, w czasie okresu wykonywania umowy i okresu rękojmi za wady Wykonawca odmówi dokonania napraw i przeglądów zainstalowanych sprzętów i urządzeń, a Zamawiający wykona to we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych najpóźniej przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4.	Wszyscy wykonawcy będą informowani o zmianach terminu składania ofert w przetargu i unieważnieniu przetargu.

XX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy.

XXI.	Załączniki.

Załącznik nr 1:	Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2:	Wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych sprzętu 				medycznego i technicznego.

Załącznik nr 3:	Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 4:	Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres wykonawcy:	.................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		......................................................

Adres poczty elektronicznej:				......................................................

Adres korespondencyjny: ..............................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych  związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku  A1 Szpitala im. Świętej Rodziny”, nr postępowania  41/2014,	oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę brutto ......................... zł, słownie  ................................................................ złotych,  w tym:

Wartość A1 bez obszaru apteki ogólnej: cena brutto................................. zł słownie .......................

.................................................złotych

Wartość apteki ogólnodostępnej: cena brutto................................. zł słownie .......................

.................................................złotych

Termin wykonania robót:  31.07.2015 r. plus 50 dni na zakończenie realizacji zamówienia.

Oferujemy następujący okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (minimum 36 miesięcy): ...................................

Oferujemy 36 miesięczny okres gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt techniczny i  medyczny oraz objęcie 36-miesięczną gwarancją producenta.

Oferujemy następujące warunki płatności (minimum 30 dni): .................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Akceptujemy ogólne warunki umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według nich i na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....................................................                                                                              ........................................................

miejscowość i data                                                                                             podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3- ogólne warunki umowy.

Wydatek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia" Projektu "Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

UMOWA nr 41/2014/1

w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373 w dniu 15.01.2002 r., reprezentowanym przez

p.o. Dyrektora Szpitala Panią mgr inż. Marię Dziura

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i

firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ....., nr kodu ....., wpisaną do ..... pod numerem ..... w dniu ....., reprezentowaną przez

.....

.....

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi w dalszej części umowy również Stroną lub łącznie Stronami

następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych wraz z dostawą i montażem części sprzętu medycznego i technicznego w budynku A1 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku A1 i termomodernizacją budynku A1”. Zadanie to Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektową, otrzymanymi przedmiarami, szczegółowymi opisami dostarczanego i montowanego sprzętu, warunkami montażu i złożoną ofertą, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz stosując się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, a także do zaleceń właściwych organów.

2. Zakres robót obejmuje, między innymi:

2.1. Przebudowę następujących instalacji typowych dla obiektów szpitalnych:

·         instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla oraz instalacja odprowadzająca gazy anestezjologiczne);

·         instalacji elektrycznej separowanej dla sal operacyjnych i intensywnego nadzoru;

·         instalacji przyzywowej.

2.2. Roboty ogólnobudowlane takie jak:

·         przebudowa pomieszczeń;

·         wykonanie w istniejącym budynku w miejscu sal chorych i pokoi personelu dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych;

·         wykonanie w ramach termomodernizacji ocieplenia i elewacji ścian wschodniej i zachodniej.

2.3. Roboty branżowe takie jak:

·         wykonanie wentylacji mechanicznej;

·         wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i sanitarnej;

·         wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji elektrycznej słaboprądowej (telefoniczne, komputerowe, kontroli dostępu),

·         wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego.

2.4. Roboty wykończeniowe ogólnobudowlane z dostawą i montażem drobnego wyposażenia określonego w kosztorysie ofertowym.

5.      Dostawę i montaż sprzętu medycznego: lamp operacyjnej i zabiegowych, kolumn chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych, kolumn endoskopowych z wyposażeniem, paneli naściennych oraz mostów medycznych z wyposażeniem, lamp bakteriobójczych, stacji pielęgniarskich, stanowisk noworodkowych, myjni chirurgicznej i myjni-dezynfekatora, systemów i jednostek zasilających IOM i sale opieki długotrwałej.

6.      Dostawę i montaż sprzętu aktywnego zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym.

7.      Przeniesienia istniejącego już sprzętu obejmującego:

- demontaż jednej lampy operacyjnej i ponowne jej zamontowanie w nowej sali operacyjnej;

- deinstalację jednego aparatu rentgenowskiego typu Precsion Rxi firmy GE, będącego w posiadaniu Zamawiającego;

- przeniesienie ww. urządzenia rtg z wysokiego parteru budynku A1 na niski parter budynku A2 (pracownia radiologii) i ponowną jego instalację w nowej lokalizacji;

- uruchomienie urządzenia rtg, jego kalibracja, przeprowadzenie testów, przygotowanie urządzenia do pracy z wpisem do paszportu, oraz odbiór pracowni RTG przez Sanepid.

2.8. Do obowiązków wykonawcy należało będzie także wykonanie innych działań niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku A1 (wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej, wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, odbiorów, itp. oraz dostarczenie niezbędnych atestów na użyte materiały i zamontowany sprzęt medyczny).

3. Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 2., jest zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót wykonanych przez Konsorcjum Projektowe Stefan Głaz Działalność w Zakresie Architektury, 02-558 Warszawa, ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8 i Kaniewski Architekci 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 1 m 39, stanowiącej Załącznik nr 1 (w wersji elektronicznej) do umowy, będący jej integralną częścią .

4. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot umowy oraz że posiada ważne pozwolenie na budowę.

5. Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w części finansowane z dotacji Urzędu M. St. Warszawy.

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z wszystkimi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

7. Wykonawca uwzględni w organizacji prac budowlanych fakt, że prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie działającego szpitala i budynku mieszkalnego.

§ 2.

Terminy realizacji.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a) Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego - najpóźniej 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b)   Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę - najpóźniej 3 dni po przekazaniu terenu budowy,

c) Termin wykonania zamówienia z podziałem na dwa Etapy: I Etap - wykonanie robót  wraz z montażem dostarczanego sprzętu i urządzeń - do dnia 31.07.2015 r. i II Etap - wykonanie zamówienia, tj. dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  (nie może być dłuższy niż 50 dni od zakończenia I Etapu )

Pod pojęciem „Terminu wykonania robót” należy rozumieć dzień dokonania bezusterkowego odbioru końcowego i złożenie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pod pojęciem „Termin wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień doręczenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 50 dni od terminu wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonania robót najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania robót. .

2. Szczegółowe terminy realizacji poszczczególnych etapów robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy, stanowiący Załącznik nr 2 do umowy, będący jej integralną częścią. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie w trakcie realizacji zamówienia, uwzględniając rzeczywiste postępy w prowadzonych robotach, przy czym nie podlega zmianie termin wykonania zamówienia - z zastrzeżeniem ust. 3. poniżej.

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana (wydłużenie) terminu wykonania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach:

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach, a także ograniczenia godzin wykonywania robót spowodowanych decyzją Zamawiającego,

b) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w ust. 1. lit. a),

c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy,  których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej zalicza się w szczególności: działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa, nie później jednak niż do dnia ......................

d) zmiany stanu prawnego w toku realizacji umowy, w tym m.in. zmiany obowiązujących norm, zmiany obowiązujących terminów administracyjnych przewidzianych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw,

e) wniosku Wykonawcy, zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru, złożonego w sytuacji, gdy zaplanowany na podstawie przedłożonej dokumentacji proces budowlany zostanie zakłócony lub zmieniony przez działanie podmiotów trzecich - w szczególności służb odpowiedzialnych za dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody albo decyzją urzędów i instytucji zewnętrznych lub nadrzędnych,

f) nieuzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń lub innych decyzji administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

g) niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót dodatkowych określonych w SIWZ w rozdziale III.

4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w ciągu 5 dni roboczych, Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu wykonania robót, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Strony uzgodnią nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

5. Roboty mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 8 do 22, z zastrzeżeniem, że roboty powodujące duży hałas mogą być wykonywane jedynie w godzinach od 9 do 16 po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na doraźne wykonanie robót poza wymienionymi godzinami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doraźnego wstrzymania prac na pewien czas w związku z zaleceniami medycznymi dla pacjentów (np. zabieg, badanie, ważna konferencja, itp.).

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający protokolarnie wprowadzi Wykonawcę na miejsce robót i przekaże Wykonawcy teren  budowy w terminach określonych w § 2. ust. 1. lit. a).

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia i będzie obciążał Wykonawcę kosztami tych mediów.

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza socjalnego i magazynowego, a jedynie niewielki teren pod takie zaplecze, który zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy.

4. Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór autorski i inwestorski.

5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8. umowy.

6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zamawiający, co najmniej raz w miesiącu w okresie realizacji robót, przeprowadzi z udziałem Wykonawcy kontrolę jakości i terminowości wykonywania robót oraz porządku na terenie i wokół budowy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, i doświadczenie oraz dysponuje środkami, sprzętem i pracownikami odpowiednio wykwalifikowanymi i mającymi niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1. z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz warunkami i wymaganiami wynikającymi z przepisów technicznych, prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych, a także zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i w terminie określonym w umowie.

3. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w ten sposób, że będzie przekazywał Zamawiającemu etapowo wykonane pomieszczenia i zacznie swoje prace od najniższego poziomu. Przekazane pomieszczenia będą wykonane tak, aby Zamawiający mógł uzyskać na nie pozwolenie na użytkowanie przed upływem terminu wykonania zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca, przy odbiorach częściowych pomieszczeń, będzie też dostarczał Zamawiającemu, odpowiednio, częściową dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie tych pomieszczeń .

4. Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt, liczniki energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy i zaplecza socjalno - magazynowego w miejscach poboru tych mediów wskazanych przez Zamawiającego i linie zasilające od liczników do miejsc poboru mediów. Wykonawca będzie refundował Zamawiającemu koszty energii elektrycznej oraz wody i ścieków zużytych na potrzeby budowy wraz z opłatami towarzyszącymi według cen wyznaczonych Zamawiającemu przez dostawców mediów. Zamawiający będzie wystawiał faktury za zużyte media raz w miesiącu. Wszystkie odpady komunalne i budowlane Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi warunki utylizacji odpadów.

5. Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt windę zewnętrzną, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, do transportu pracowników i materiałów

6. Wykonawca zapewni, własnym staraniem i na własny koszt, nadzór geodezyjny na potrzeby budowy.

7. Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, uzyska pozwolenia niezbędne do prowadzenia robót i poniesie opłaty z tym związane, z wyjątkiem pozwoleń, które zgodnie z umową uzyska Zamawiający.

8. Wykonawca zabezpieczy, na własny koszt i ryzyko, teren robót przez cały czas ich realizacji w sposób umożliwiający funkcjonowanie Szpitala.

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów (fabrycznie nowych) i przy użyciu narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami sanitarnymi zakładów służby zdrowia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokoły z badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

10. Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwa po wykorzystaniu wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały.

11. Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy i warunki magazynowe dla materiałów i sprzętu.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w czasie realizacji umowy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP przez swoich pracowników i inne podmioty realizujące przedmiot umowy (podwykonawcy).

13. Wykonawca uporządkuje teren robót poprzez: usunięcie zaplecza budowy, własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpóźniej w terminie 5 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót lub odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Zamawiający wstrzyma płatności Wykonawcy do czasu uporządkowania terenu robót. Wykonawca ma prawo pozostawić niezbędne materiały i sprzęt oraz udostępnić teren personelowi Wykonawcy oraz podwykonawcom w przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia usterek w przedmiocie umowy - do czasu ich usunięcia.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Dotyczy to wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami w mieniu lub na osobie, dotyczących lub mogących dotyczyć Zamawiającego, dostawców, podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

15. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi, daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji umowy, w szczególności robót zakrytych lub uprzednio odebranych, Wykonawca naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego.

17. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i kompletowania, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przygotowywania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego odpowiednich protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Wykonawca prowadził będzie książki obmiarów wykonanych robót, które będzie przekazywał na żądanie Zamawiającemu.

18. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek stwierdzanych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót oraz wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8. umowy, w najkrótszych terminach uzasadnionych technicznie i organizacyjnie.

19. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami, a w szczególności:

a) Obiekty, budowle, teren budowy, materiały, sprzęt, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczenia, a także od ognia, huraganu, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie mniej niż ……..( wartość zamówienia).

b) Odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót na sumę ubezpieczenia nie mniej niż 2 000 000 zł.

Dokument ubezpieczenia OC (polisę lub polisy) opiewający na sumę ubezpieczenia  nie mniej niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał dokumentu ubezpieczenia, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta będzie Załącznikiem nr 3 do umowy. Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia na 7 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego. Jeżeli w czasie obowiązywania polisy dojdzie do wypłaty odszkodowania i zmniejszenia sumy ubezpieczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu uzupełnienia polisy do ww. sumy ubezpieczenia na 7 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego ubezpieczenia.

20. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca miesięczne raporty z postępu robót, określające zgodność lub odstępstwa postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Raport zawierał będzie, co najmniej, aktualny opis wykonanego w poprzednim miesiącu zakresu robót przez Wykonawcę i podwykonawców oraz wskazywał zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego. Dane te będą potwierdzone obmiarami wykonanych robót.

21. Wykonawca będzie organizował regularne narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, inspektorów nadzoru oraz innych osób zapraszanych w miarę potrzeb. Celem tych narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym nie rzadziej niż raz w miesiącu. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą doręczane Zamawiającemu i innym osobom zaproszonym na naradę.

22. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia, na własny koszt, w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy - tablicy informacyjnej o wymiarach 2 x 1,5 m. Tablica ta zawierała będzie znak promocyjny m. st. Warszawy udostępniony przez Zamawiającego wraz z uzgodnioną z Zamawiającym pisemną informacją o zadaniu o treści „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny jest realizowana dzięki finansowaniu ze środków m. st. Warszawy”. Treść oraz wygląd tablicy zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed jej umieszczeniem najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania terenu budowy. Tablica umieszczona będzie przez cały okres realizacji inwestycji.

23. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z autoryzowanymi serwisami dostarczonego sprzętu medycznego, gwarantującymi bezpłatne serwisowanie sprzętu zainstalowanego u Zamawiającego przez okres gwarancji wskazany w § 9. ust. 2.

§ 5.

Podwykonawcy.

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

a) Osobiście przez Wykonawcę,

b) Z udziałem Podwykonawców w następującym zakresie:

...................

2.      Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 § 1-5 kodeksu cywilnego oraz art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

4. Wykonawca, zamierzając zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty określone w ust. 1. lit. b), jest obowiązany - przed jej zawarciem - przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy. Powyższe dotyczy również zamiaru zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą aneksu zmieniającego umowę o podwykonawstwo.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy/projektu zmiany umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę, może zgłosić zastrzeżenia do tego projektu. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego projektu umowy/projektu zmiany umowy z podwykonawcą.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, może zgłosić zastrzeżenia do tej umowy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconych podwykonawcy robót budowlanych.

9.      Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach  4-7 powyżej, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

11. W przypadku nie złożenia oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 7, bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

§ 6.

Nadzór.

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją robót wykonywać będą inspektorzy nadzoru branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej.

Zamawiający nazwiska inspektów nadzoru i numery ich uprawnień poda najpóźniej w dniu rozpoczęciu robót przez Wykonawcę, określonym w §2. ust. 1. lit. b) umowy.

Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego.

2. Ze strony Wykonawcy, obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie ………. nr uprawnień ……... Zakres działania kierownika budowy określają przepisy prawa budowlanego.

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru - zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, normami i zasadami sztuki budowlanej.

4. Nadzór autorski nad realizacją robót będzie sprawować ..............................................

5. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

dla Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny,

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,

dla Wykonawcy: ……………

§ 7.

Wynagrodzenie.

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości …………… zł, słownie .... złotych brutto.

2. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie prawidłowo sporządzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie obmiarów robót, po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych robót.

3. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe po zakończeniu kolejnych etapów robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego etapów robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1. Po uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 6. i 7. niniejszego paragrafu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu ..... dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z pierwszej faktury, obejmującej zakres wykonanych robót określony w Harmonogramie rzeczowo - finansowym dla pierwszego etapu prac, jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty za te roboty na rzecz wszystkich podwykonawców. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio również do podwykonawców o potwierdzenie czy przyjęto od nich faktury i czy otrzymali zapłatę.

7. Do każdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawcę, w tym faktury końcowej, muszą być dołączone potwierdzenia dokonania zapłaty Podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz - na życzenie Zamawiającego - oświadczenia przedstawicieli podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy za roboty wykonane na dzień wystawienia danej faktury, zostały uregulowane oraz ,że nie odmówiono im przyjęcia faktury.

8.      W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do jakiejkolwiek faktury potwierdzenia dokonania zapłaty podwykonawcom lub żądanych przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający może zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieuregulowanej przez niego płatności na rzecz podwykonawców. Zatrzymana kwota zostanie zapłacona Wykonawcy po otrzymaniu brakujących potwierdzeń i oświadczeń, a w przypadku ich niedostarczenia w terminie zakreślonym Wykonawcy przez Zamawiającego - może zostać zapłacona przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiający jest obowiązany poinformować o tym Wykonawcę i umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji.

9. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz tylko tych podwykonawców, co do których Zamawiający uprzednio zaakceptował umowę o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami §5. ust. 7. umowy. Bezpośrednia zapłata obejmuje jedynie należne wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych należnych podwykonawcy.

10. Niezapłacenie przez Wykonawcę podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 8. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 8.

Odbiór.

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) Odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie robót, potwierdzone obmiarem robót zaakceptowanym przez Zamawiającego, a jeżeli odbiór częściowy będzie dotyczył pomieszczeń, dla których Zamawiający będzie zamierzał ubiegać się o uzyskanie na nie pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu wykonania zamówienia, to Wykonawca przy odbiorach częściowych powyższych pomieszczeń będzie też dostarczał Zamawiającemu częściową dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie tych pomieszczeń,

b) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) Odbiór końcowy.

2. Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i odnotowywał to wpisem w dzienniku budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, a do odbioru częściowego - siódmego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, o ile Wykonawca wraz ze zgłoszeniem dostarczy obmiary wykonanych robót.

3. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę dokonania odbioru rozumie się dzień podpisania protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

4. Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do dołożenia należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

5. Jeżeli w trakcie któregokolwiek z odbiorów, w tym w szczególności odbioru końcowego wykonanych robót, zostaną stwierdzone wady wskazujące, że Wykonawca wykonał roboty budowlane niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady są istotne - po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad, nie później jednak niż do dnia ………….. r. Jeżeli wady nie są istotne - Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku usunięcia wad, Wykonawca ponownie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

6. Wykonawcy nie wolno zakryć robót ulegających zakryciu przed ich odbiorem przez Zamawiającego. Jeżeli tak się stanie, to Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

7. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika, nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak, w tym wypadku, prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru, chyba że usprawiedliwi przyczyny nieobecności i wykaże, że była ona przez niego niezawiniona.

8. Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie przystąpi do odbioru częściowego lub odbioru robót ulegających zakryciu w terminach określonych w ust. 2., to Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. W przypadku odbioru częściowego protokół ten będzie mógł być podstawą do wystawienia faktury częściowej. W przypadku odbioru robót ulegających zakryciu protokół ten będzie upoważniał Wykonawcę do zakrycia robót.

9. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych po ich zamontowaniu i uruchomieniu, a także po szkoleniu instruktażowym personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

10. Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim i angielskim, kartą gwarancyjną określającą terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności.

11. Brak dostarczonych - najpóźniej w dniu dokonania odbioru sprzętu - umów z firmami posiadającymi stosowne uprawnienia zgodne z zasadami napraw sprzętu  spowoduje odmowę Zamawiającego zakończenia  tego odbioru i przyjęcia sprzętu.

12. Termin dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu musi być zgłoszony do Działu Technicznego Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od planowanej przez Wykonawcę daty dostawy.

13. Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w opisie sprzętu.

14. Termin szkolenia personelu Zamawiającego, a także  termin odbioru sprzętu,  wymaga uzgodnienia  z Zamawiającym.

15. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót  najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ich wykonania. . Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru. Pod pojęciem „gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót” rozumie się również wykonanie wszystkich dostaw i wykonanie robót objętych umową oraz skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, aprobat, atestów i certyfikatów wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w dniu zgłoszenia, a także uprzątnięcie obszaru budowy. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru końcowego 7 dnia od daty pisemnego zgłoszenia

16. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót lub odmowy dokonania tego odbioru w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

17. Z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół odbioru końcowego. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru końcowego robót w dniu zakończenia czynności odbioru. Przez datę dokonania odbioru końcowego robót rozumie się datę podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu braków niektórych dostaw lub robót, nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub wystąpienia wad i usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru - do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

19. W dniu pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak, w szczególności - protokoły odbioru, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, inwentaryzacja geodezyjna oraz atesty i zezwolenia, dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

20. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 19., wykonana będzie w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej - na podstawie dokumentacji technicznej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez naniesienie wszystkich zmian. Jeżeli naniesienie zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane od nowa.

21. Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpocznie odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, to Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru końcowego i jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót przez powołaną przez siebie komisję, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do rozpoczęcia odbioru, z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na wykonanie tej czynności. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie robót (zakończenie I Etapu) i zapłaty wynagrodzenia.

22. Jednostronny odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 17., Wykonawca powinien przeprowadzić w terminie 7 dni roboczych od upływu dodatkowego terminu wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu jednostronnego odbioru końcowego robót i dostarczy mu protokół tego odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru.

23. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia, po uprzednim dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót.,. Powyższe nie dotyczy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi. Po odbiorze końcowym robót, od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego robót - zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. W przypadku odbioru jednostronnego robót, termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu tego odbioru - zgodnie z ust. 22 powyżej.

24.  Po odbiorze końcowym robót, od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca w terminie 50 dni uzyska pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanych pomieszczeń.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie, ze złożoną ofertą na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia i osprzęt oraz dostarczony i zamontowany sprzęt medyczny i techniczny.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi ......... miesięcy na wykonane roboty i zamontowany osprzęt i urządzenia techniczne oraz ........... miesięcy na dostarczony i zamontowany sprzęt medyczny i rozpoczyna się następnego dnia po dniu dokonania bezwarunkowego odbioru końcowego robót. Urządzenia sieciowe muszą być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych na zamontowane  i dostarczone urządzenia, wystawione przez ich producentów. Jeżeli dokumenty te będą opiewały na krótszy okres gwarancji niż wymieniony w ust. 2., to Wykonawca wystawi Zamawiającemu własne dokumenty gwarancyjne na okres od końca gwarancji producenta do końca okresu gwarancji wymienionego w ust. 2.

4. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

5. Za braki ilościowe i jakościowe dostarczonego sprzętu i urządzeń odpowiedzialny jest Wykonawca. W razie stwierdzenia takich braków, Wykonawca w ciągu 14 dni jest zobowiązany do wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad lub dostarczenia sprzętu w wymaganej ilości.

6. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w technicznie uzasadnionym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 30 dni. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę w szczególności poprzez potrącenie kosztów usunięcia wad i usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia wyłącznie w stosunku do elementu, który był naprawiany bądź wymieniany.

8. Wykonawca będzie wykonywał w okresie gwarancji, regularne bezpłatne przeglądy zainstalowanych urządzeń i osprzętu w terminach i w zakresie określonym w instrukcjach obsługi tych urządzeń, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Termin przeglądu Wykonawca uzgodni wcześniej pisemnie z Zamawiającym.

W przypadku dostarczonego i zamontowanego sprzętu medycznego bezpłatne przeglądy, badania i naprawy będzie wykonywała, na koszt Wykonawcy, firma posiadająca autoryzację producenta sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 90 ust. 3-5 tejże ustawy.

Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca - przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót - dostarczy Zamawiającemu umowę z autoryzowanym serwisem, który będzie dokonywał bezpłatnych dla Zamawiającego napraw, badań i przeglądów sprzętu medycznego w terminach zgodnych z zaleceniami producenta w okresie ....- miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatne dojazdy do siedziby Zamawiającego i ewentualny transport sprzętu do i od producenta lub firmy serwisowej. Gwarancja obejmuje również bezpłatne części i materiały wraz z ich wymianą, z wyjątkiem przypadków celowej dewastacji lub mechanicznego zniszczenia przez użytkownika po przekazaniu obszaru do użytkowania Zamawiającemu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

9. W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub współpracującego z nim autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia, ustala się na 24 godziny, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia usterki/awarii do usunięcia uszkodzenia.

10. W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, a Wykonawca jest zobowiązany je wymienić. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

11. Do rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … zł, słownie ……………….. złotych, w formie .........................................

2. Zabezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy Wykonawca odmówi czynności określonych w § 9 ust. 6 . Zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt  Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo zaspokajania i potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek i kar umownych, powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

5. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze końcowym robót i wykonaniu  przedmiotu  zamówienia (dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozowleniu na użytkowanie) - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 11.

Kary umowne.

1. Za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminu zakończenia robót, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

3.      Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

4.   Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę podwykonawcom za wykonane przez nich roboty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia brutto określonego w § 7. ust 1.

5. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo/projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, zgodnie z §5. ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7. ust 1.

6. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo/ zmiany umowy o podwykonawstwo, zgodnie z §5. ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7. ust 1.

7. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje dłuższy termin na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, niż termin określony w §5. ust. 8 umowy i Wykonawca nie dostosuje postanowień umowy z podwykonawcą, w tym zakresie, do brzmienia §5. ust. 8 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7. ust 1.

8. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w stosunku do terminu określonego w § 7. ust. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

9. Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Zamawiający nie zapłaci tej kary, jeżeli Wykonawca nie zachowa terminów, o których mowa w § 8. ust. 15.

10. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

11. Każda ze Stron ma prawo żądać od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

12. Pomimo realizacji prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

13. Kwota naliczonych przez każdą ze Stron kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia kary umownej za odstąpienie Zamawiający i Wykonawca nie mają prawa do jednoczesnego naliczenia kar, o których mowa w ust. 1., 2. i 5. powyżej.

§ 12.

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu, poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia ………………….. r.

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; w takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia …………… r.

c) W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - nie rozpocznie robót w terminie 14 dni od przekazania mu terenu budowy lub gdy samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni odpowiednio od przekazania terenu budowy lub samowolnego przerwania prac, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał ważnego dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 4. ust. 19, lecz nie później jednak niż do dnia………….. r.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) Gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w ciągu 30 dni od upływu terminów określonych w § 2. ust. 1. lit. a); prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni, liczonym od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie terenu budowy, nie później jednak niż do dnia …………….. r.

b) Gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą więcej niż 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7. ust. 1. umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, nie później jednak niż do dnia ……………. r.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi winę za odstąpienie drugiej strony od Umowy.

§ 13.

Załączniki do umowy.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót (wersja elektroniczna).

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy robót.

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy sprzętu aktywnego.

Załącznik nr 4 - Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 4. ust. 19.

Załącznik nr 5 – Dokument należytego zabezpieczenia umowy.

Załącznik nr 6 - Oferta Wykonawcy.

§ 14.

Zmiany postanowień umowy.

1. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a) Zmiana terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 3.,

b) Zmiana godzin wykonywania prac określonych w § 2. ust. 5.,

c) Zmiana kolejności wykonania lub terminów zakończenia etapów robót wymienionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z przyczyn technicznych lub technologicznych,

d) Zmiana inspektorów nadzoru lub kierownika budowy,

e) Zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

f) Zmiana stawki podatku VAT,

g) Zmianie przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeżeli zmiana ta nie doprowadzi do obniżenia standardu wykonania robót oraz nie będzie skutkowała roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia umownego,

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Doręczenia.

1. Korespondencja Stron będzie doręczana pod adresami wskazanymi w Umowie.

2. Każda ze stron jest obowiązana pisemnie poinformować drugą stronę o każdej zmianie adresu; w razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja doręczona na poprzednio znany adres - jest uznawana za doręczoną skutecznie.

§ 16.

Postanowienia końcowe.

1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                               Wykonawca