## pom.pomocnicze
Symbol na rysunku | Nazwa pomieszczenia | Podłoga | Ściana | Sufit | Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyty | Pozostałe
WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ
A | Pokoje pacjentów | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa, kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2 x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładziny ścienne i fartuchy przy urządzeniach sanitarnych np.Altro Whiterock lub równoważna, tapeta winylowa | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
A1 | Szatnie personelu medycznego i pacjentów | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa, kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2 x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np. ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
B | Sale zabiegowe, | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina antyelektrostatyczna, płytkowa np. LG Hausys Floors Static Plus lub równoważna, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m | Ściany z oknami farba akrylowa zmywalna,umożliwiająca mycie i dezynfekcje całej powierzchni, ułożona na ścianie pokrytej tapetą z włókna szklanego, pozostałe w okładzinie zmywalna np.Altro Whiterock lub równoważna | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany higieniczny modułowy systemowy z płyt np..ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
B1 | Gabinety lekarskie diagnostyczne, izba recepturowa | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2 x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładziny ścienne i fartuchy przy urządzeniach sanitarnych np.Altro Whiterock lub równoważna, tapeta winylowa | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany higieniczny modułowy systemowy z płyt np..ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
B2 | Laboratorium banku mleka | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa, akrylowana, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | Płytki ceramiczne półmatowe na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON - Protec A lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa
C | WC, łazienki, brudowniki | Płytki gresowe, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m | Płytki ceramiczne półmatowe na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną Płyta kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym, gruntowana i malowana 2x farbą akrylowa, zmywalną | WC dla niepełnosprawnych uchwyty i podpory ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane , do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa, otwory wentylacyjne
C1 | łazienki dla niepełnosprawnych | Płytki gresowe, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m | Płytki ceramiczne półmatowe na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | WC dla niepełnosprawnych uchwyty i podpory ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane , do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa, otwory wentylacyjne
D | Komunikacja, | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, układana z wzorem | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, tapety winylowe | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa , odporność ppoż. wg wykazu | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D1 | Komunikacja, punkt pielęgniarski | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, układana z wzorem | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładziny ścienne i fartuchy przy urządzeniach sanitarnych np..Altro Whiterock lub równoważne | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa , odporność ppoż. wg wykazu | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D4 | Komora przyjęć (apteka) | Płytki gresowe antypoślizgowe, klejone do podłoża, fuga bioodporna, z cokołem na ściany na wysokość min 0,10m | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, | Strop tynkowany, malowany 2x farbą akrylową zmywalną lub Płyta kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym, gruntowana i malowana 2x farbą akrylowa, zmywalną | drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne aluminiowe | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D5 | Hol główny, komunikacja, rejstracja, poczekalnia na wysokim parterze, główna klatka schodowa | Gres antypoślizgowymin. R 10 wymiar 75cmx75cm, kolor beżowy RAL 1013 jak np.. prod. Marazzi Block White lub równoważny z cokołem na ściany na wysokość min 0,10m, stopnicez ryflowaną powierzchnią | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa , odporność ppoż. wg wykazu | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D6 | Przedsionek | Wycieraczka systemowa czyszcząco- osuszająca z wkładem gumowo-tekstylnym | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np.ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa , odporność ppoż. wg wykazu | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D9 | Komunikacja niski parter | Gres antypoślizgowy r 10 jak np.. producenta Nowa Gala Concept kolor CN 01 lub równoważny, wg Ral 1015 kolor beżowy | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa , odporność ppoż. wg wykazu | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
E | Sekretariat, Pokój kierownika | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
E1 | Pokoje administracyjno-biurowe | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładziny ścienne i fartuchy przy urządzeniach sanitarnych np..Altro Whiterock lub równoważne | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
F | Pom. porządkowe, gospodarcze | Płytki gresowe, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m | Płytki ceramiczne półmatowe na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo lub ściana tynkowana + gładź gipsowa, malowanie 2x farbą zmywalną akrylową | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany - Płyta kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym, gruntowana i malowana 2x farbą akrylowa, zmywalną | drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana
H | Klatki schodowe, | Płytki gresowe (antypoślizgowy na stopniach), klejone do podłoża, z cokołem na ściany na wysokość min 0,10m | Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, | Strop tynkowany, malowany 2x farbą akrylową zmywalną lub | drzwi stalowe, lakierowane, przeszklone o odporności ppoż. | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
K | Zmywalnie | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina antyelektrostatyczna, płytkowa np. LG Hausys Floors Static Plus lub równoważna, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m | Okładziny ścienne umożliwiające mycie i dezynfekcję całej powierzchni ścian np.Altro Whiterock lub równoważna | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Higiene Protec lub równoważny | drzwi aluminiowe wewnętrzne - z profili „zimnych", pochwyty ze stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
M | Magazyn bielizny brudnej i czystej, magazyn sprzętu | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładziny ścienne i fartuchy przy urządzeniach sanitarnych np..Altro Whiterock lub równoważny | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym, gruntowana i malowana 2x farbą akrylowa, zmywalną | drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane lub aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa
M2 | Magazyny apteczne | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. | Strop tynkowany, malowany 2x farbą akrylową zmywalną lub Płyta kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym, gruntowana i malowana 2x farbą akrylowa, zmywalną | drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane lub aluminiowe do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
N | Gabinety lekarskie, pielęgniarskie | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, wokół umywalek do wysokości 1,6m i co najmniej 0,6m poza obrys urządzeń - Okładziny ścienne np..Altro Whiterock lub równoważny, tapety winylowe | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
N1 | Przyjęcia planowe | Gres antypoślizgowy r 10 jak np.. producenta Nowa Gala Concept kolor CN 01 lub równoważny, wg Ral 1015 kolor beżowy | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana; drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
N2 | Pokój wybudzeniowy | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina antyelektrostatyczna, płytkowa np. LG Hausys Floors Static Plus lub równoważna, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m | Farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, wokół umywalek do wysokości 1,6m i co najmniej 0,6m poza obrys urządzeń - Okładziny ścienne np..Altro Whiterock lub równoważne | Strop tynkowany, malowany 2x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np.. ECOPHON Higiene Meditec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
N3 | Pokoje pielęgniarek, zaplecze socjalne personelu, pokoje lekarzy | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina rulonowa kauczukowa, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m, | 2 x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładziny ścienne i fartuchy przy urządzeniach sanitarnych np..Altro Whiterock lub równoważne, tapeta winylowa | Strop tynkowany, malowany 2x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON Higiene Protec lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
O | OIT, OIOM, Sala operacyjno zabiegowa | Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina antyelektrostatyczna, płytkowa np. LG Hausys Floors Static Plus lub równoważna, spawana, klejona do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m | Ściany z oknami farba akrylowa zmywalna,umożliwiająca mycie i dezynfekcje całej powierzchni, ułożona na ścianie pokrytej tapetą z włókna szklanego, pozostałe w okładzinie zmywalna np.Altro Whiterock lub równoważna | Strop malowany 1x farbą akrylową zmywalną + Sufit podwieszany z płyt systemowych np..ECOPHON - Hygiene Advance lub równoważny | drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa | Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
T | pomieszczenia techniczne | Płytki gresowe, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni | 2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni | drzwi stalowe, lakierowane, pełne o odporności ppoż.