## część1
Dostawa endoprotez do rekonstrukcji piersi
Załącznik nr 2-1 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1 zamówienia: Ekspandery i endoprotezy, przymiar śródoperacyjny
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy
[5 empty] | stawka | kwota
1 | Ekspander anatomiczny profilowany rozprężony roztworem soli fizjologicznej • Powierzchnia teksturowana • Wyposażony we wbudowany port napełniający namierzany magnetycznie przy pomocy dedykowanego urządzenia, średnica pola nakłucia portu 2,5cm (+/- 1 mm) • 2 rodzaje projekcji • 3 rodzaje wysokości • 7 kształtów • Zakres napełnienia od min. 150 cm³ do min. 950 cm³ • Bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi anatomicznymi endoprotezami piersiowymi | 50 | [6 empty] | 1965.6 | 98280
2 | Endoproteza silikonowa • Kształt anatomiczny • Podstawa owalna • Powierzchnia teksturowana • Powłoka antydyfuzyjna na całej powierzchni implantu • 3 rodzaje wysokości • 4 rodzaje projekcji • Proteza dostępna w dwóch różnych rodzajach żelu • Zakres wielkości od min. 125 g do min. 775 g • Bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi – dobór dokonywany za pomocą dedykowanego miernika. | 60 | [6 empty] | 1857 | 111420
3 | Endoproteza silikonowa • Kształt anatomiczny- kształt anatomiczny • podstawa owalna • powierzchnia teksturowana • bariera antydyfuzyjna na całej powierzchni implantu • wklęsła podstawa • implant z podwójnym rodzaju żelu • 3 wysokości • dostępne wielkości 130g do 630g • wyposażony w znaczniki orientacyjne • bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji (dobór za pomocą dedykowane miernika) | 10 | [6 empty] | 1857 | 18570
4 | Tymczasowy przymiar śródoperacyjny • Dostępny dla każdego implantu z oferowanego asortymentu implantów anatomicznych z poz 2. • Powierzchnia gładka • Wypełniony żelem silikonowym • Dostarczony jałowy i gotowy do użytku • Możliwość poddania wzorca minimum 10 krotnej sterylizacji • Anatomiczne wzorce wyposażone w znacznik orientacji | 20 | [6 empty] | 500 | 10000
| Razem | [8 empty] | 238270
Słownie wartość netto zamówienia:
Słownie wartość brutto zamówienia:
...........................................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## część2
Dostawa endoprotez do rekonstrukcji piersi
Załącznik nr 2-2 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Siatki do rekonstrukcji piersi
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy
[5 empty] | stawka | kwota
1 | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem dedykowana do rekonstrukcji piersi - przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - kompatybilna z implantami wszystkich producentów - umożliwiająca szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta - dostępna w trzech rozmiarach: mała, średnia i duża. | 10
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## część3
Dostawa endoprotez do rekonstrukcji piersi
Załącznik nr 2-3 formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3: Ekspandery i endoprotezy
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy
[5 empty] | stawka | kwota
1 | Ekspandery profilowane komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą - magnetyczny detektor - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera - powłoka teksturowana, produkt sterylny - objętość od 250 ml do 850 ml - kompatybilne z protezami anatomicznymi | 30
2 | Ekspandery okrągłe - dopełniane roztworem fizjologicznym soli - zastawka dystalna - twarda podstawa - powłoka gładka, produkt sterylny - objętość od 400 – 1000 ml | 20
3 | Endoproteza piersi o kształcie anatomicznym - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - objętość od 120-775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, | 40
4 | Endoprotezy piersi o kształcie okrągłym - wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego - co najmniej w 4 profilach (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - objętość od 100-800 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, | 20
5 | Sizery śródoperacyjne - z możliwością 10-krotnej sterylizacji - odpowiadają wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych | 20
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i piecz upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
220500
14814.8
275760
[7 empty] | 511074.8 | 551960.784