Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 2 zamówienia

Laktator - 4 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:	.....................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laktator z uchwytem (przenośny) | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Cykl ssania naśladujący rytm ssania dziecka | Tak |  |
| 4 | Płynna regulacja siły ssania | Tak |  |
| 5 | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak |  |
| 6 | Cicha praca | Max 45 dB |  |
| 7 | Masa | Max 2,9 kg |  |
| 8 | Wymiary | Podać |  |
| 9 | Program inicjacja – przeznaczony do stymulacji laktacji ( dla matek wcześniaków, lub z opóźniona laktacją | Tak |  |
| 10 | Program utrzymanie – do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | Tak |  |
| 11 | Wielorazowy zestaw osobisty z membraną, autoklaw owalny, 4 sztuki | Tak |  |
| 12 | Konstrukcja zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka urządzenia | Tak |  |
| 13 | Wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem nadające się do wielokrotnej sterylizacji | Tak |  |
| 14 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy