Dział Zamówień Publicznych                                                                 Warszawa, dn. 31.10.2017  r.

tel. 22 4502284

Dot: Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 p. 8) ustawy Pzp

Dostawa sprzętu medycznego i aparatury. Numer postępowania 27/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiajacy udzielił następujących odpowiedzi:

Pyt. 1.

Pakiet nr 5, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga nożyczki proste, czy zagięte; ostre, czy tępe?

Odp. Zamawiający wymaga nożyczki: proste, ostre.

Pyt. 2.

Pakiet nr 5, poz. 12, poz. 13 i poz. 15: Czy Zamawiający wymaga narzędzie proste, czy  zagięte?

Odp. Zamawiajacy wymaga narzędzie proste.

Pyt. 3.

Pakiet nr 2, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, taca roz. 240x250x50mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza tacę opisaną pytaniu.

Pyt. 4.

Pakiet nr 6, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga nożyczki proste, czy zagięte?

Odp. Zamawiający wymaga nożyczki proste.

Pyt. 5.

Pakiet nr 6, poz. 6, poz. 7 i poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,  skrobaczka dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza skrobaczkę długości 310 mm.

Pyt. 6.

Poz. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Taca sterylizacyjna wykonana ze stali kwasoodpornej, z blachy perforowanej, polerowanej, wyposażona w dwa uchwyty składane wzdłuż boku tacy, rozmiar 230 x 230 x 50 mm  lub rozmiar 240 x 250 x 60 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza tacę o wymiarach 240 x 250 x 60 mm.

Pyt.7

Część nr 6- Narzędzia ginekologiczne 1 zestaw

Poz.28) Wziernik o wym. 30x80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.29) Wziernik o wym. 36x90mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych wzierników.

Pyt. 8

Część nr 5- Narzędzia chirurgiczne 1 zestaw

Poz.16) Taca o wym. 255x145x40mm, pozostałe parametry bez zmian lub taca- kosz druciany o wym. 240x255x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych tac.

Pyt. 9.

Pulsoksymetr

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z pomiarem częstości pulsu w zakresie od 30 do 250 ud/min? Taka różnica w zakresie pomiaru pulsu względem wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie będzie miała żadnego wpływu na jakość pomiaru. Ponadto jest to sprzęt przeznaczony na oddział noworodkowy

Odp. Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z pomiarem częstości pulsu w zakresie od 30 do 250 ud/min.