               /2019/DZP Warszawa, 28.03.2019 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego	i jednorazowego użytku, nr postępowania 5/2019.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Część 3 poz. 4: W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o typie zakończenia czujnika. Klejowy czy pianka?
Odpowiedź: Klejowy.
2.	Część 3 poz. 4: W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.
Odpowiedź: Numer REF MAXAI.
3.	Część 3 poz. 5: W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik SpO2, numeru katalogowego lub numeru REF.
Odpowiedź: Nellcor.
4.	Część 3 poz. 5: W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie długości czujnika. 1 metr czy 3 metry?
Odpowiedź: 1 metr.
5.	Część 3 poz. 5: W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o rodzaju zakończenia czujnika. Klips czy silikon?
Odpowiedź: Silikon.
6.	Część 6 poz. 1: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips MP 30 wykonane z delikatnego materiału, nie zawierające lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 3, obwód 5,0 - 10,5 cm, szerokość 4,0 - 4,5 cm opak. Max 40 szt.?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
7.	Część 6 poz. 2: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, nie zawierające lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 4, obwód 6,9 - 11,7 cm, szerokość 5,0 - 5,5 cm opak. Max 40 szt.?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
8.	Część 6 poz. 3: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, nie zawierające lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 5, obwód 8,9 - 15,0 cm, szerokość 6,0 - 6,5 cm opak. Max 40 szt.?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
9.	Część 6 poz. 4: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, nie zawierające lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 1, obwód 3,3 - 5,6 cm, szerokość 2,5 cm opak. Max 40 szt.?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
10.	Część 6 poz. 5: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowego mankietu dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, nie zawierające lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 2, obwód 4,2 - 7.1 cm, szerokość 3,2 cm opak. Max 40 szt.?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
11.	Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź: Tak, uzna.
12.	Część 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści port wszczepialny do przewlekłej infuzji o wymiarach: wysokość 14,7 mm, masa 10 g, podstawa okrągła o średnicy 30,5 mm, średnica komory 11,4 mm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
13.	Część 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści port wszczepialny do przewlekłej infuzji z cewnikiem poliuretanowym o długości 760 mm, o średnicy zewnętrznej 1,9 mm, z oznaczeniem co 5 cm i opisem co 10 cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
14.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na porty wszczepialne dostarczane w komplecie z zestawem do wszczepiania?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
15.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na port naczyniowy razem z zestawem do wszczepiania w ilości 30 szt, a więc połączenie poz. 1 i 3?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
16.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepiania portów z rozmiarem prowadnika 8,5 i 6F?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
17.	część 5: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igły do portu z odpinanymi uchwytami, w rozmiarze 20G 19 i 25 mm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
18.	Część 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydziela.
19.	Część 7 poz. 1: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 25 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
20.	Część 7 poz. 2: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 28 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
21.	Część 7 poz. 3: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 31 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, gumowana rękojeść, sterylny, zszywki dostosowane do MRI?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
22.	Część 7 poz. 4: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 33 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, gumowana rękojeść, sterylny, zszywki dostosowane do MRI?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
23.	Część 7 poz. 5: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
24.	Część 7 poz. 6: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 45 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, sterylny jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt., zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
25.	Część 7 poz. 7: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
26.	Część 7 poz. 8: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku,, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
27.	Część 7 poz. 9: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 60 mm, wysokość zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt., zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
28.	Część 7 poz. 10: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
29.	Część 7 poz. 11: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 80 mm, wysokość zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt., zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
30.	Część 7 poz. 12: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowalny do 8 strzałów, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, rękojeść gumowana, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym zamknięciem i użyciem, obustronny mechanizm wystrzału, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
31.	Część 7 poz. 13: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku, długość 100 mm, wysokość zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt., zszywki dostosowane do MRI. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
32	Część 7 poz. 14: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów, długość trzonu 16 cm lub 26 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (po 5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja 0°), gumowana rękojeść, obrotowa 360 stopni, jednorazowa (Zamawiający każdorazowo wskaże długość trzonu przy składaniu zamówienia)? Połączenie rękojeści staplera oraz ładunku zapewnia stworzenie długości roboczej całego zestawu zbliżonej do wymogu stawianego w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
33.	Część 7 poz. 15: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, ruchome kowadełko, wysokość zszywek tytanowych 2,5 mm do tkanki cienkiej lub 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej, opakowanie zbiorcze 6 szt. (Zamawiający każdorazowo wskaże wysokość zszywki przy składaniu zamówienia)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
34.	Część 7 poz. 1: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 25 mm, długość trzonu 28 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
35.	Część 7 poz. 2: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 28 mm, długość trzonu 28 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, jednorazowego użytku, zszywki dostosowane do MRI?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
36.	Część 7 poz. 3: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 31 mm, długość trzonu 28 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, zszywki dostosowane do MRI?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
37.	Część 7 poz. 4: Czy Zamawiający zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści: Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem, o średnicy 34 mm, długość trzonu 28 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej, docisk tkanki gwarantujący idealne formowanie się zszywki w kształt litery B, sterylny, zszywki dostosowane do MRI?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
38.	Część 3 poz. 4: Prosimy o podanie technologii SpO2, w której mają być wykonane czujniki w powyższym zakresie.
Odpowiedź: Technologia Nellcor.
39.	Część 3 poz. 4: Prosimy o podanie technologii SpO2 lub model aparatu, z którym mają być kompatybilne czujniki w powyższym zakresie.
Odpowiedź: Aparat Spacelab Mcare 300.
40.	Część 5 poz 1: .Zwracamy się z uprzejma prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów niskoprofilowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności z komorą tytanową z obudową z polisulfonu o wymiarach wysokość 12 mm, średnica przegrody 12,5 mm, masa 6 g, z cewnikiem silikonowym o długości 500 mm i o średnicy zewnętrznej 2,2 mm średnicy wewnętrznej 1,05 mm. Port dostosowany zestawu wprowadzającego z poz. 3. Igła z drenem, skrzydełkami i zaciskiem. Igła do płukania portu 22G, reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
41.	Część 5 poz.3: Zwracamy się z uprzejma prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie zestaw do wszczepiania portów, 6,5F, 8,5F, składający się z: Igły punkcyjnej 18G – 70 mm, Igły prostej Hubera 19, 20, 22G, igły zakrzywionej Hubera 19, 20, 22G, prowadnicy Seldingera, rozszerzacza z odrywalną osłonką, tunelizator tępo zakończony, Strzykawki, bez zawartości lateksu.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
42.	Część 3 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta w zakresie 3 - 15 kg.
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.
43.	Część 3 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta w zakresie 10 - 40 kg.
Odpowiedź: Nie, nie dopuszczamy.
44.	Część 3 poz. 5: Prosimy o podanie modelu monitora Spacelabs. Prosimy o informację, czy czujnik będzie wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?
Odpowiedź: Spacelabs Mcare 300, czujnik wpinany do kabla przedłużającego.
45.	Część 6 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 6 - 11 cm, o długości drenu 20 cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
46.	Część 6 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 7 - 13 cm, o długości drenu 20 cm i szerokości 4,8 cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
47.	Część 6 poz. 3: Prosimy dopuszczenie o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 8 - 15 cm, o długości  drenu 20 cm, i szerokości 5,6 cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
48.	Część 6 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 3 - 6 cm, o długości drenu 20 cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
49.	Część 6 poz. 5: Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 4 - 8 cm, o długości drenu 20 cm, i szerokości 3,1 cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
50.	Część 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy mankiet dla noworodków obwód 6 – 11 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
51.	Część 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy mankiet dla noworodków obwód 7 – 14 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
52.	Część 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy mankiet dla noworodków obwód 8 – 15 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
53.	Część 6 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy mankiet dla noworodków obwód 3 – 6 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
54.	Część 6 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy mankiet dla noworodków obwód 4 – 8 cm, szerokość 3 – 3,5 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o cechach podanych w pytaniu.
55.	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5‑dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz o zmianę zapisu: W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych towarach Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie określonej w ust. 3. powyżej, a Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczyć brakujące towary lub zamienić wadliwe towary na wolne od wad.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisu.
56.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 9: W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonych towarów.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisu.