## Arkusz1
				Załącznik nr 1
WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH
Nr centrali	Nr. fabryczny	C.T.S. (kW)	filtr hepa na instalacji	W.L.duża (kW)	Pomieszczenia, które obsługuje / piętro	Nr pomieszczeń	Nr. wentylatorni
KNW7	130042090766000001	14,1	H	15,7	Sale porodowe / 2 piętro	27, 28, 31	2,-3
15KNW	130042090768000001	15,8		18,6	Laboratorium, pracownie, pokoje socjalne / WP	16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 33	3,-3
11KNW	130042090767000001	31,3		37	Sale wykładowe / WP	39, 40, 42	2,-3
16KNW	130042090769000001	12,3		9,8	Gabinety w części zachodniej / WP	53, 54, 55, 59	2,-3
17KNW	130042090770000001	16,4	H	25,6	Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP.	92, 91	3,-3
18KNW	130042090771000001	17,5	H	26,7	Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP.	89, 88	3,-3
19KNW	130042090772000001	17,2	H	26,8	Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP.	83, 82	2,-3
20KNW	130042090773000001	7,6	H	25,8	Sala operacyjna i przygotowanie pacjenta / NP.	85, 86	3,-3
21KNW	130042090774000001	16,8	H	22,1	Sala cięć cesarskich / NP.	80	2,-3
22KNW	BRAK	16,8	H	22,1	Sala cięć cesarskich / NP.	78	2,-3
25KNW	130042090779000001	20,7	H	27,7	Izolatki, OIOM dla dzieci / NP.	17, 18, 19, 23	3,-3
26KNW	130042090783000001	20,2	H	29,8	OIOM dla kobiet, OIOM po cięciach cesarskich i śluza/ NP.	24, 26, 31	3,-3
27KNW	130042090784000001	27,6	H	37	Sale porodowe / NP.	od 32 do 38	2,-3
28KNW	130042090785000001	12,1	H	19	Sale porodowe / NP.	51, 52, 53	2,-3
23KNW	130042090776000001	4,4		7,1	Korytarz brudny / NP.	94	3,-3
24KNW	130042090778000001	35		29,19	Przygotowanie lekarzy, pacjenta przed cięciami, korytarz czysty, śluzy / NP.	90, 84, 81 / 79 / 97, 78 / 73, 74, 75, 76a, 98, 100, 101	3,-3
29KNW	130042090786000001	20		15,8	Pracownie RTG, USG, mammografia i sale sąsiednie / NP.	112, 113, 114, 116 / 67, 68, 69, 69a, 70	3,-2
56KNW	130042090791000001	12,4		20,4	Rezonans i pom. sąsiednie / NP	65, 66, 64a	3,-2
54KNW	130042090789000001	12	H	16,7	Żywienie pozajelitowe / piwnica -2	104, 105, 107, 108, 109	2,-3
33KNW	130042090787000001	56,3		38,6	Kuchnia / piwnica -2	od 40 do 51	3,-2
55KNW	130042090790000001	12	H	17,7	Pracownia wytwarzania cytostatyków / piwnica -2	96 i 96 a b c d e	3,-2
14KN też w ctz	251-05-2013	11		25,1	Laboratorium, pracownie, pokoje socjalne / WP	25, 26, 32a i od 34 do 38	4,-3
39NW też w ctz	259-05-2013	4,8		26,3	Apteka (izba receptur., sterylizatornia i pom. sąsiednie) / piwnica -2	od 111 do 118 i 98, 99, 102	2,-3
KNW 1	1584/2008	?	H	?	Intensywna opieka noworodków / 2 piętro	53, 56	2p
N31	252-05-2013	18,72			szatnie, łazienki, śluzy przed salami operacyjnymi / NP.	od 102 do 109	3,-3
KNW36	255-05-2013	9,23			Sterylizatornia cz. czysta / piwnica -2	18, 21, 23	3,-3
KNW10	249-05-2013	23,01			Szkoła rodzenia / WP	9, 13	3,-3
KNW35	254-05-2013	18,85			Sterylizatornia cz. czysta / piwnica -2	17, 19, 20, 22	3,-3
KNW34	253-05-2013	10,27			Sterylizatornia cz. brudna / piwnica -2	15, 16 i od 26 do 30	3,-3
KNW38	256-05-2013	34,06			Mycie wózków i inkubatorów / piwnica -2	od 57 do 63	3,-3
NW41	261-05-2013	23,79			Szatnie i łazienki część wschodnia / piwnica -3	3, 3a, 4, 4a, 9, 9a, 10, 10a	4,-3
14KN też w cts	251-05-2013	36,9			Laboratorium, pracownie, pokoje socjalne / WP	25, 26, 32a i od 34 do 38	4,-3
KNW1a	258-05-2013	41,73			Korytarze na WP, korytarze na NP. (okolice radiologii), magazyny i korytarze w piwnicy -2	szereg pomieszczeń drugorzędnego znaczenia na WP, NP., -2	7,-3
NW42	262-05-2013	29,64			Szatnie i łazienki część zachodnia i archiwum / piwnica -3	12, 13, 14, 14a, 15, 15a, 23, 23a	7,-3
NW39 też w cts	259-05-2013	18,46			Apteka (izba receptur., sterylizatornia i pom. sąsiednie) / piwnica -2	od 111 do 118 i 98, 99, 102	2,-3
KNW13	250-05-2013	23,3			Pokoje terapeutyczne / WP	od 62 do 69	2,-3
12NW	130112079618000002	10,3			Kaplica / WP	73	2,-3
NW44	260-05-2013	18,85			Szatnie i natryski (cz. środkowa) / piwnica -2	od 85 do 89	3,-2
KNW5	130042090765000001	22,49		22,4	Kuchnia / 3 piętro	od 48 do 53	3p restauracja
KNW4	130042090764000001	32,5		31,7	Restauracja/3 piętro	43, 47	3p restauracja
KNW51	130042090780000001	31,72	H	18,7	Sale po cięciach cesarskich i resuscytacja noworodków / 2 piętro	10, 68, 73	3p restauracja
1cNcW	130032090571000001	18,85			Pokoje administracyjne, serwerownia i korytarze / 3 piętro	od 2 do 6, 10, 12, 18, 23 i od 33 do 41	4,3p
1NW	16383/2010	156,77			z 1 etapu - działająca	Korytarze,pom. biurowe 1,2p	4,3p
N37	16384/2010	7,55			z 1 etapu - działająca	Odpady medyczne	3,-3
9KNW	16409/2010	103,68			z 1 etapu - działająca	Patio	2,-3
NW40	16382/2010	14,71			z 1 etapu - działająca	PROMORTE	3,-3
KNW53	150032096535000001				Apteka ZICO	Poddasze od ul.Wiśniowej
KNW62	150032096539000001				Przychodnia Onkologiczna na parterze	Poddasze od ul.Wiśniowej
KNW61	150032096538000001				-1,1,2p Korytarz, pomieszczenia	Poddasze od strony parkingu
KNW60	150032096536000001				-1,1,2p Korytarz, pomieszczenia	Poddasze od strony parkingu
NW48 Podwieszana	130112090842000002				Wentylatornia	2,-3
NW46 Podwieszana	130112090841000002				Wentylatornia	7,-3
NW47 Podwieszana	130112090842000001				Wentylatornia	3,-3