## Nell1
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.1. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1: Czujniki do pulsoksymetru Nellcor
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. jednost. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy
[8 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Czujnik noworodkowy, jednorazowy do pulsoksymetru firmy Nellcor, działający w technologii OxiMax < 3 kg, również dla wcześniaków. Zaoferowany czujnik musi być kompatybilny z pulsoksymetrem i monitorem. 1 op = max 25 szt. | 2000 | szt.
2 | Przewód (adapter) do pulsoksymetru Nellcor OXI MAX N-600. | 5 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. | [6 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Accuro2
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.2. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2: Czujniki do pulsoksymetru Accuro
Lp. | Asortyment | Ilość na ok. 18 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Czujniki jednorazowe dla noworodków, SpO2, do pulsoksymetru typ Accuro, producent Charmcare Co., Ltd. (urzadzenie na gwarancji). Czujniki samoprzylepne z klejem zapewniającym możliwość repozycjonowania, zabezpieczone przed zakłóceniami spowodowanymi światłem zewnętrznym i posiadające zabezpieczenie przed zakłóceniami magnetycznymi. Czujniki muszą być kompatybilne z technologią Nellcor. | 4200 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Masimo3
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.3. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3: Czujniki do pulsoksymetru noworodkowego dla wcześniaków
Lp. | Asortyment | Ilość na ok. 18 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Czujniki jednorazowe dla noworodków (wcześniaków) <3kg lub >40 kg do pulsoksymetrów Sp O2, typu stacjonarno-transportowego, model RAD 97, producent Masimo (urządzenie na gwarancji). | 1400 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## CzPhilips4
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.4. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 4: Czujniki do kardiomonitora Philips
Lp. | Asortyment | Ilość na ok. 20 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. jedn. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[8 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Czujnik Sp O2 noworodkowy (zakres wagowy od 1 do 4 kg) do kardiomonitora firmy Philips MP-30. Wielorazowy. Możliwość stosowania z przewodami przedłużającymi typu M1941A, przewód zintegrowany o dł min. 1,5 m. Czujnik w formie opaski. Opaska jednolita, elastyczna wykonana z trwałego materiału, bez dodatkowych elementów mechanicznych, zakładana na stopę lub dłoń noworodka, bezlateksowa. | 14 | szt.
2 | Czujnik Sp O2 (zakres wagowy od 4 do 15 kg) do kardiomonitora Philips. Możliwość stosowania z przewodami przedłużającymi typu M1941A, przewód zintegrowany o dł min. 1,5 m. Czujnik opuszkowy, zakładany na palec dziecka, wykonany z elastycznego, trwałego materiału, bez dodatkowych elementów mechanicznych, bezlateksowy, wielorazowy. | 3 | szt.
3 | Czujnik Sp O2 (zakres wagowy od 15 do 50 kg) do kardiomonitora Philips. Możliwość stosowania z przewodami przedłużającymi typu M1941A, przewód zintegrowany o dł. min. 1,5 m. Czujnik opuszkowy, zakładany na palec dziecka lub dorosłego, wykonany z elastycznego, trwałego materiału, bez dodatkowych elementów mechanicznych, bezlateksowy. Wielorazowy | 3 | szt.
4 | Czujnik dla dorosłych, zakładany na palec jednorazowy do pulsoksymetru CX 100 firmy Charmcare Co. Zaoferowany czujnik musi być kompatybilny z z monitorem Spacelabs, możliwość stosowania z przedłużaczem. Wtyk 9 PIN. 1 op = max 25 szt. | 200 | szt.
5 | Czujnik do saturacji dla dorosłych wielorazowy do monitora Spacelabs. | 8 | szt.
Razem
Produkty od poz. 1 do poz. 3 muszą pochodzić od tego samegi producenta.
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. | [6 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## MPhilips5
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.5. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 5: Mankiety dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitora Philips
Lp. | Asortyment | Ilość na ok. 20 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. jednost. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[8 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Jednorazowy mankiet dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów firmy Philips MP 30 wykonane z delikatnego materiału, niezawierajace lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 3, obwód 5,8 - 10,9 cm, szerokość 4,0 - 4,5 cm opak. Max 40 szt. | 320 | szt.
2 | Jednorazowy mankiet dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, niezawierajace lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 4, obwód 7,1 - 13,1 cm, szerokość 5,0 - 5,5 cm opak. Max 40 szt. | 160 | szt.
3 | Jednorazowy mankiet dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, niezawierajace lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 5, obwód 10,0 - 15,0 cm, szerokość 6,0 - 6,5 cm opak. Max 40 szt. | 40 | szt.
4 | Jednorazowy mankiet dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, niezawierajace lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 1, obwód 31-5,7 cm , szerokość 2,5 cm opak. Max 40 szt. | 10 | szt.
5 | Jednorazowy mankiet dla noworodków do pomiaru NIBP do kardiomonitorów Philips wykonane z delikatnego materiału, niezawierajace lateksu, nieuczulające, długość drenu 18 cm, rozmiar 2, obwód 4,3-8 cm, szerokość 3,2 cm opak. Max 40 szt. | 100 | szt.
6 | Czujnik SpO2 dla dzieci jednorazowy do Pulsoksymetru CX 100-D-MDNA |  | szt.
Razem
Wszystkie produkty muszą pochodzić od tego samegi producenta.
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. | [6 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Poj. odpady6
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.6. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 6: Pojeminiki na odpady medyczne i preparaty histopatologiczne
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Pojemnik na odpady medyczne w tym zużyte igły w kolorze czerwonym, z hermetyczną wciskaną pokrywą z dodatkowym otworem wrzutowym poj. 1 l. | 7500 | szt.
2 | Pojemnik na na zużyte igły, (kolor czerwony) z hermetyczną wciskaną pokrywą z dodatkowym otworem wrzutowym poj. 0,7 l. | 5500 | szt.
3 | Pojemnik na odpady medyczne (kolor czerwony), z hermetyczną wciskaną pokrywą z dodatkowym otworem wrzutowym poj. 5 l. | 360 | szt.
4 | Wiadra na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą, poj. 1 l. | 1100 | szt.
5 | Wiadra na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą, poj. 3 l | 620 | szt.
6 | Wiadra na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą, poj. 30 - 33 l. | 1600 | szt.
7 | Wiadra na preparaty histopatologiczne z hermetyczną pokrywą, poj. 5 l. | 520 | szt.
8 | Pojemnik na odpady medyczne w kolorze żółtym, z hermetyczną wciskaną pokrywą z dodatkowym otworem wrzutowym poj. 1 l. | 400 | szt.
9 | Pojemnik na odpady medyczne (kolor żółty), z hermetyczną wciskaną pokrywą z dodatkowym otworem wrzutowym poj. 5 l. | 900 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Wkłady ssak7
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.7. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 7: Wkłady (worki) do ssaka
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Worek jednorazowy do ssaka Medievac+ Medline o pojemności 1 – 1,2 l kompatybilny z układem Serres. | 1200 | szt.
2 | Pojemniki plastikowe do odsysania 1000 ml. do poz. 1. | 10 | szt.
3 | Wkłady workowe o pojemności 2 l kompatybilne z układem Serres, preżelowe. | 1250 | szt.
4 | Wkład 1,5 l jednorazowy do ssaka Basic. | 170 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## OkulOsłonki8
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.8. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 8: Okulary i osłonki do fototerapii
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Okulary ochronne noworodkowe do fototerapii, jednorazowe w kształcie Y, Regulowane dwie elastyczne opaski na rzepy, podwójna osłonka na oczy. Bez zawartości lateksu. Rozm.: 32 - 38 cm, 25 – 30 cm. | 2200 | szt.
2 | Osłonka na materacyk do fototerapii do lampy typu neoBlue Corsy z fizeliny, jednorazowa. | 440 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Papier9
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.9. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 9: Papiery do aparatów USG, KTG, EKG
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Papier do EKG BTL (rolki), bez nadruku rozm. 50 x 25. | 2 | szt.
2 | Papier termoczuły do EKG BTL, z nadrukiem, rozm. 112 x 25 A-4. | 50 | szt.
3 | Papier do KTG model M1911A, zielony bez perforacji (150x100x150). | 5500 | szt.
4 | Papier do USG firmy BK Medical typu Flex Focus 400, typ 1202; do USG Logiq V2 f. GE; do videoprintera Sony UPD 898 do aparatu USG f. GE HealthcareVoluson S6 BT 16 i E8 BT 19, rozm. 110 mm x 20 m. | 1000 | szt.
5 | Papier EKG do aparatu Schiller AT 101, rozm. 80x70x315. | 50 | szt.
6 | Papier do USG firmy Philips Affiniti 50 / Sony UPP-84HG, rozm. 84 mm x 12,5 m. Aparat jest na gwarancji, papier musi być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. | 220 | szt.
7 | Papier w rolkach Ascard A4 z nadrukiem szer.112 mm dł 25 m do aparatu EKG Ascard RED 601. | 110 | szt.
8 | Papier do defibrylatora Mindray Bene Heart D3. 50 mm/20 m, bez nadruku. | 50 | szt.
9 | Papier do defibrylatora Welch Allyn PIC 50, 50 mm/30 m, bez nadruku. | 18 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Rózny drobny10
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.10. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 10 : Różny drobny sprzęt medyczny
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. jedn. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy
[8 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Zestaw do inhalacji dla dzieci (maska z nebulizatorem) różne rozmiary. | 3300 | szt.
2 | Baseny plastikowe. | 9 | szt.
3 | Baseny jednorazowe (wkład płaski). | 830 | szt.
4 | Fartuch jednorazowy folia, opakowanie jednostkowe. | 7700 | szt.
5 | Kaczki jednorazowe na mocz. | 50 | szt.
6 | Kieliszek do leków, szklany. | 160 | szt.
7 | Kieliszek plastikowy do leków 1op = max 75 szt (80 szt) | 79500 | szt.
8 | Kubek do moczu niesterylny (1 op= max100 szt) (pakowany). | 16800 | szt.
9 | Maszynka do golenia jednorazowa (1op = max 100 szt). | 5100 | szt.
10 | Miska typu „nerka” jednorazowa. | 2600 | szt.
11 | Ochraniacze na buty z włókniny (1 op = max 50 szt). | 3000 | szt.
12 | Opaska uciskowa paskowa (staza). | 120 | szt.
13 | Preparat do utrwalania cytologii w aerozolu. | 110 | szt.
14 | Prezerwatywy (1 op = max 144 szt). | 30960 | szt.
15 | Słój "tulipan" na mocz (szklany). | 5 | szt.
16 | Słój "tulipan" na mocz plastikowy z pokrywką. | 10 | szt.
17 | Szkiełka podstawowe z matem (1 op = max 50 szt). | 130 | op.
18 | Termometr lekarski elektroniczny, wodoodporny z elastyczą końcówką, dokładność pomiaru ±0,1, czas pomiaru 10-30 sek., automatyczne właczanie po 10 min. posiadający dokument oceny zgodności CE. | 11 | szt.
19 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000 ml. | 9200 | szt.
20 | Worek z żelem do okładów, 26 x 10 cm ( ±1 cm). | 35 | szt.
21 | Worek z żelem do okładów, 22 x 30 cm (±2 cm). | 4 | szt.
22 | Worek stomijny otwarty. System jednoczęściowy.Wymagana wersja - do docinania, kolor beżowy. Wykonany z miękkiego i delikatnego materiału hydrofobowego niepochłaniającego wilgoci z okienkiem podglądu do kontroli stomii oraz zawartości worka. Posiadający filtr węglowy minimalizujący "balonownie" się worka i neutralizujący nieprzyjemne zapachy, kieszonkę na schowanie odpływu worka; szczelną, rzepową zapinkę, listewki ułatwiające opróznianie oraz uchwyty do zaczepiania paska podtrzymującego. | 50 | szt.
23 | Worek stomijny otwarty. System dwuczęściowy. Składający się z płytki stomijnej (pozostającej na skórze kilka dni - wykonanej z matriału posiadającego właściwości ochronne i gojące, skutecznie zabezpieczajce skórę wokół stomii przed drazniąca treścia jelitową - a jedynie worek wymaga wymiany) i dopasowanego do niej worka. Wymagany kolor worka - beżowy. Wykonany z miękkiego i delikatnego materiału hydrofobowego niepochłaniającego wilgoci z okienkiem podglądu do kontroli stomii oraz zawartości worka. Posiadający filtr węglowy minimalizujący "balonownie" się worka i neutralizujący nieprzyjemne zapachy, kieszonkę na schowanie odpływu worka oraz uchwyty do zaczepiania paska podtrzymującego. Wymagana płytka plastyczna - do modelowania palcami, dopasowująca się do kształtu i rozmiaru stomii. | 15 | szt.
24 | Torby izolacyjne dla wcześniaków 1 op. Max 10 szt. | 10 | szt.
25 | Klej do kinesiotapingu. | 5 | szt.
26 | Taśma Kinesio 5cm/31,5 m. | 14 | szt.
27 | Proszek żelujący płyny z ssaka.1 saszetka na minimum 0,8 l płynu. | 8600 | szt.
28 | Żel do USG i KTG opakowanie jedn. 500 ml. | 1760 | szt.
29 | Żel do USG ( pojemność opakowania od 4 do 5 l). | 160 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. | [6 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Elektrody11
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.11. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 11: Elektrody dla dorosłych i noworodków
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. jedn. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[8 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Elektroda do EKG z żelem stałym, dla dorosłych Ф 50 mm. | 36100 | szt.
2 | Elektroda EKG noworodkowa z z przewodem 60 cm, z bezpiecznym wtykiem DIN 1,6 mm do monitora Philips. Podłoże elektrody z tkaniny, hydrożel na całej powierzchni elektrody, rozmiar 22 x 22 mm ±1 mm (prostokątne), op = max 3 szt. | 2205 | szt.
3 | Elektroda do EKG noworodkowa F 301 Żelowa, 46 x 22,5 mm ±1 mm (prostokątne), op = max 50 szt. | 1500 | szt.
4 | Elektroda samoprzylepna do elektrostymulacji 50 x 90 mm do apartu TENS BTL 4000 (4 szt.w kompl.) | 40 | kompl.
5 | Elektrody samoprzylepne do elektrostymulatora okołoporodowego TENS MH8200P, zintergrowane z przewodem 40 x 80 mm (2 x 2 szt. w komplecie). | 11 | kompl.
6 | Elektroda do EKG noworodkowa dla wcześniaków żelowa, rozmiar 30 mm ±1 mm, op. max 50 szt. | 500 | szt.
7 | Eloktrody do defibrylatora firmy Philips HeartStart FRx o powierzchni żelowej z przewodem. (2 szt. w komplecie-para). | 2 | kompl.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. | [6 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Słuch12
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.12. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 12: Akcesoria do badania słuchu
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. jedn. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[8 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Końcówka otoskopowa jednorazowa Ф 2,75 mm, 1 op= max 40szt.* | 10000 | szt.
2 | Kapturki do ucha do termometru Braun Welch Allyn i Thermo Scan PC 200 (dla dzieci), 1 op max 20 szt.* | 15180 | szt.
3 | Kapturki do ucha do termometru dla dorosłych 1 op =max 20 szt.* | 1100 | szt.
4 | Wkładka uszna rozmiar 3-5 mm, czerwona do aparatu OtoRead produkcji Interacoustics, 100 szt/op. | 17 | op.
5 | Wkładka uszna rozmiar 4-7 mm, niebieskie do aparatu OtoRead produkcji Interacoustics, 100 szt/op. | 12 | op.
6 | Wymienna końcówka sondy przezroczysta ( dla dzieci ) 100 szt./op. | 6 | op.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. | [6 empty] | ...............................................................
| miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Fototer.Laktatory13
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.13. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 13: Akcesoria do fototerapii i laktatorów
Lp. | Asortyment | Ilość na ok. 22 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Komplet serwisowy do laktatorów Symphony firmy Medela składający się z: 1 szt. zaworka i 2 szt. membranki. | 14 | kompl.
2 | Kombinezon wielorazowy terapeutyczny do lampy typu Bilibed do fototerapii. | 4 | szt.
3 | Folia do fototerapii do lampy Bilibed. | 4 | szt.
4 | Świetlówka emitująca światło niebieskie, do łóżeczek Bilibed. | 2 | szt.
5 | Pojedynczy zestaw do laktatorów Lactina firmy Medela składający się z: nakładka na pierś, butelka 150 ml z nakretką, przewód silikonowy do użycia z modułem, zaworek, membrana. | 19 | szt.
6 | Pojedynczy zestaw do laktatorów Symphony firmy Medela składający się z: dren do laktatora, butelka 150 ml, zaworek +2 membranki, lejek: 21 mm, 24 mm, 27 mm, konektor, zakrętka na butelkę z dyskiem i otworem na smoczek, kubeczek na butelkę, membrana. | 20 | szt.
7 | Nakładki typu kapturek kompl. = 2 szt. rozmiary S. M, L. | 10 | op.
8 | Wkład jednorazowy do ssaka firmy Medela o poj. 2,5 l z żelem. | 1120 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Znieczulenia14
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.14. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 14: Akcesoria do aparatu do znieczuleń
Lp. | Asortyment | Ilość na ok. 22 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Pułapka wodna kompatybilna z aparatami do znieczulania firmy Dräger. | 20 | szt.
2 | Linia próbkowania gazów anestetycznych do aparatów firmy Dräger, Spacelabs i Mindray. | 610 | szt.
3 | Czujnik do przepływu dla dorosłych do aparatu do znieczulania firmy Dräger. | 10 | szt.
4 | Filtr mechaniczny do aparatu do znieczulania F. Dräger Primus CareStar 80, Mindray. Jednorazowego użytku. | 200 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Maskichir.jedno15
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.15. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 15: Akcesoria do aparatu do znieczuleń
Lp. | Asortyment | Ilość na 12 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Maska chirurgiczna jednorazowa, trójwarstwowa skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥98% ( w gumkę lub na troki wg zapotrzebowania Zamawiajacego, 1 op = max 50 szt) | 33900 | szt.
2 | Czepek operacyjny jednorazowy w gumkę (duże i małe rozmiary) op.=100 szt | 27250 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Ubrania.chir16
Postępowanie 14/2020
Załącznik nr 2.16. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 16: Ubrania chirurgiczne
Lp. | Asortyment | Ilość na 12 mies. | Jm | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[6 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Ubranie chirurgiczne dla personelu, dwuczęściowe, z włókniny typu SMS, kryjącej, niejałowe, rozm. S - XXXL. | 12000 | szt.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: .............................................................. złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ............................................................. złotych.
| .................................................. |  |  |  |  | ...............................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy