Postępowanie w trybie podstawowym

Usługi w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w następujących pakietach:

* Pakiet nr 1 - Dźwigi osobowe „OTIS GeN2 Premier”- 16 szt.
* Pakiet nr 2 - Dźwigi osobowe „WINDA - WARSZAWA” . – 2 szt.
* Pakiet nr 3 - Platformy dla osób niepełnosprawnych „Vimec”, typ E-08 , o udźwigu 600 kg.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń dźwigowych w ciągłej sprawności technicznej, a w szczególności zapewni bezpieczeństwo ich użytkowania i niezawodność funkcjonowania.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia oraz że uprawnienia takie posiadają osoby, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy własnego personelu, własnymi narzędziami i sprzętem.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec Zamawiającego i osób trzecich wynikłe podczas lub na skutek wykonywania przedmiotu Umowy, w tym prac konserwacyjnych .
5. Wykonawca będzie wykonywał czynności techniczne (w tym konserwacyjne i usuwanie awarii ) objęte przedmiotem zamówienia w jak najmniej uciążliwy sposób, w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
6. Wykonawca - do czasu usunięcia awarii - ma obowiązek zabezpieczenia urządzeń dźwigowych w taki sposób, aby nie doszło do powiększenia skutków awarii oraz aby nie narazić na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, w tym osób trzecich oraz uszkodzenia mienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i właściwego przygotowania wszystkich urządzeń dźwigowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Umowy, do wymaganych badań Urzędu Dozoru Technicznego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w badaniach technicznych urządzeń dźwigowych, dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego uwalniania osób uwięzionych w kabinie dźwigu.
10. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach usługi „pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych”, w przypadku wystąpienia awarii, do zapewnienia przyjazdu konserwatora na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego będą uznawane jako zgłoszenie awarii), całodobowo we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele oraz święta i inne dni ustawowo wolne od pracy). Wymagany czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może przekroczyć 0,5 godz. od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii
w przypadku uwięzienia pasażera oraz 2 godz. w pozostałych przypadkach.
11. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał
w sposób pośredni lub bezpośredni w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, a które to stanowić mogą tajemnicę handlową, technologiczną lub produkcyjną Zamawiającego, również po zakończeniu okresu współpracy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu zamówienia z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności.
14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
15. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej Umowy – mienia Zamawiającego, w tym instalacji i urządzeń, Wykonawca dokonana naprawy i doprowadzi je do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.
16. Raz w roku Wykonawca przeprowadzi szkolenie 5 pracowników Szpitala z zakresu awaryjnego uwalniania ludzi zablokowanych w windzie.

17. Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał przepisów bhp, przeciwpożarowych
i porządkowych obowiązujących u Zamawiającego