Załącznik nr 2-N-9  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią   9 zamówienia

Dostawa 1 sztuki  Systemu HeRO do wczesnego wykrywania sepsy

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, gotowe do użytku. |  |  |
| 1 | System do automatycznej analizy stanu pacjenta i oceny zagrożenia sepsą. | TAK |  |
| 2 | Metoda działania - nieinwazyjna | TAK |  |
| 3 | Technologia dedykowana pacjentom neonatologicznym | TAK |  |
| 4 | Skuteczność algorytmu potwierdzona klinicznie w badaniach na noworodkach (podać min. 1 publikację dostępną w zasobach PubMed) | TAK |  |
| 5 | Wynik analizy prezentowany w postaci wartości liczbowej oraz trendu graficznego zmian | TAK |  |
| 6 | Pomiar realizowany wyłącznie przy wykorzystaniu sygnałów fizjologicznych mierzonych przez posiadane przez Zamawiającego kardiomonitory, bez żadnych dodatkowych elektrod, czujników, sond i innych materiałów zużywalnych Wykonawca ponosi koszt ewentualnej rekonfiguracji lub modernizacji kardiomonitorów jeśli okaże się konieczna. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany port USB umożliwiający eksport danych do celów badawczych | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być wyrobem medycznym w rozumieniu obowiązujących przepisów | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie: - przewód łączący z wyżej opisanymi kardiomonitorami, - uchwyt do zamontowania na kolumnie medycznej, - zestaw akcesoriów zużywalnych dla min 100 pacjentów (jeżeli dotyczy), | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                      podpis  upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy