[image: image1.jpg]PROGRAM OWSZe, umress
i REGIONALNY O‘Ql wmem; OO REGONANEGD.

NARODOWA STRATEGIA $S0IGSCI




SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 1”. Postępowanie powtórzone,  nr postępowania 30/2013

opracowana przez Komisję Przetargową 





Zatwierdzam

I.
Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

II.
Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 1”, nr postępowania 30/2013, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Zadanie „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie”.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

III.
Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania laboratoryjnego na dostarczonym sprzęcie w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Część 1 zamówienia: System laboratoryjny.

Część 2 zamówienia: Zakup sprzętu aktywnego.

Część 3 zamówienia: Podłączenie szpitali.

Kody CPV: 48000000-8, 30200000-1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów i usług objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IIIa.
Definicje.

W celu ujednolicenia nazewnictwa stosowanego w niniejszej Specyfikacji zamawiający definiuje następujące pojęcia:

1.
Użytkownik końcowy - użytkownik korzystający z funkcjonalności Aplikacji Kancelaryjnej lub Aplikacji Procesowej.

2.
Gwarancja oznacza:

- bezpłatny, pełny zakres obsługi serwisowej w okresie od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Systemu przez okres trwania gwarancji,

- dostępny Helpdesk telefoniczny,

- dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw,

      - zdalną pomoc serwisową,

- reakcje na usterki zakwalifikowane przez zamawiającego jako uniemożliwiające pracę Systemu i usuwanie tych usterek,

- reakcje na usterki nie wpływające na pracę całego Systemu i usuwanie tych usterek,

- ponoszenie przez wykonawcę w okresie gwarancji wszelkich kosztów (diety, noclegi, dojazdy oraz wszelkie czynności serwisu) związanych z serwisowaniem, usuwaniem usterek i naprawą oprogramowania aplikacyjnego.

3.
Protokół odbioru etapu prac oznacza dokument podpisany przez zamawiającego i wykonawcę, stwierdzający prawidłowość wykonania etapu prac, zakończonego przeprowadzeniem testów z pozytywnym wynikiem.

4.
Protokół odbioru końcowego oznacza dokument, podpisany przez zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzający prawidłowe wykonanie prac objętych zamówieniem.

IIIb.
Część 1 zamówienia: System laboratoryjny.

Celem Części 1 zamówienia jest dostawa oprogramowania i sprzętu dla pracowni laboratoryjnej cytostatyków wraz z instalacją, wdrożeniem i instruktażem szkoleniowym. 

Konfiguracja systemu laboratoryjnego do produkcji cytostatyków została przedstawiona w  tabeli nr 1 poniżej.

Tabela 1.

Lp.
Element konfiguracji

1.
Zlecanie leków z oddziałów i poradni szpitalnych równoczesne z 4 stanowisk zleceniowych

2.
Pomocnicze stanowisko - 2 stanowiska pielęgniarskie

3.
Przyjmowanie recept i zatwierdzanie leków do produkcji - 1 stanowisko w aptece szpitalnej

4.
Przygotowanie leków - 1 stanowisko produkcyjne (komora laminarna)

Oprogramowanie musi spełniać wymagania przedstawione w tabeli nr 2 poniżej.

Tabela 2.

Lp.
Wymagania

Informacje dotyczące pacjenta

1.
Program przechowuje podstawowe dane personalne o pacjencie tj. imię i nazwisko, płeć, nazwisko panieńskie, adres zamieszkania (ulica, kraj, kod pocztowy, miejscowość), data urodzenia, nr telefonu, e-mail, kod kreskowy, numer pacjenta (np. PESEL lub identyfikator pacjenta w zewnętrznym systemie szpitalnym), nr ubezpieczenia (min 2), status ubezpieczenia (konfigurowalne pole wyboru), okres ważności ubezpieczenia, komentarz (pole opisowe), wysokość dawek skumulowanych konkretnych substancji czynnych przyjętych przez pacjenta w innych ośrodkach leczenia

2.
Program umożliwiający automatyczne informowane pacjenta o zbliżających się etapach terapii poprzez e-mail

3.
Program przechowuje podstawowe informacje o pobycie pacjenta w ośrodku leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego tj. data i czas przyjęcia, oddział lub poradnia, data i czas wypisu, identyfikator pobytu (np. nr księgi głównej)

4.
Program przechowuje dane o postawionej diagnozie i chorobach współistniejących w postaci kodów międzynarodowych ICD10

5.
Program przechowuje informacje o wynikach badań pacjenta

6.
Podział badania na grupy np. badania hematologiczne, biochemiczne, antropomorficzne

7.
Każde badanie jest oznaczone własną sygnaturą czasową

8.
Program informuje o przedawnieniu wyników badań

9.
Program umożliwia automatyczne obliczanie wyników badań, których rezultaty zależą od innych parametrów badań (np. powierzchnia ciała, klirens kreatyniny, itp.), algorytmy obliczeń mogą być konfigurowane przez użytkownika

Informacje dotyczące planu terapii

10.
Program umożliwia rozpisanie indywidualnego planu terapii pacjenta na dwa sposoby:

- adaptację istniejącego schematu terapii

- poprzez ręczną konfigurację w przypadku indywidualnych programów terapeutycznych

11.
Program umożliwia korzystanie z filtra diagnoz i/lub oddziałów w celu ograniczenia liczby wyszukanych schematów w trakcie tworzenia indywidualnego planu terapii pacjenta

12.
Przy tworzeniu planu terapii można ograniczyć liczbę cykli w stosunku do źródłowego schematu

13.
Przy tworzeniu planu terapii można wpisać uwagi, które pojawią się, zależnie od wyboru na początku i/lub na jego końcu

14.
Przy tworzeniu planu terapii można określić specyficzne dla planu ograniczenia dawek maksymalnych i skumulowanych konkretnych substancji czynnych

15.
Przy tworzeniu planu terapii można określić specyficzne dla planu zasady bezpieczeństwa podania/produkcji oraz zaokrąglania dawek

16.
Stworzony indywidualny plan terapii pacjenta może być dowolnie modyfikowany przez lekarza i/lub farmaceutę, posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z autoryzacją, przy czym zachowywana jest pełna informacja o wprowadzonych zmianach tj.:

- data i czas dokonanej modyfikacji

- identyfikator użytkownika, który dokonał modyfikacji

- opis modyfikacji umożliwiający w jednoznaczny sposób określenie stanu przed i po dokonanej modyfikacji

17.
Elementy planu terapii to:

- definicje cykli wraz z okresami przerw pomiędzy nimi

- definicje zasad przesunięcia cyklu w oparciu o wyniki badań pacjenta

- definicje podań leków wymagających przygotowania (cytostatyków itp.) obejmujące:

- datę i ew. czas podania

- czasokresu, kolejności i sposobu podania

- ewentualne zależności (przedziały) czasowe pomiędzy poszczególnymi lekami

- priorytet (rutynowy - pilny)

- dawkę w formie absolutnej (ilości odpowiednich jednostek) lub relatywnej względem bazowego parametru (np. masy ciała, powierzchni ciała, klirensu kreatyniny)

- formy leku po przygotowaniu (np. worek, strzykawka, pompa)

- informacje o materiałach pojemników w celu monitorowania niekorzystnych interakcji

- wskazówki do produkcji leku

- informacje do wydruku na etykiecie leku

- definicje podań preparatów złożonych tj. składających się z kilku (maksymalnie 3) preparatów podstawowych

- definicje podań leków gotowych (tylko do wydania), leki gotowe są wydawane w indywidualnym opakowaniu dla pacjenta i opatrzone etykietą jak w systemie „unit-dose”

- definicje podań dodatkowych wlewów (roztworów infuzyjnych obejmujących do 3 roztworów do płukania i do 3 domieszek (preparatów))

- definicje zasad modyfikacji dawki w oparciu o wyniki badań pacjenta

- uwagi i komentarze na dowolnym poziomie planu

- definicje dodatkowych materiałów i świadczeń mających wpływ na koszty terapii (np. igły, strzykawki, waciki, płyny dezynfekcyjne, itp.)

18.
Plan terapii można kontrolować na następujące sposoby:

- używając szczegółowego widoku planu terapii ukazującego postęp terapii w formie hierarchicznej struktury informacji tworzących plan

 - używając kompaktowego widoku planu terapii ukazującego postęp terapii w formie widoku „kalendarzowego”

- używając widoku badań pacjenta w zadanym czasie w formie liczbowej i graficznej

- używając widoku terapii całkowitej obejmującego powiązanie planu z innymi procesami terapeutycznymi

19.
Wszelkie leki użyte w obrębie planu terapii można dawkować w jednostkach masy (np. mg), liczności materii (np. mmol) i międzynarodowych (IU) w zależności od konfiguracji danych preparatu, uzupełnianych zgodnie z kartą charakterystyki leku

20.
Wszelkie widoki planu terapii udostępniają przełącznik umożliwiający zmianę nazw preparatów z międzynarodowych na handlowe i odwrotnie

Informacje dotyczące schematów terapii

21.
Program umożliwia przechowywanie i gromadzenie schematów terapii jako implementacji używanych protokołów chemioterapii. Schemat terapii posiada funkcjonalność planu terapii z uwzględnieniem następujących wyjątków:

- schemat jako zapis protokołu nie jest powiązany z indywidualnym przypadkiem (jest modelem leczenia danej jednostki chorobowej)

- rozpisywany jest tylko pierwszy cykl, pozostałe jako powtórzeniowe są kopią pierwszego

- schematy terapii można przeglądać w wyłącznie widoku szczegółowym i kompaktowym

22.
Program umożliwia określenie następujących właściwości schematu terapii:

- nazwy

- początku (od dnia „0” lub dnia „1”)

- uwag na początku i końcu schematu

- grupy diagnoz skojarzonych

- oddziałów na których można stosować schemat

- specyficznych dla schematu ograniczeń dawek maksymalnych i skumulowanych konkretnych substancji czynnych

- statusu

- podpisu

Informacje dotyczące autentykacji i autoryzacji

23.
Program wspiera następujące mechanizmy autentykacji:

- kombinacja użytkownik/hasło (konfiguracja zgodnie z rozporządzeniem MSWiA)

- czytnik linii papilarnych

24.
Autoryzacja następuje poprzez konfrontację identyfikatora użytkownika i zdefiniowanego, konfigurowalnego zestawu uprawnień określanego na dwóch poziomach:

- grupy użytkowników

- indywidualnego użytkownika

25.
Konfiguracja uprawnień umożliwia kontrolę na poziomie „atomowych” operacji aplikacji.

Informacje dotyczące mechanizmu monitorowania bezpieczeństwa terapii

26.
Konfigurowalny interfejs monitorowania ważności badań pacjenta (okresy ważności wyników badań pacjenta są monitorowane w czasie rzeczywistym)

27.
Konfigurowalny interfejs monitorowania dawek (program śledzi przekroczenia dawek maksymalnych i skumulowanych w czasie rzeczywistym)

28.
Konfigurowalny interfejs monitorowania przesunięć cykli (program śledzi zdefiniowane zasady przesunięcia cykli w czasie rzeczywistym, w zależności od wyników badań pacjenta i ich okresu ważności)

29.
Konfigurowalny interfejs monitorowania dawkowania leków ( program śledzi zdefiniowane zasady modyfikacji dawek leków w czasie rzeczywistym, w zależności od wyników badań pacjenta i ich okresu ważności)

30.
Konfigurowalny interfejs monitorowania niekorzystnych interakcji typu materiał - lek (program śledzi zdefiniowane niekorzystne interakcje w czasie rzeczywistym)

31.
Konfigurowalny interfejs monitorowania dawek względem kart charakterystyki leku (program śledzi poprawność dawkowania konfrontując ją ze zdefiniowanymi kartami charakterystyki leku w czasie rzeczywistym)

32.
Konfigurowalny interfejs monitorowania trwałości leków ( program śledzi trwałość przygotowanych preparatów na każdym etapie od zlecenia do podania konfrontując ją z kartą charakterystyki leku w czasie rzeczywistym, program umożliwia również śledzenia trwałości mikrobiologicznej)

33.
Konfigurowalny interfejs monitorowania ekspozycji na promieniowanie świetlne ( program drukuje informacje na etykietach o konieczności zastosowania zestawów bursztynowych i dodatkowych opakowań zabezpieczających przed nadmierną ekspozycją)

34.
Konfigurowalny interfejs monitorowania trwałości resztek leków (program śledzi w czasie rzeczywistym trwałość resztek po produkcji leków)

35.
Konfigurowalny interfejs monitorowania trwałości leków na stanie magazynowym (program śledzi w czasie rzeczywistym trwałość leków na stanie magazynowym)

36.
Program śledzi w czasie rzeczywistym wszelkie zmiany statusów leków opatrując je właściwymi znacznikami czasu i użytkownika

37.
Program śledzi i umożliwia wydruk całości przebiegu produkcji leku w trybie grawimetrycznym z dokładnością do każdego ważenia opatrzonych właściwym znacznikiem czasu i użytkownika

38.
Program śledzi i umożliwia wydruk całości przebiegu produkcji substratów leku w trybie grawimetrycznym z dokładnością do każdego ważenia opatrzonych właściwym znacznikiem czasu i użytkownika

39.
Program śledzi wszelkie zmiany dokonane w indywidualnych planach terapii pacjentów opatrując je właściwym znacznikiem czasu i użytkownika wraz z opisem umożliwiającym odtworzenie stanu przed i po dokonanej modyfikacji

40.
Identyfikacja pacjentów przy użyciu systemu kodów kreskowych

41.
Identyfikacja leków przy użyciu kodów kreskowych

42.
Identyfikacja resztek przy użyciu kodów kreskowych

43.
Identyfikacja substratów leków przy użyciu kodów kreskowych

44.
Identyfikacja leków z użyciem wagi

45.
Identyfikacja resztek z użyciem wagi

Informacje dotyczące przygotowania produkcji leków

46.
Program umożliwia przygotowanie produkcji leków zorientowanej na pacjenta (przygotowywane są elementy potrzebne do produkcji wszystkich leków zaordynowanych konkretnemu pacjentowi w danym dniu; efektywność ze względu na czas oczekiwania)

47.
Program umożliwia przygotowanie produkcji leków zorientowanej na produkt (przygotowywane są elementy potrzebne do produkcji określonego preparatu dla większej grupy pacjentów w danym dniu; efektywność ze względów kosztowych)

48.
Program definiuje listę elementów potrzebnych do produkcji w oparciu o zasadę minimalizacji kosztów

49.
Program umożliwia wybór preparatów do przygotowania produkcji w oparciu o przejrzyste i elastyczne filtry

Informacje dotyczące produkcji leków

50.
Program umożliwia produkcję leków tradycyjną metodą wolumetryczną w oparciu o dane karty charakterystyki leku i wyniki badań pacjenta, z automatycznym przeliczeniem pobrań i przepływem magazynowym

51.
Program umożliwia produkcję leków metodą grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej zapewniając osiągnięcie oczekiwanej dokładności stężenia substancji czynnej dla cytostatyków o wysokim indeksie terapeutycznym

52.
Produkcja leków metodą grawimetryczną dokonywana jest bez użycia klawiatury i innych urządzeń wskazujących

53.
Na każdym etapie produkcji grawimetrycznej można ją przerwać i dokończyć w trybie wolumetrycznym z automatycznym przeliczeniem ilości substancji pobranych w trakcie przerwanej produkcji grawimetrycznej

54.
Program umożliwia zgrupowanie grupy leków, zawierających dany preparat w jeden proces produkcyjny, gwarantujący powstanie najwyżej jednej resztki a tym samym minimalizację kosztów

55.
W trybie produkcji grawimetrycznej program w czasie rzeczywistym monitoruje maksymalną pojemność pojemników, uniemożliwiając ich fizyczne uszkodzenie i zalecając w stosownym momencie usunięcie odpowiedniej ilości roztworu nośnego

56.
Program umożliwia produkcję leku w niestandardowej objętości nośnika, tj. 100, 250, 500, 1000 ml, sygnalizując konieczność usunięcia odpowiedniej objętości nośnika

57.
Program umożliwia produkcję leków w zadanej objętości końcowej, sygnalizując konieczność usunięcia odpowiedniej objętości nośnika

58.
Program umożliwia produkcję substratów do produkcji leków właściwych

Informacje dotyczące raportowania

59.
Program udostępnia grupę elastycznych raportów zapewniających całość informacji dotyczącej działalności pracowni leku cytostatycznego, która obejmuje:

- listę wykonanych produkcji 

- listę zapotrzebowań na leki

- listę leków z uwzględnieniem ich statusów i obecnego stanu przygotowania

- statystyki pobrań i kosztów terapii na poziomie szpitala, oddziału i pacjenta

- statystyki schematów terapii

- statystyki zużycia

- inne

Informacje dotyczące danych wykorzystywanych wielokrotnie

60.
System przechowuje rzadko zmieniające się informacje wykorzystywane wielokrotnie w postaci słowników

61.
Program zawiera słownik pacjentów

62.
Program zawiera słownik substancji czynnych przechowujący informacje, tj. nazwę, skrót, kod ATC, grupę, substancje pokrewne (definicje i przeliczniki), ograniczenia dawek (relatywnie do parametru bazowego dawka maksymalna i skumulowana)

63.
Program zawiera słownik preparatów przechowujący katalog leków handlowych w postaci informacji, tj. nazwa, producent, skrót, informację na etykietę, powiązane dokumenty, charakter środka, przyporządkowane substancje czynne, niekorzystne interakcje z materiałami pojemników, ograniczenia dawek dla konkretnego preparatu handlowego

64.
Program zawiera słownik form preparatu przechowujący katalog dostępnych form konkretnego preparatu handlowego, obejmujący m.in. charakterystykę formy, dawkę standardową, pojemnik standardowy wraz z materiałem wykonania, trwałość leku zgodnie z kartą charakterystyki na każdym etapie produkcji, procedury przygotowania zgodnie z kartą charakterystyki, w tym dozwolone rozpuszczalniki i roztwory nośne oraz zasady zaokrąglania

65.
Program zawiera słownik stężeń form preparatu przechowujący katalog dostępnych stężeń danego preparatu (w znaczeniu opakowania) przechowujący informacje, tj. masa substancji czynnej, masa substancji pomocniczych, masa całkowita, objętość całkowita, gęstość, numer artykułu, podzielność, ceny rozliczeniowe i rozmiary opakowań

66.
Program zawiera słownik roztworów infuzyjnych przechowujący informacje, tj. nazwę, objętości (oczekiwana, obecna, maksymalna), typy infuzji, typ i materiał pojemnika, producent, kod kreskowy i numer artykułu, ceny i serie, podstawa użycia

67.
Program zawiera słownik pojemników przechowujący informacje, tj. nazwę, objętości, typ i materiał, producent, kod kreskowy i numer artykułu, ceny i serie

68.
Program zawiera słownik dodatkowych artykułów i świadczeń przechowujący informacje, tj. nazwa i typ, numer artykułu i kod kreskowy, ceny i serie

69.
Program zawiera słownik firm

70.
Program zawiera słownik szpitali i oddziałów

71.
Program zawiera słownik badań diagnostycznych przechowujący skonfigurowany katalog badań

72.
Program zawiera słowniki magazynowe przechowujące informacje o stanach magazynów z wyszczególnieniem poszczególnych serii leków

73.
Program zawiera słowniki pomocnicze, tj. typy roztworów infuzyjnych, typy form leków, typy i materiały pojemników, inne




Serwer - 1 szt. Tabela nr 3.

Tabela 3.

Wymagane parametry

Obudowa 
Maksymalnie 2U RACK (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania w szafie 19’’)

Obudowa powinna być wyposażona w osłonę przednią z możliwością zamknięcia na klucz. 

Procesor


Zainstalowane dwa minimum sześciordzeniowe procesory o architekturze 64‑bitowej EM64T/x86-64 z katalogowym poborze mocy podawanym przez producenta procesora na jego stronie internetowej nie większym niż 95W, osiągające w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie www.spec.org) wynik nie mniejszy niż 392 dla testu „SPECint®_rate2006” w oferowanym serwerze z zainstalowanymi dwoma takimi procesorami. 

Pamięć operacyjna 
2 GB  RDIMM DDR3 1600MHz, Serwer musi obsługiwać min. 768 GB RAM 

Złącza rozszerzeń 
3 x PCIe, w tym 1 x16 oraz minimum jedno złącze pełnej wysokości. Techniczna możliwość rozszerzenia dodatkowo o (min.) 2 x PCIe x16 lub 3 x PCIe x8 

Dysk 
2 x 1 TB Hot Plug, SAS, 7200 obr./min. 3,5” 

możliwość rozbudowy do 8 dysków 

Kontroler pamięci dyskowych 
Kontroler macierzowy SAS 

Możliwość rozbudowy o pamięć cache 2 GB typu flash (FBWC) dla min. 8 dysków SAS, 

obsługa RAID 0/1/1+0 

Interfejsy sieciowe 
4 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s 

Grafika 
Zintegrowana z płytą główną 

Złącza
1 x szeregowe

7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). 

2 x VGA

Wewnętrzne gniazdo na kartę SD. 

Zasilacz 
2 szt., minimum 460 W, typ Hot-plug, redundantne. Sprawność zasilaczy min. 94% 

Chłodzenie 
Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug 

Zarządzanie i obsługa

techniczna 
Usługa zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalająca na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcje przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 

Certyfikaty 
Serwer musi posiadać deklarację CE.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog oraz posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012. 

Dokumentacja 
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 

Gwarancja 
Min. 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.

W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 i/ lub PN - EN ISO 9001: 2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

System operacyjny 
Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

Graficzny interfejs użytkownika.

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

- Podłączenie SSO do domeny w trybie offline bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

- Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika (np. typu certyfikatu użytego do logowania),

- Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza,

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala („cienkiego klienta”) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej,

PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.

Szyfrowanie plików i folderów.

Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

Serwis udostępniania stron WWW.

Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6),

Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

- Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

- Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,

- Obsługi 4 KB sektorów dysków,

- Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra,

- Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API,

- Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw trunk mode)

Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 

Zasilacz awaryjny UPS do serwera - 1 szt. Tabela nr 3a.

Tabela 3a.

Wymagane parametry

Obudowa
Maksymalnie 1U RACK (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania w szafie 19’’).

Moc wyjściowa
Min. 1000 W / 1500 VA

Topologia
Line interactive

Czas podtrzymania
Min. 5 min przy pełnym obciążeniu (1000 W), min. 17 min przy obciążeniu 50% (500 W).

Napięcia wejściowe
230 V, 50/60 Hz

Napięcia wyjściowe
230 V

Złącza wejściowe
IEC-320 C14

Gniazda wyjściowe
(4) IEC 320 C13 

Wymiary fizyczne
44 mm (W) x 432 mm (S) x 665 mm (G)

Ciężar
Max. 25 kg

Odprowadzanie ciepła
Max. 120 BTU/godz.

Gwarancja
Min. 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i min. 2 lata na sam akumulator

Komputer administracyjny - 1 szt. Tabela nr 4.

Tabela 4.

Komponent
Minimalne wymagania

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb administracyjnych pracowni laboratoryjnej cytostatyków, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej

Procesor/ wydajność obliczeniowa
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/) co najmniej wynik 6500 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 08/10/2013 lub najnowszy, aktualny w dniu złożenia ofert).

Zamawiający zastrzega, że w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna RAM
Min. 4 GB (1x4096 MB) DDR3 1600 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 16 GB, dwa sloty wolne do dalszej rozbudowy

Parametry pamięci masowej
Dysk min. 500 GB SATA III 7200 obr/min

Wydajność grafiki
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 6 EU (Graphics Execution Units)

Wyposażenie multimedialne
Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Wymagania dodatkowe
1. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt. Display Port,

- min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB 2.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu, w tym min. 4 szt. USB 3.0, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

- serial port (RS-232)

- 2 szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI.

3. Płyta główna wyposażona w:

- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 2 szt. PCIe x1, 1 szt. PCI 2.3

- 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

5. Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti

Obudowa
Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Obudowa fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 szt. dysków 3,5” lub dysków 2,5”

Masa max. 10 kg,

Zasilacz o mocy min. 320 W pracujący w sieci 230 V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50 % oraz o efektywności min. 87 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100 %,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera pozwalający na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych),

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),

Obudowa musi posiadać wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

· uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej,

· uszkodzenie kontrolera video.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów opisanych w rubryce „Wymagania dodatkowe”.

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 

· 1. Wersji BIOS

· 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3

· 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

· 4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

· 5. Informacji o napędzie optycznym

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość

-
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

-
blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

-
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

-
kontroli sekwencji boot-ącej;

-
startu systemu z urządzenia USB

-
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa.

Zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 

a także umożliwiająca:

-
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

-
zdalną konfigurację ustawień BIOS;

-
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

-
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

-
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

-
nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

-
wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu)

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty),

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

Ergonomia
Maksymalnie 29 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki gwarancji
Min. 5 lat gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 2008 i/lub PN - EN ISO 9001 2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Wsparcie techniczne producenta
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć),

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik lub równoważny system operacyjny.

Monitor do komputera administracyjnego - 1 szt. Tabela nr 5.

Tabela 5.

Komponent
Minimalne wymagania

Typ ekranu
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą o przekątnej min. 23”

Podświetlenie
System podświetlenia LED

Powłoka powierzchni ekranu
Antyodblaskowa

Jasność
Min. 250 cd/m2

Kontrast
Typowy 1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom)
160°/170°

Czas reakcji matrycy
Max. 5 ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczość 
Min. 1920 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz

Ilość kolorów
Min. 16,7 mln

Częstotliwość odświeżania poziomego
24 - 83 kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego
50 - 76 Hz

Regulacja
Regulacja pochylenia ekranu (tilt): -5° to +30°, 

Regulacja wysokości:  min. 15 cm, 

Regulacja obrotu monitora (swivel): 360°, 

Możliwość obracania ekranu (pivot): 90°.

Wymiary zewn.
Max. wymiary monitora bez podstawy 550 (S) x 330 (W) x 55 (G) mm 

Zasilacz i zużycie energii
Zasilacz zintegrowany w obudowie monitora.

Zużycie energii: normalne działanie 33 W (typowe), 36 W (maksymalne), 
tryb wyłączenia aktywności 0,5 W

Bezpieczeństwo
Monitor wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą

Złącze 
15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D, DisplayPort

Certyfikaty
Energy Star, TCO, EPEAT Gold

Inne
Zdejmowana podstawa monitora oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100 mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane

Gwarancja
5 lat na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem

Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. Tabela nr 6.

Tabela 6.

Komponent
Minimalne wymagania

Moc wyjściowa
Min. 400 W / 650 VA

Czas działania
Min. 5 min. przy pełnym obciążeniu (400 W), 
min. 15 min. przy obciążeniu 50% (200 W).

Napięcia wejściowe
230 V

Napięcia wyjściowe
230 V

Gniazda wyjściowe
(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) 

(3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

Gniazdo wejściowe
IEC-320 C14

Wymiary fizyczne
95 (S) x 165 (W) x 285 (G) mm

Ciężar
Max. 6,5 kg

Gwarancja
Min. 2 lata gwarancji

Komputer do loży 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 7.

Tabela nr 7.

Komponent
Minimalne wymagania

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb administracyjnych pracowni laboratoryjnej cytostatyków, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej

Procesor/ wydajność obliczeniowa
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/) co najmniej wynik 6500 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 08/10/2013 lub najnowszy, aktualny w dniu złożenia ofert).

Zamawiający zastrzega, że w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna RAM
Min. 4 GB (1x4096 MB) DDR3 1600 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 16 GB, dwa sloty wolne do dalszej rozbudowy

Parametry pamięci masowej
Dysk min. 500 GB SATA III 7200 obr/min

Wydajność grafiki
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 6 EU (Graphics Execution Units)

Wyposażenie multimedialne
Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Wymagania dodatkowe
7. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt. Display Port,

- min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB 2.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu, w tym min. 4 szt. USB 3.0, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

- serial port (RS-232)

- 2 szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI.

9. Płyta główna wyposażona w:

- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 2 szt. PCIe x1, 1 szt. PCI 2.3

- 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III

10. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

11. Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

12. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti

Obudowa
Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Obudowa fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 szt. dysków 3,5” lub dysków 2,5”

Masa max. 10 kg,

Zasilacz o mocy min. 320 W pracujący w sieci 230 V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50 % oraz o efektywności min. 87 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100 %,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera pozwalający na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych),

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),

Obudowa musi posiadać wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

· uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej,

· uszkodzenie kontrolera video.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów opisanych w rubryce „Wymagania dodatkowe”.

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 

· 1. Wersji BIOS

· 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3

· 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

· 4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

· 5. Informacji o napędzie optycznym

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość

-
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

-
blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

-
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

-
kontroli sekwencji boot-ącej;

-
startu systemu z urządzenia USB

-
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa.

Zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 

a także umożliwiająca:

-
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

-
zdalną konfigurację ustawień BIOS;

-
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

-
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

-
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

-
nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

-
wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu)

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty),

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

Ergonomia
Maksymalnie 29 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki gwarancji
Min. 5 lat gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 2008 i/lub PN - EN ISO 9001 2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Wsparcie techniczne producenta
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć),

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik lub równoważny system operacyjny.

Monitor do komputera obsługującego lożę - 1 szt. Tabela nr 8.

Tabela 8.

Komponent
Minimalne wymagania

Typ ekranu
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą o przekątnej min. 20”

Podświetlenie
System podświetlenia LED

Powłoka powierzchni ekranu
Antyodblaskowa

Jasność
Min. 250 cd/m2

Kontrast
Typowy 1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom)
160°/170°

Czas reakcji matrycy
Max. 5 ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczość 
Min. 1600 x 900 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz

Ilość kolorów
Min. 16,7 mln

Częstotliwość odświeżania poziomego
24 - 83 kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego
50 - 76 Hz

Regulacja
Regulacja pochylenia ekranu (tilt): -5° to +30°, 

Regulacja wysokości:  min. 15 cm, 

Regulacja obrotu monitora (swivel): 360°, 

Możliwość obracania ekranu (pivot): 90°.

Wymiary zewn.
Max. wymiary monitora bez podstawy 475 (S) x 290 (W) x 55 (G) mm 

Zasilacz i zużycie energii
Zasilacz zintegrowany w obudowie monitora.

Zużycie energii: normalne działanie 22 W (typowe), 30 W (maksymalne), 
tryb wyłączenia aktywności 0,5 W

Bezpieczeństwo
Monitor wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą

Złącze 
15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D, DisplayPort

Certyfikaty
Energy Star, TCO, EPEAT Gold

Inne
Zdejmowana podstawa monitora oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100 mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora lub głośniki wbudowane

Gwarancja
5 lat na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem

Zasilacz awaryjny UPS do komputera obsługującego lożę - 1 szt. Tabela nr 9.

Tabela 9.

Komponent
Minimalne wymagania

Moc wyjściowa
Min. 400 W / 650 VA

Czas działania
Min. 5 min. przy pełnym obciążeniu (400 W), 
min. 15 min. przy obciążeniu 50% (200 W).

Napięcia wejściowe
230 V

Napięcia wyjściowe
230 V

Gniazda wyjściowe
(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) 

(3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

Gniazdo wejściowe
IEC-320 C14

Wymiary fizyczne
95 (S) x 165 (W) x 285 (G) mm

Ciężar
Max. 6,5 kg

Gwarancja
Min. 2 lata gwarancji

Waga elektroniczna - 1 szt. Tabela nr 10.

Tabela 10.

Waga elektroniczna legalizowana, precyzyjna do pracy w nawiewie laminarnym klasy METTLER Excelence XS 2002S/M lub równoważna.

Waga bezszczelinowa z klawiaturą dotykową.

Dokładność wagi co najmniej 0,01 g.

Udźwig 2100 g.

Czas stabilizacji maksymalnie 1,2 sekundy.

Wymiar szalki 170x205 mm.

Współpraca z systemem komputerowym do produkcji leków cytotoksycznych.

Gwarancja min. 2 lata.

Klawiatura do pracy w komorze laminarnej - 3 szt. Tabela nr 11.

Tabela 11.

Mini klawiatura do pracy w komorze laminarnej.

Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi.

Wymiary max 200 x 200 x 40 mm.

Obudowa ze stali nierdzewnej.

Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

Zasilana przez USB.

Gwarancja min. 12 miesięcy.

Drukarka etykiet - 1 szt. Tabela nr 12.

Tabela 12.

Drukarka termotransferowa do etykiet w obudowie metalowej klasy ZEBRA S 4 M lub równoważna.

Obudowa metalowa odporna na dezynfekcję.

Rozdzielczość min. 200 dpi.

Prędkość druku 152 mm/s.

Szerokość druku do 104 mm.

Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z drukarką termotransferową: 5000 etykiet w rozmiarze 80x50 mm i odpowiednia ilość czarnej taśmy termotransferowej wystarczająca na wydrukowanie wskazanej liczby 5000 etykiet.

Współpraca z systemem komputerowym do produkcji leków cytostatycznych.

Gwarancja min. 3 lata.

Drukarka laserowa z automatycznym dupleksem, sieciowa, do obsługi stanowiska administracyjnego - 1 szt. Tabela nr 13.

Tabela 13.

Parametr
Minimalne wymagania

Typ, rodzaj
Drukarka laserowa monochromatyczna

Wyświetlacz
Tak

Pamięć
128 MB

Obsługiwane formaty
A4, A5, A6, B5, koperty

Rodzaje nośników
Papier typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki, koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze

Podajnik papieru
50 arkuszy

Odbiornik papieru
150 arkuszy

Druk dwustronny
Tak, automatyczny duplex

Max rozdzielczość
1200 x 1200

Max prędkość drukowania w czerni
33 str./min

Interfejs
USB, Ethernet

Gwarancja
Min. 2 lata

Kabel USB
Kabel USB o długości minimum 3m

Wykaz prac instalacyjnych, wdrożeniowych i instruktażowych. Tabela nr 14.

Tabela 14.

Zamawiający wymaga wykonania przez wykonawcę następujących prac instalacyjnych i wdrożeniowych:

Instalacja systemu operacyjnego i laboratoryjnego na serwerze i 6 komputerach klienckich.

Konfiguracja i parametryzacja systemu.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę następujących instruktaży i szkoleń:

Instruktaż dla pracowników pracowni cytostatyków - 4 osoby po 4 godziny każda.

Instruktaż dla lekarzy zlecających - 4 osoby po 4 godziny każda.

Instruktaż dla lokalnego administratora - 4 osoby po 6 godzin każda.

Serwis gwarancyjny i nadzór autorski. Tabela nr 15.

Tabela 15.

Zamawiający wymaga objęcia przez wykonawcę uruchomionego oprogramowania aplikacyjnego minimum 12-miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym i nadzorem autorskim.

IIIc.
Część 2 zamówienia: Zakup sprzętu aktywnego.

Dostawa i konfiguracja sieciowego sprzętu aktywnego.

Wykonawca zapewni pełną konfigurację dostarczonego aktywnego sprzętu sieciowego dostosowaną do potrzeb zamawiającego. Wykonawca przeszkoli administratorów z obsługi i konfiguracji dostarczonych urządzeń (4 administratorów po 4 godziny przypadające na każdego administratora).

Sprzęt aktywny - 3 szt. Tabela nr 16.

Tabela 16.

Komponent
Minimalne wymagania

Liczba portów
24 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP wraz z modułem stack’ującym oraz kablem min. 1 m

Wymiary
19” do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

Zasilanie
1 zasilacz z możliwością rozbudowy do 2 redundantnego

Inne
Stakowalny do minimum 12 urządzeń w stosie

Uplink 10 GbE

Forwarding Rate 95 Mpps

Switching fabric 232 Gbps

QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3/4, priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych portów

Wspacie dla VLAN, wsparcie dla GVRP

Obsługa routingu: statyczny, RIP, OSPF również w wersji 3

Obsługa Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP)

Obsługa LLDP-MED oraz Voice VLAN

Obsługa IPv6

Obsługiwane standardy
VLAN - IEEE 802.1Q

QoS - IEEE 802.1p

Link Aggregation - IEEE 802.3ad

Edge Authentication - IEEE 802.1x

Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1w

Multiple Spanning Trees - IEEE 802.1s

Industry-standard MIB support

Zarządzanie, zabezpieczenia
Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu w oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy dostępu; RMON, CLI, SNMP v3

Warunki gwarancji 
Min. 3 lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy do czterech godzin od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, naprawa w miejscu instalacji.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 2008 i/ lub PN - EN ISO 9001 2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Dokumentacja użytkownika
Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim

Kabel patchcord
Patchcord RJ-45, kat.6, S-FTP - sztuk 100.

IIId.
Część 3 zamówienia: Podłączenie szpitali.

Celem jest umożliwianie zdalnego wykonywania opisów badań lekarzom specjalistom zatrudnionym w innych, oddalonych placówkach służby zdrowia.

Zamawiający wymaga dostarczenia stacji diagnostycznej wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zdjęć rentgenowskich.

Zamawiający wymaga zainstalowania systemu operacyjnego, konfiguracji systemu operacyjnego oraz pełnej instalacji i konfiguracji oprogramowania specjalistycznego.

Zamawiający wymaga przeszkolenia lokalnych administratorów oraz użytkowników systemu w liczbie 8 godzin przypadających na każdą z 8 wskazanych osób.

Zamawiający wymaga, aby dostarczona stacja diagnostyczna była kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego systemami specjalistycznymi diagnostyki obrazowej.

Zamawiający wymaga, aby stacja diagnostyczna składała się z komponentów przedstawionych w tabelach poniżej.

Komputer z systemem operacyjnym - 1 szt. Tabela nr 17.

Tabela 17.

Komponent
Minimalne wymagania

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb administracyjnych pracowni laboratoryjnej cytostatyków, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej

Procesor/ wydajność obliczeniowa
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/) co najmniej wynik 6500 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 08/10/2013 lub najnowszy, aktualny w dniu złożenia ofert).

Zamawiający zastrzega, że w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna RAM
Min. 8 GB (1x4096 MB) DDR3 1600 MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min.16GB, dwa sloty wolne do dalszej rozbudowy

Parametry pamięci masowej
Dysk min. 2000 GB SATA III 7200 obr/min

Wydajność grafiki
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 6 EU (Graphics Execution Units)

Wyposażenie multimedialne
Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Wymagania dodatkowe
1. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt. Display Port,

- min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB 2.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu, w tym min. 4 szt. USB 3.0, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

- serial port (RS-232)

- 2 szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI.

3. Płyta główna wyposażona w:

- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 2 szt. PCIe x1, 1 szt. PCI 2.3

- 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

5. Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti

Obudowa
Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Obudowa fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 szt. dysków 3,5” lub dysków 2,5”

Masa max. 10 kg,

Zasilacz o mocy min. 320 W pracujący w sieci 230 V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50 % oraz o efektywności min. 87 % przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100 %,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera pozwalający na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych),

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),

Obudowa musi posiadać wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

· uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej,

· uszkodzenie kontrolera video.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów opisanych w rubryce „Wymagania dodatkowe”.

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 

· 1. Wersji BIOS

· 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3

· 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

· 4. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

· 5. Informacji o napędzie optycznym

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość

-
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

-
blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

-
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

-
kontroli sekwencji boot-ącej;

-
startu systemu z urządzenia USB

-
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa.

Zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 

a także umożliwiająca:

-
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

-
zdalną konfigurację ustawień BIOS;

-
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

-
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

-
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

-
nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

-
wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu)

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty),

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

Ergonomia
Maksymalnie 29 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki gwarancji
Min. 5 lat gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 2008 i/lub PN - EN ISO 9001 2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Wsparcie techniczne producenta
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć),

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny 64bit PL, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik lub równoważny system operacyjny.

Oprogramowanie stacji opisowej - 1 szt. Tabela nr 17a.

Tabela 17a.

Oprogramowanie stacji opisowej

1
Wszystkie menu oraz opisy w języku polskim

2
Możliwość przesłaniania fragmentu obrazu (blenda)

3
Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów

4
Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie

5
Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów - co najmniej według identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty

6
Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów

7
Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level

8
Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień

9
Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) oraz Dicom Key Objects w zakresie przesyłania, tworzenia i odczytu

10
Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie obrazów na dwóch monitorach medycznych

11
Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni

12
Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz - dla zaznaczonego obszaru - ich wartości średniej i odchylenia standardowego

13
Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90º oraz dokonywanie lustrzanego odbicia

14
Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna)

15
Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, aby możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym

16
Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa)

17
Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu

18
Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linią referencyjną

19
Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego układu odniesienia (tzw. „kursor 3D”)

20
Możliwość automatycznej synchronizacji serii należących do tego samego układu odniesienia

21
Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej

22
Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR

23
Możliwość zapisania wyświetlanego obrazu w postaci pliku JPG z zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta

24
Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU

25
Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS

26
Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze), możliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie

27
Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modality) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie, treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom

28
Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom

29
Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików

30
Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum

31
Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego

32
Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub oznaczone znakiem CE

Monitor kolorowy - 1 szt. Tabela nr 18.

Tabela 18.

Komponent
Minimalne wymagania

Wymiary
 Wysokość max 52 cm, szerokość max 56 cm, głębokość max 19 cm

Konstrukcja
 Regulacja kąta pochylenia

Przekątna ekranu 
Min. 24"

Proporcje wymiaru matrycy
16:10

Typ matrycy
IPS

Rozdzielczość
1920X1200

Zastosowane technologie
Podświetlenie LED

Czas reakcji
Max 8 ms

Rozmiar plamki
0,27 mm

Jasność
300 cd/m2

Kąt widzenia
178 stopni w pionie

Pobór mocy
38 w

Podstawowe złącza
Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D, DisplayPort)

Dodatkowe złącza
USB

Warunki gwarancji
Min. 3 lata gwarancji.

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Dokumentacja użytkownika
Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim

Monitor diagnostyczny - 2 szt. Tabela nr 19.

Tabela 19.

Komponent
Minimalne wymagania

Rodzaj podświetlenia
CCFL

Kolor obudowy
Czarny

Matryca
IPS

Przekątna
54 cm / 21,3”

Naturalna rozdzielczość
1200 x 1600

Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)
324,0 x 432,0 mm

Rozmiar piksela
0,270 x 0,270 mm

Kąty widzenia pionowo poziomo
170°, 170°

Rekomendowana jasność do kalibracji
500 cd/m²

Kontrast
850:1

Czas reakcji
23 ms

Sygnał wideo / wejścia sygnałowe
DVI-Dx1

Cyfrowa częstotliwość odświeżania
31 - 100 kHz, 48 - 71.5 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz), tryb synchronizacji klatek: 59 - 61 Hz

USB
2.0

Zarządzanie energią
DVI DMPM

Zasilanie
Zasilacz AC 200 - 240 V, 50 Hz

Stabilizacja jasności
Tak

Predefiniowane tryby pracy
CAL-Switch

Digital Uniformity Equalizer
Tak

FDA 510(k)
Tak (dla radiografii ogólnej)

Certyfikaty i standardy
CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, CCC, GOST-R

Dołączone akcesoria
Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D), kabel USB, płyta z oprogramowaniem (RadiCS LE, ScreenManager Pro for Medical), karta gwarancyjna

Gwarancja
Min. 5 lat.

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Karta graficzna medyczna - 1 szt. Tabela nr 20.

Tabela 20.

Parametr
Minimalne wymagania

Interfejs
PCI-Express x16

Kompatybilna z systemami operacyjnymi 32 bit / 64 bit
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Liczba wyjść
2

Pamięć
Min. 512 MB

Wyświetlacz Skala szarości / kolory
10 bit, 8 bit

Terminal wyjściowy
DVI-I x 1, DisplayPort x 1, DisplayPort to DVI-D cable x 1

Maksymalny pobór mocy
43 W

Ilość potrzebnych slotów do montażu
1 slot PCI-Express x16

Typ mocowania/ profil karty
Standard / niski profil

Wymiary
167,6 x 69,8 mm

Gwarancja
Min. 3 lata gwarancji, naprawa w miejscu instalacji.

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Dokumentacja użytkownika
Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim.

Zasilacz UPS do stacji diagnostycznej - 1 szt. Tabela nr 21.

Tabela 21.

Komponent
Minimalne wymagania

Moc znamionowa
Min. 500 W

Czas działania
Min. 5 min przy pełnym obciążeniu, min. 14 min przy obciążeniu 50 %

Napięcia wejściowe
220 - 240 V

Napięcia wyjściowe
220 - 240 V

Złącza wejściowe
(4) IEC 320C13 do IEC 320C14

Gniazda wyjściowe
IEC 320C13 (6)

Wymiary
170 x 216 x 391 mm

Emisja ciepła w trybie normalnym
85 BTU/godz

Gwarancja
Min. 3 lata gwarancji

Klawiatura - interfejs USB - 1 szt. Tabela nr 22.

Tabela 22.

Standardowa klawiatura z układem klawiatury QWERTY, interface USB, gwarancja min. 2 lata.

Mysz laserowa wyposażona w scroll i interfejs USB - 1 szt. Tabela nr 23.

Tabela 23.

Standardowa mysz laserowa wyposażona w scroll, interface USB, gwarancja min. 2 lata.

Przełącznik 8 portowy LAN 10/100/1000 - 1 szt. Tabela nr 24.

Tabela 24.

Minimum 8 portów, prędkość 10/100/1000, gwarancja min. 2 dwa lata.

Listwa zabezpieczająca z filtrem antyprzepięciowym, posiadająca min. 6 gniazd, długość kabla zasilającego min. 5 m - 15 szt. Tabela nr 25.

Tabela 25.

Filtr antyprzepięciowy, długość kabla min. 5 m, min. 6 gniazd, gwarancja min. 2 lata.

Drukarka laserowa z automatycznym dupleksem, sieciowa do obsługi stanowiska administracyjnego - 1 szt. Tabela nr 26.

Tabela 26.

Parametr
Minimalne wymagania

Typ, rodzaj
Drukarka laserowa monochromatyczna

Wyświetlacz
Tak

Pamięć
128 MB

Obsługiwane formaty
A4, A5, A6, B5, koperty

Rodzaje nośników
Papier typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki, koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze

Podajnik papieru
50 arkuszy

Odbiornik papieru
150 arkuszy

Druk dwustronny
Tak, automatyczny duplex

Max rozdzielczość
1200 x 1200

Max prędkość drukowania w czerni
33 str./min

Interfejs
USB, Ethernet

Gwarancja
Min. 3 lata

Kabel USB
Kabel USB o długości minimum 3m

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów i usług objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.
Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na dzień 30 kwietnia 2014 r. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonania zamówienia” zamawiający rozumie dostarczenie sprzętu i oprogramowania objętego zamówieniem, rozstawienie sprzętu w przewidzianych dla niego miejscach, zainstalowanie, uruchomienie i skonfigurowanie oprogramowania,  przeszkolenie użytkowników i administratorów w zasadach korzystania i obsługi sprzętu oraz oprogramowania i przekazanie zamawiającemu poprawnie działającego sprzętu i oprogramowania do eksploatacji protokołem odbioru końcowego. Dniem wykonania zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w następujących etapach i terminach:

Część 1 zamówienia:

I etap: Dostarczenie sprzętu - 45 dni od dnia zawarcia umowy, zakończony protokołem odbioru częściowego,

II etap: Dostarczenie licencji oprogramowania serwerowego - 45 dni od dnia zawarcia umowy, zakończony protokołem odbioru częściowego,

III etap: Konfiguracja, wdrożenie, uruchomienie, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - zakończony nie później niż 30.04.2014 r. protokołem odbioru końcowego.

Część 2 zamówienia:

I etap: Dostarczenie sprzętu, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - zakończony nie później niż 30.04.2014 r. protokołem odbioru końcowego.

Część 3 zamówienia:

I etap: Dostarczenie sprzętu, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - zakończony nie później niż 30.04.2014 r. protokołem odbioru końcowego.

V.
Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

Dla Części 1 zamówienia:

1.
Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy prace polegające na wdrożeniu systemu laboratoryjnego wraz z dostawą i konfiguracją sprzętu serwerowego dla tego systemu, o wartości co najmniej 200.000 zł każda z nich.

2.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 200.000 zł.

Dla Części 2 zamówienia:

1.
Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie prace polegające na dostarczeniu urządzeń sieciowych aktywnych wraz z ich konfiguracją dostosowaną do potrzeb i konfiguracji systemów u klienta, o wartości co najmniej 25.000 zł każda z nich.

2.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 30.000 zł.

Dla Części 3 zamówienia:

1.
Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie prace polegające na dostarczeniu stacji diagnostyki obrazowej wraz z jej konfiguracją dostosowaną do potrzeb i konfiguracji systemów HIS u klienta, o wartości co najmniej 30.000 zł każda z nich.

2.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 30.000 zł.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi dotyczyć każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jak również brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy, jak również brak oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających brak takich podstaw spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

VI.
Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie firmy sprawującej serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu, posiadającej autoryzację producenta, lub deklaracji wykonawcy o samodzielnym sprawowaniu serwisu. Dokument potwierdzający autoryzację firmy sprawującej serwis wystawiony przez producenta sprzętu należy dołączyć do oferty.

VII.
Wymagane dokumenty.

Wykonawca składający ofertę składa razem z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1.
Dla wszystkich Części zamówienia - wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

2.
Dla wszystkich Części zamówienia - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oraz następujące dokumenty:

1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a)
w punktach 1, 2, 3 i 5 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie orzeczono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)
w punkcie 4 powyżej - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24. ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to każdy z wykonawców dołącza do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w punktach 1 - 7 powyżej, dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca składa też następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.
Formularz oferty sporządzony według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

2.
Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów i usług, sporządzone samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielne dla każdej części zamówienia, zawierające wskazanie części zamówienia, której zestawienie dotyczy, wyszczególnienie wszystkich zaoferowanych towarów i usług, liczby sztuk, cen jednostkowych netto, wartości netto i brutto poszczególnych towarów i usług i łącznej wartości brutto wszystkich towarów i usług oferowanych w ramach części zamówienia, wpisanej jako cena oferty w formularzu oferty.

3.
Dokument potwierdzający, że zaoferowany okres gwarancji został udzielony przez producenta sprzętu.

4.
Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

5.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie. Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.
Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający ustala następujące wysokości wadiów dla poszczególnych części zamówienia:

Część 1 zamówienia:
8.000,00 PLN.

Część 2 zamówienia:
2.000,00 PLN.

Część 3 zamówienia:
1.000,00 PLN.

Wadium na całość zamówienia:
11.000,00 PLN.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

-
w pieniądzu;

-
poręczeniach lub gwarancjach bankowych;

-
gwarancjach ubezpieczeniowych;

-
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893 w takim terminie, aby wpłynęło ono na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na systemy informatyczne część ......”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w innych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty. W treści poręczenia lub gwarancji należy wyraźnie wskazać kwotę wadium, nazwę postępowania i części zamówienia, których ono dotyczy.

IX.
Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych - Rafał Rasiński, kierownik Działu Informatycznego, tel. +48 691316695, faks 22 4502264, e-mail r.rasinski@szpitalmadalinskiego.pl i informatyk Tomasz Słowik, tel +48 691316529, e-mail t.slowik@szpitalmadalinskiego.pl,

w sprawach proceduralnych – Grażyna Pawłowska, pracownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.
Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.
Opis sposobu przygotowania oferty.

1.
Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.
Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę. Okres gwarancji należy podać w miesiącach lub latach z tym, że jeżeli oferowane są różne okresy gwarancji na różne urządzenia, to należy wyszczególnić te urządzenia i oferowane dla nich okresy gwarancji.

4.
Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to rubryki przeznaczone na wpisanie cen pozostałych części w formularzu oferty prosimy wykasować lub pozostawić niewypełnione.

5.
Zestawienia asortymentowo - cenowe należy sporządzić w sposób opisany w rozdziale VII. Ceny i wartości towarów należy podać w PLN. Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty zestawienia dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

6.
Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.
Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.
Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

dokumenty potwierdzające autoryzację firmy serwisowej,

dokumenty potwierdzające zaoferowane okresy gwarancji,

pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest wymagane),

dokument wskazujący pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (jeżeli jest wymagany),

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

wykaz wykonanych głównych dostaw i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

9.
Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza zamawiającym, uczestników postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć.

10.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

11.
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na systemy informatyczne.

Nie otwierać do dnia  26.11.2013 r. do godz. 10:15.”

12.
Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 11., należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 11.

XIII.
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11. 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.
Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w zestawieniu asortymentowo - cenowym ceny jednostkowe netto oferowanych towarów i usług (zainstalowanie, uruchomienie i skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania, przeszkolenie użytkowników i administratorów zamawiającego), wartość netto oferowanych towarów obliczoną przez pomnożenie ilości jednostek oferowanych towarów przez ceny jednostkowe netto oraz wartość brutto obliczoną przez dodanie wartości netto i kwoty podatku VAT.

Wartości netto i brutto części zamówienia wykonawca oblicza dodając odpowiednio wartości netto i brutto towarów oferowanych w ramach tej części.

Jako cenę oferty dla części zamówienia wykonawca podaje łączną wartość brutto towarów oferowanych w ramach tej części. Do obliczenia wartości kryterium „Cena” będą stosowane ceny brutto.

XV.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:


Cena


100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

XVI.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Umowa zostanie zawarta w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. Wykonawca ten przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy opisane w rozdziale XVIII oraz najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę podaną w rozdziale V i której koniec obowiązywania będzie przypadał po dniu zawarcia umowy, a której kopia stanowić będzie załącznik do umowy. Nieprzedłożenie polisy zostanie potraktowane przez zamawiającego jako odmowa podpisania umowy przez wykonawcę z konsekwencjami opisanymi w art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ten opracuje też i przedstawi zamawiającemu harmonogram dostaw sprzętu i prac wdrożeniowych.

XVII.
Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2.

XVIII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych najpóźniej przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- gdy, w czasie okresu wykonywania umowy i okresu rękojmi za wady Wykonawca odmówi dokonania napraw zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, a Zamawiający wykona to we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

XIX.
Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia i ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziałach 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XX.
Załączniki:

Załącznik nr 1:


Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2:


Ogólne warunki umowy.

[image: image2.jpg]PROGRAM OWSZe, umress
i REGIONALNY O‘Ql wmem; OO REGONANEGD.

NARODOWA STRATEGIA $S0IGSCI




Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

     Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:
.....................................................................................................





.....................................................................................................





.....................................................................................................

Adres wykonawcy:
.....................................................................................................





.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):

...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):

...........................................................

Adres poczty elektronicznej:



...........................................................


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 1” oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę brutto ................ zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia dla:

Części 1 zamówienia ….......................................................................................................

Części 2 zamówienia ….......................................................................................................

Części 3 zamówienia ….......................................................................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: ........................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń oraz akceptujemy ogólne warunki umowy.

Oświadczamy, że wszystkie oferowane towary spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dla Części 1 zamówienia w rozdziale IIIb, Tabela 1-15.*

Dla Części 2 zamówienia w rozdziale IIIc, Tabele 16.*

Dla Części 3 zamówienia w rozdziale IIId, Tabele 17 - 26.*

· - niepotrzebne skreślić

Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................

* - niepotrzebne skreślić

Serwis gwarancyjny sprzętu będziemy sprawować samodzielnie.*

Serwis gwarancyjny sprzętu będzie sprawowany przez:* .....................................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

                   miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

                                                                                                                                                         przedstawiciela wykonawcy

[image: image3.jpg]PROGRAM OWSZe, umress
i REGIONALNY O‘Ql wmem; OO REGONANEGD.

NARODOWA STRATEGIA $S0IGSCI




Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

UMOWA nr 30/2013/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawy i usługi

finansowana z dotacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, Zadanie „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie”,

zawarta w dniu ........... r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ........................... z siedzibą w ........., nr kodu ........, wpisanym do .......... pod numerem ......... w dniu ............., reprezentowanym przez

.............

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

DEFINICJE:

Wskazane poniżej pojęcia oznaczają:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie dalej SIWZ) - oznacza Specyfikację będącą podstawą ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie - Część 1”, na podstawie której Wykonawca opracował swoją ofertę.

Użytkownik końcowy - użytkownik korzystający z funkcjonalności Aplikacji kancelaryjnej lub Aplikacji procesowej.

Gwarancja udzielona na oprogramowanie oznacza bezpłatny, pełny zakres obsługi serwisowej w okresie wyznaczonym w SIWZ od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, w szczególności zapewniający:

- dostępny Helpdesk telefoniczny,

- dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw zgłaszanych usterek,

- zdalną pomoc serwisową,

- terminowe reakcje na usterki zakwalifikowane przez zamawiającego, jako utrudniające lub uniemożliwiające pracę oprogramowania i skuteczne usuwanie tych usterek,

- terminowe reakcje na usterki nie wpływające na pracę całego oprogramowania i skuteczne usuwanie tych usterek.

Gwarancja i rękojmia udzielona na dostarczony sprzęt obowiązuje zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz niniejszą umową i oznacza w szczególności:

- niezależnie od gwarancji producenta - bezpłatny, pełny zakres usług obsługi gwarancyjnej i w ramach gwarancji i rękojmi - w okresie wyznaczonym w SIWZ lub w okresie wskazanym w umowie w szczególności dla danego oprogramowania/urządzenia - od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, w szczególności zapewniający naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu i elementów wyposażenia na nowy, sprawny, niewadliwy.

Gwarancja i rękojmia udzielona na oprogramowanie i sprzęt, opisana powyżej, obejmuje także ponoszenie przez Wykonawcę, we wskazanym okresie - wszelkich kosztów (diety, noclegi, dojazdy i wynagrodzenie personelu oraz wszelkie czynności serwisu), związanych z serwisowaniem, usuwaniem usterek i naprawą/wymianą sprzętu i elementów wyposażenia oraz oprogramowania aplikacyjnego.

Protokół odbioru częściowego oznacza dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzający prawidłowość wykonania danego etapu prac, zakończonego przeprowadzeniem testów z pozytywnym wynikiem.

Protokół odbioru końcowego oznacza dokument, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzający prawidłowe wykonanie wszystkich prac i dostaw objętych zamówieniem.

Harmonogram oznacza rozkład, rozplanowanie przebiegu czynności w czasie.

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są - określone w SIWZ - dostawy sprzętu i oprogramowania,  udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie, wykonanie prawidłowej instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie ich wdrożenia u Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem odpowiednich instruktaży szkoleniowych dla użytkowników i administratorów Zamawiającego.

(Poniżej wymieniono wszystkie części zamówienia. Do umowy zostaną wprowadzone tylko odpowiednie części zamówienia wynikające z wybranej oferty.)

System laboratoryjny opisany w SIWZ w rozdziale IIIb.

I etap: Dostarczenie sprzętu - w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy, zakończone protokołem odbioru częściowego.

II etap: Dostarczenie licencji oprogramowania serwerowego - w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy, zakończone protokołem odbioru częściowego.

III etap: Konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie systemu, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - w terminie do dnia 30.04.2013r., zakończone protokołem odbioru końcowego.

Dostawy sprzętu, oprogramowania i licencji według specyfikacji określonej w SIWZ w rozdziale IIIb, Tabele nr 1 - 15.

1.
Dostarczenie i konfiguracja Systemu laboratoryjnego 1 szt. - specyfikacja według Tabel nr 1 - 2.

2.
Serwer 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 3.

3.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 3.

4.   Zasilacz awaryjny UPS do serwera - 1 szt. Tabela nr 3a.

5.   Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 3a.

6.
Komputer administracyjny 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 4.

7.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 4.

8.
Monitor do komputera administracyjnego 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 5.

9.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 5.

10.
Zasilacz awaryjny UPS 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 6.

11.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 6.

12.
Komputer do loży 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 7.

13.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 7.

14.
Monitor do komputera obsługującego lożę 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 8.

15.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 8.

16.
Zasilacz awaryjny UPS do komputera obsługującego lożę 1 szt. - specyfikacja według Tabela nr 9.

17.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 9.

18.
Waga elektroniczna 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 10.

19.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 10.

20.
Klawiatura do pracy w komorze laminarnej 3 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 11.

21.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 11.

22.
Drukarka etykiet 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 12.

23.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 12.

24.
Drukarka laserowa z automatycznym dupleksem, sieciowa, do obsługi stanowiska administracyjnego 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 13.

25.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 13.

26.
Prace instalacyjne, wdrożeniowe i instruktażowe - specyfikacja według Tabeli nr 14.

27.
Serwis gwarancyjny i nadzór autorski - specyfikacja według Tabeli nr 15.

Zakup sprzętu aktywnego opisany w SIWZ w rozdziale IIIc.

I etap: Dostarczenie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - w terminie do dnia 30.04.2013r., zakończone protokołem odbioru końcowego.

Dostawa sprzętu, oprogramowania i licencji według specyfikacji określonej w SIWZ w rozdziale IIIc, Tabela nr 16.

1.
Sprzęt aktywny 3 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 16.

2.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 16.

Podłączenie szpitali opisane w SIWZ w rozdziale IIId.

I etap: Dostarczenie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie, szkolenia administratorów i użytkowników systemu - w terminie do dnia 30.04.2013r., zakończone protokołem odbioru końcowego.

Dostawy sprzętu, oprogramowania i licencji według specyfikacji określonej w SIWZ w rozdziale IIId, Tabele nr 17 - 26.

1.
Komputer z systemem operacyjnym 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 17.

2.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 17.

3.   Oprogramowanie stacji opisowej – 1 szt. Tabela nr 17a.

4.   Monitor kolorowy 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 18.

5.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 18.

6.
Monitor diagnostyczny 2 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 19.

7.
Gwarancja 5 lat - specyfikacja według Tabeli nr 19.

8.
Karta graficzna medyczna 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 20.

9.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 20.

10.
Zasilacz UPS do stacji diagnostycznej 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 21.

11.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 21.

12.
Klawiatura z interfejsem USB 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 22.

13.
Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 22.

14.
Mysz laserowa wyposażona w scroll z interfejsem USB 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 23.

15.
Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 23.

16.
Przełącznik 8-portowy LAN 10/100/1000 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 24.

17.
Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 24.

18.
Listwa zabezpieczająca z filtrem antyprzepięciowym 15 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 25.

19.
Gwarancja 2 lata - specyfikacja według Tabeli nr 25.

20.
Drukarka laserowa z automatycznym dupleksem, sieciowa do obsługi stanowiska administracyjnego 1 szt. - specyfikacja według Tabeli nr 26.

21.
Gwarancja 3 lata - specyfikacja według Tabeli nr 26.

§ 2.

Termin i miejsce realizacji Przedmiotu umowy

1.
Miejscem realizacji Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

2.
Termin wykonania całości Przedmiotu umowy określa się na dzień 30.04.2013r.

3.
Przedmiot umowy będzie realizowany według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę.

4.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i złożoną Zamawiającemu ofertą, w szczególności zgodnie z Harmonogramem - przy czym, w razie jakichkolwiek niejasności, wiążące są postanowienia SIWZ - oraz jest zobowiązany do realizacji zobowiązań umownych z należytą starannością właściwą dla profesjonalisty, w szczególności zgodnie ze standardami wdrożeniowymi PRINCE2 lub równoważnymi.

5.
Strony zgodnie postanawiają, że zmiana (wydłużenie) terminu wykonania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach:

a)
Wstrzymania prac lub przerw w pracach, a także ograniczenia godzin wykonywania prac spowodowanych decyzją Zamawiającego,

b)
Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej zalicza się w szczególności działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków u Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa, nie później jednak niż do dnia 31.12.2014r.

c)
Zmiany stanu prawnego w toku realizacji umowy, w tym m.in. zmiany obowiązujących norm, zmiany obowiązujących terminów administracyjnych przewidzianych w ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw.

6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu zakończenia prac lub ich części, tempo prac i postęp ich wykonania według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do pisemnych wezwań Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace do momentu odstąpienia od umowy, które zostaną wycenione na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę.

§ 3.

Obowiązki wykonawcy i zasady wykonywania Przedmiotu umowy

1.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, środki techniczne i osobowe do wykonania Przedmiotu umowy oraz że uwzględni, przy wykonywaniu Przedmiotu umowy fakt, iż dostawa oprogramowania i sprzętu oraz wdrożenie Systemu będzie odbywało się w czynnym szpitalu, udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot umowy w sposób nie zakłócający pracy Szpitala, w tym w szczególności w sposób nie zakłócający dostępu do funkcjonujących systemów komputerowych, baz danych, łączy internetowych i telekomunikacyjnych, itd.

2.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, na czas realizacji umowy, teren prac wraz ze znajdującym się na nim mieniem Wykonawcy i Zamawiającego.

3.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu w godzinach pracy, niezbędny dostęp do usług sieciowych oraz dostęp do istniejących systemów informatycznych działających w Szpitalu.

4.
Poszczególne prace będą podlegały odbiorowi zgodnie z niniejszą umową i Harmonogramem.

5.
Prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów Szpitala.

6.
Obsługa infrastruktury informatycznej powinna zapewniać utrzymanie urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym, zapewniającym ich maksymalną sprawność, ciągłość pracy, bezpieczną eksploatację przy zachowaniu wymagań producentów oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.
W zakresie prowadzonych prac Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o konieczności naprawy, wymiany lub rozbudowy elementów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu.

8.
Wykonawca zapewni ciągłość pracy Systemu.

9.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac określonych w umowie w sposób ciągły.

10.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z nieprawidłową realizacją przez niego umowy.

11. Wykonawca oświadcza, że przed dniem zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……..... zł, słownie ................................ złotych, w formie ……………....  Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30 % zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie terminu gwarancji i rękojmi za wady.

12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż ………….... zł przez cały okres obowiązywania umowy i okazywać ją na każde żądanie Zamawiającego. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia OC, jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia ta stanowi Załącznik do umowy. Jeżeli ważność dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem wykonania zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ważnego (przedłużonego) ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego. Nieprzedłożenie polisy OC w wymienionym terminie, jak i brak ważnej polisy OC w okresie obowiązywania umowy, uprawniają Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

13.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………....

14. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest ...

§ 4.

Zobowiązania Zamawiającego

1.
Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy:

a)
Przekazać na piśmie Wykonawcy, stosownie do wytycznych otrzymanych od Wykonawcy - wszelkie dane dotyczące posiadanego sprzętu komputerowego i systemu informatycznego oraz oprogramowania systemowego funkcjonującego w Szpitalu.

b)
Udostępnić Wykonawcy na czas realizacji usług wdrożeniowych serwery i stacje robocze.

2.
W terminie 7 dni od daty spełnienia wymagań określonych w ust. 1 Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych brakach w danych, o których mowa wyżej w ust. 1 lit. a) i Strony uzgodnią termin ich uzupełnienia.

§ 5.

Procedury odbioru Przedmiotu umowy

1.
Formą akceptacji wszystkich prac określonych umową będą protokoły odbioru poszczególnych etapów wymienionych w § 1.

2.
Zamawiający dokona odbioru częściowego dostaw sprzętu i oprogramowania w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania towarów i dokumentów dostawy od Wykonawcy.

3.
Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Brak w tym terminie decyzji Zamawiającego o dokonaniu odbioru lub odmowie odbioru będzie oznaczał dokonanie jednostronnego odbioru przez Wykonawcę.

4.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, braków bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do odbioru końcowego wynikami prac i założeniami przyjętymi dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół rozbieżności.

5.
Po otrzymaniu protokołu rozbieżności Wykonawca w terminie 7 dni roboczych dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki prac do ponownego odbioru.

6.
Prawo i obowiązek podpisu protokołów odbioru mają przedstawiciele:

- ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Informatycznego mgr inż. Rafał Rasiński 

- ze strony Wykonawcy: .............................................................…………………………..

7.
Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu odbioru przez obie Strony.

§ 6.

Wynagrodzenie i płatności

1.
Za realizację niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości .................... zł brutto, słownie ……………………………..... złotych brutto.

2.
Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie podpisanego protokołu odbioru i faktury VAT w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za dostarczony sprzęt i oprogramowanie na podstawie protokołów odbioru częściowego, przy czym wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w ust. 1. (zapis dotyczący płatności częściowych odnosi się wyłącznie do Zadania 1).

3.
Płatności będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

§ 7.

Udzielenie licencji

1.
Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że do wszelkich systemów, elementów, materiałów i sprzętu składających się na Przedmiot umowy oraz jakimi posłuży się przy wykonywaniu Przedmiotu umowy - przysługują mu prawa umożliwiające jego wykonanie, tj. odpowiednio - autorskie prawa majątkowe do korzystania z Systemu i materiałów, udzielone Wykonawcy na podstawie odpowiednich licencji. Wykonawca oświadcza dalej, że korzystanie przez niego z Systemu i materiałów wskazanych wyżej oraz udzielenie wszelkich praw Zamawiającemu do ich wykorzystywania zgodnie z niniejszą umową - nie narusza oraz nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich.

2.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu o zaprzestanie naruszeń praw autorskich tej osoby, zapewni uzyskanie dla Zamawiającego odpowiednich licencji na dalsze korzystanie z oprogramowania lub materiałów, do których rości sobie prawa osoba trzecia oraz pokryje wszelkie szkody jakie Zamawiający odniósł w wyniku zapłaty osobie trzeciej określonych prawem odszkodowań.

3.
Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego - Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowych licencji na korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

a)
Stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

b)
Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii,

c)
Tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

d)
Zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.

4.
Czynności podejmowane przez Zamawiającego w stosunku do oprogramowania, wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymagają zgody Wykonawcy w przypadku, gdy są niezbędne do korzystania z oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym czynności poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.

5.
Jeżeli efektem wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę będzie utwór (powstały), do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie autorskie prawa majątkowe do powstałych, w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy utworów na polach eksploatacji opisanych odpowiednio w zależności od rodzaju utworu w art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednakże co najmniej na tych polach, które są opisane w Załączniku nr 2 par. 7 ust. 3.  

   Jednocześnie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa do zezwalania na

  wykonanie praw zależnych w związku z powstałymi utworami .

6.
Wykonawca oświadcza, że dostarczany System jest wolny od wad prawnych.

7.
Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie oprogramowania składającego się na System oraz nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek zapewnień, co do funkcjonalności i charakterystyki oprogramowania systemowego - ponad zapewnienia zawarte w stosownej dokumentacji i informacjach producenta.

8.
W trakcie trwania umowy określającej również okres gwarancji, w przypadku opublikowania przez Wykonawcę nowych rozwiązań z zakresu objętego Przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się - na wyraźne życzenie Zamawiającego - wymienić oprogramowanie wraz z przeszkoleniem użytkowników Zamawiającego i uruchomić je u Zamawiającego - bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8.

Podwykonawcy.

1.
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany z udziałem / bez udziału podwykonawców.

2.
Wykonywanie prac przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 § 1-4 kodeksu cywilnego.

3.
W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy przez podwykonawcę, w tym w szczególności za wykonanie w uzgodnionych terminach i w ramach ceny określonej w umowie. W zakresie umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

4.
Zamawiający nie zezwala na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

5.
W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

1.
Wykonawca udziela Gwarancji na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę Systemu w zakresie funkcjonalnym i technicznym określonym w SIWZ w okresie ............................... miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. W tym samym okresie Wykonawca zapewni nadzór autorski.

2.
Rękojmia obowiązuje według przepisów Kodeksu Cywilnego, przy czym okres rękojmi zrównany jest z okresem gwarancji.

3.
Wykonawca zapewni - w ramach obowiązków gwarancyjnych i nadzoru autorskiego, w okresie o którym mowa w ust. 1 powyżej:

a)
Pełną funkcjonalność Systemu poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów Systemu, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które System wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne,

b)
Bezpłatny, pełny zakres obsługi gwarancyjnej,

c)
Wprowadzanie wymaganych modyfikacji w terminie do 60 dni od chwili zgłoszenia, modyfikacje będą przeprowadzone bezpłatnie w ramach umowy, ilość modyfikacji bez limitu,

d)
Helpdesk telefoniczny dostępny w godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze,

e)
Dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia,

f)
Zdalną pomoc serwisową dostępną w godzinach 8:00 - 16:00 w dni robocze,

g)
Konsultacje i pomoc merytoryczną w eksploatacji wdrożonych modułów w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 w przypadku, gdy pomoc zdalna lub telefoniczna jest nieefektywna i nie rozwiązuje problemu,

h)
Dostarczanie i instalację nowych wersji oprogramowania uwzględniających zmiany przepisów prawa, zasad rozliczeń z NFZ, itp. Instalacja aktualizacji zostanie wykonana najpóźniej na 7 dni przed ich wejściem w życie lub do 30 dni po ich opublikowaniu, jeśli zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania lub obowiązuje wstecz,

i)
Aktualizacje oprogramowania do najnowszych wersji udostępnianych przez Wykonawcę lub producenta.

4.
Wykonawca zapewnia:

a)
Czas reakcji na usterki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako uniemożliwiające pracę systemu 1 dzień roboczy i czas usunięcia tych usterek do 3 dni roboczych,

b)
Czas reakcji na usterki nie wpływające na pracę całego systemu do 14 dni roboczych i czas usunięcia tych usterek do 30 dni roboczych.

5.
Wykonawca dostarczy pełną dokumentację w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) i na papierowym wydruku, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania.

6.
Serwis gwarancyjny sprzętu będzie sprawowany przez …………………………………...

7.
Wykonawca zapewni sprzęt zamienny o nie gorszych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.

8.
W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

§ 10.

Ochrona tajemnicy

1.
Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim wszelkich poufnych danych o Zamawiającym, jak również o jego działalności i pacjentach, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron.

2.
Bez pisemnej zgody każdej Stron prawa i obowiązki płynące z niniejszej umowy nie mogą być cedowane na osoby trzecie.

3.
Zakaz udostępnienia określonych informacji nie obejmuje obowiązków Wykonawcy wynikających z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi oraz innych przypadków prawem przewidzianych, w których Strony zobowiązane będą do udostępnienia tych informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji, orzeczeń i zarządzeń odpowiednich władz, sądów, itp., a także udostępnienia tych informacji organom i podmiotom kontrolującym, audytorom, kancelariom prawnym oraz innym podmiotom w przypadku gdy udostępnienie danej informacji zmierza do ochrony interesów jednej ze Stron.

4.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i aktów prawa wewnętrznego, obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

5.
W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie przekazywania danych osobowych, każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. W takim przypadku Strony dokonają ustaleń dotyczących dalszego postępowania.

§ 11.

Odstąpienie od umowy.

1.
W terminie do dnia 31.12.2014 r. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim wypadku prawo odstąpienia może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 60 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu,

c)
W przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym od upływu 14 dni od dnia samowolnego przerwania prac,

d)
W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w § 2. ust. 6 związanej z realnym zagrożeniem nieterminowego ukończenia prac, skutkującej cofnięciem środków finansowych pochodzących z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013, lecz nie później jednak niż do dnia upływu terminu wykonania zamówienia.

2.
W terminie do dnia 31.12..2014 r. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający będzie zalegał z zapłatą należności objętej przyjętą przez niego fakturą przez okres co najmniej 45 dni. Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę; prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni liczonym od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

3.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania kar umownych.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)
W terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)
Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

§ 12.

Kary umowne

1.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania Przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wartości tego wynagrodzenia.

2.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia  określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości tego wynagrodzenia.

3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.
Kary umowne przewidziane powyżej płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

5.
Żadne z postanowień niniejszej umowy, w szczególności zastrzeżenie kar umownych, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kwotę zastrzeżonej kary - na zasadach ogólnych.

§ 13.

Siła wyższa

1.
Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest wynikiem działania Siły wyższej.

2.
Jeżeli zaistnieje Siła wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia, przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.

3.
W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

§ 14.

Zmiany w zapisach umowy

1.
Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a)
Zmiany terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 5.,

b)
Zmiany podwykonawców oraz zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

c)
Zmiany firmy sprawującej serwis gwarancyjny,

d)
Zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje bez zmian,

e)
Zmiany przewidzianych w ofercie materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia standardu wykonania prac ani nie może skutkować roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia umownego określonego w § 7. ust. 1.,

f)
Zmiany osób uprawnionych do podpisywania protokołów odbioru,

g)
Zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

h)
Zmian wynikających ze zmian wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego,  jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia określone niniejszą umową winny być składane i dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską albo doręczane w oryginale pod adresami wskazanymi poniżej.

2.
Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:

Zamawiający: ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa;

Wykonawca: .....................................................................................................................

Każda ze Stron ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie swojego adresu dla doręczeń. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja przekazana na dotychczas znany adres uznawana jest za skutecznie doręczoną.

3.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

        .............................................                                            .....................................

Zamawiający 





Wykonawca



